## Kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Modernizace farmy | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Výkrm prasat Hejná | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | SO 06 | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Lubská zemědělská, a.s. | [7 empty] | 25245571 |  | CZ25245571
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 9 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Modernizace farmy - výkrm prasat Hejná SO-06 |  | Datum:
Objednatel: | Lubská Zemědělská, a.s. |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS | HZS | Kompletační činnost | Jiné náklady
| Farma Hejná SO 06 - technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hrazení - výkrm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová dělící stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opláštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kejdové hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suché krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zesílení hrazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová krmítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betonové rošty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Farma Hejná SO 06 - elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chlazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící soustava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM technologie a elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM montáž T+E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Stájová technologie SO 06
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace farmy - výkrm prasat Hejná
Objekt: | SO 06 |  |  | Objednatel: | Lubská Zemědělská, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Hrazení - výkrm |  |  |  |  | 0
Hrazení 35N |  |  |  |  | 0
| Počáteční sada 1000/35N nerez na zeď | 16 | ks |  | 0
| Dveřní sada 1000/35N- 750-2R nerez | 64 | ks |  | 0
| Dělící sada 1000/35N-750-2R nerez | 64 | ks |  | 0
| Počáteční sada střední nerez 1000/35N | 4 | ks |  | 0
| Střední dělící sada 1000/35N 750-2R nerez | 16 | ks |  | 0
| Dělící sada 1000/35N-750-2R nerez pro šíp uličku | 8 | ks |  | 0
| Dveřní sada 1000/35N-750-2R levá pro šípovou uličku | 8 | ks |  | 0
| Dveřní sada 1000/35N-750-2R pravá pro šípovou uličku | 8 | ks |  | 0
| Potrubní upevňovací adaptér - sada pro 2 ks 1" roury | 268 | ks |  | 0
| Plastový profil 35x750 bm uzavřený | 520 | m |  | 0
| Roura pozink 1" EN 10255M | 1040 | m |  | 0
Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Nasávací stropní klapky |  |  |  |  | 0
| Stropní nasávací klapka | 64 | ks |  | 0
| Vstupní trychtýř krátký | 64 | ks |  | 0
| Šroub 5,0x60 TORX nerez | 800 | ks |  | 0
| Podložka A 5,3 DIN 125 nerez | 800 | ks |  | 0
| Spojka oko M8 nerez | 8 | ks |  | 0
| Napínací tyč M8x5000 pozink. kplt včetně spojky M8x25 nerez | 24 | ks |  | 0
| Montážní sada | 4 | ks |  | 0
| Montážní deska kplt | 4 | ks |  | 0
| Ocelové lanko 4mm nerez 1.4301 | 100 | m |  | 0
| Lanová svorka zesílená 5mm 3/16" nerez | 64 | ks |  | 0
| Servomotor 24V | 4 | ks |  | 0
| Nasávací štítové žaluzie pro zimní ventilaci | 5 | ks |  | 0
Odtahový komín |  |  |  |  | 0
| Odsávací komín 600-3000-750-MZ bez ventilátoru | 12 | ks |  | 0
| Ventilátor 1x230V 50/60Hz 2.5/3.3A f/tube | 12 | ks |  | 0
| Servomotor 24V ovládání 0-10V | 12 | ks |  | 0
| Prodloužení komínu | 24 | ks |  | 0
| Izolace 1000mm pro komín s lepící páskou | 12 | ks |  | 0
| Příruba/lem sklolaminát pro komín | 12 | ks |  | 0
| Ochranný spínač s krytem | 12 | ks |  | 0
Perforovaný strop |  |  |  |  | 0
| Trapézová hliníková deska perforovaná 0,35x1050x 5100mm | 185 | ks |  | 0
| Skelná vata 2x4cm s izol. tkaninou - 1,2m x 11,5m | 70 | rolí |  | 0
| Hliníková izolační folie oboustranná 1250mm x 30m | 5 | rolí |  | 0
| Vrut 4,5x35 TORX SST | 4100 | ks |  | 0
Chlazení |  |  |  |  | 0
| Plastové voštinové chladiče v nerezovém rámu | 28 | m2 |  | 0
Řízení |  |  |  |  | 0
| Klimapočítač pro 2 oddělení | 2 | ks |  | 0
| Posílení regulace otáček 0-10V 230V max 16A | 4 | ks |  | 0
| Nouzové otevírání 24V 4,2A | 2 | ks |  | 0
| Automatická kamerová váha | 1 | ks |  | 0
| Řízení a správa dat včetně možnosti vzdálených přístupů | 1 | ks |  | 0
Alarm |  |  |  |  | 0
| Modem GSM 4G EMEA/RUS f/AC | 1 | ks |  | 0
| Siréna se světelnou výstrahou | 1 | ks |  | 0
| Alarm system sensor | 1 | ks |  | 0
Plastová dělící stěna |  |  |  |  | 0
| Dělící stěna 50 mm/12,8kg/1m2, panel š 1200 mm | 321 | m2 |  | 0
| Počáteční/koncová sada 3000 pro dělící stěnu 50mm | 8 | ks |  | 0
| L profil 3m | 74 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 ABC nerez | 700 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5DIN 9021 nerez | 700 | ks |  | 0
| Zárubeň dveří, plastové dveře s oknem š. 70 cm,kování nerez | 8 | ks |  | 0
Opláštění 35 mm, v 3 m |  |  |  |  | 0
| Profil 35x500 mm | 924 | m |  | 0
| L profil 60x40x2,8-6000 PVC | 28 | ks |  | 0
| Vrut 10x120 DIN 571 nerez | 2400 | ks |  | 0
| Podložka 12,5x45x4 nerez | 2400 | ks |  | 0
| Hmoždinka dia.12x60 | 2400 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 ABC nerez | 500 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5DIN 9021 nerez | 500 | ks |  | 0
Kejdové hospodářství |  |  |  |  | 0
| Zátka plastová DN250 pro podtlakový odkliz kejdy | 24 | ks |  | 0
| Nástavec pro plastovou zátku KG DN 250 | 24 | ks |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
| Nap. sada výkrm přes hrazení 1000/1100SST 1/2" 4 výstupy | 40 | ks |  | 0
| Nerezová deska napájecí sady | 80 | ks |  | 0
Suché krmení |  |  |  |  | 0
| Držák na stěnu pro pohon | 2 | ks |  | 0
| Napínání kplt pro poh. Jednotky | 2 | ks |  | 0
| Propojovací kus se šoupětem kplt. SILO sklolaminát | 3 | ks |  | 0
| Ovládání 2 okruhy 1.1-1.7kW 2.5-4A 400V 3Ph 50/60Hz | 1 | ks |  | 0
| Výpusť s lanovým ovl. a výpad. tr. telesk. 60/65x2300 | 40 | ks |  | 0
| Výpusť s lanovým ovl. a trubka teleskop. 60/65x2300 | 40 | ks |  | 0
| Kontrolní trubka s průhledem | 4 | ks |  | 0
| Zesílení kplt pro kontrolní potr. | 4 | ks |  | 0
| Senzor 10-30V/AC s upevněním kplt na výpad. Tr. 50-60mm | 2 | ks |  | 0
| T-kus pro senzor | 2 | ks |  | 0
| Roh 90° nerez + kolo litina kplt | 42 | ks |  | 0
| Závěsný řetěz nerez 28x8,5x1,8 | 20 | m |  | 0
| S-hák nerez 3,8 x 35 mm | 20 | ks |  | 0
| Hmoždinka Universal UX 10x60 bez lemu | 20 | ks |  | 0
| Vrut s okem 140x22x7,8 | 20 | ks |  | 0
| Stojna 1"x1750 kplt f/1 Roura 60 na 1"/plast 35 | 180 | ks |  | 0
| Upevnění do stěny 400mm 2 roury 60mm | 38 | ks |  | 0
| Spojka krmného řetězu | 14 | ks |  | 0
| Krmný řetěz D49 PA6GF30 terčíků 71,5mm | 40 | m |  | 0
| Krmné potrubí nerez 60x6000 včetně krm řetězu 49 | 98 | ks |  | 0
| Spojka nerez pro krmné potrubí | 28 | ks |  | 0
| Pohonná jedn. 1,70kW nerez 230/400 50/60Hz 3HP | 2 | ks |  | 0
| Zakrytí sklolaminátu pro pohonnou jednotku | 2 | ks |  | 0
| Rozšíření 1"x500 kplt pro druhou rouru 60 | 48 | ks |  | 0
| Mezizásobník 2line kpl s podavačem | 3 | ks |  | 0
Zesílení hrazení |  |  |  |  | 0
| Roura pozink 1" EN 10255M | 272 | m |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 180 | ks |  | 0
| Upevnění 1" potrubí na stěnu | 32 | ks |  | 0
| Spojka poz. pro rouru 1“ | 44 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy kplt (35) do roštů/M10 | 80 | ks |  | 0
| Zesílení kplt 1000/35N - 750-R nerez | 40 | ks |  | 0
Plastová samokrmítka |  |  |  |  | 0
| Plastové samokrmítko s nerezovým žlábkem | 40 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy, nerez pro samokrmítko na beton. rošty | 40 | ks |  | 0
| U-profil 1000/35N nerez pro krmný automat | 80 | ks |  | 0
Betonové rošty |  |  |  |  | 0
| Betonový rošt 1m2 | 905 | m2 |  | 0
| Pokládka roštů | 905 | m2 |  | 0
Sila |  |  |  |  | 0
| Laminátová redukce pro mezizásobník na stávající sila | 3 | ks |  | 0
Montáž |  |  |  |  | 0
| Montáž technologie | 1 | kpl |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Elektro SO 06
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace farmy - výkrm prasat Petrovice
Objekt: | Hala A |  |  | Objednatel: | Lubská zemědělská, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Krmení |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 48 | ks |  | 0
| příchytka | 100 | ks |  | 0
| cyky 5x1,5 | 115 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 38 | m |  | 0
| jistič 6A/3f C | 2 | ks |  | 0
| rozvodnice 16m IP65 | 1 | ks |  | 0
| jyty 2x1 | 65 | m |  | 0
| krabice acidur | 6 | ks |  | 0
| zásuvka 400V | 6 | ks |  | 0
| vidlice 400V | 2 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 700 | ks |  | 0
| drát pospojení | 22 | kg |  | 0
| bokosvorka | 9 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
Hlavní rozvaděč |  |  |  |  | 0
| rozvaděč BPM-O-600/10 | 1 | ks |  | 0
| hlavní vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
| hlavní chránič 63A/4 0,3A | 1 | ks |  | 0
| svodič přepětí FLP B+C maxi VS/3 | 1 | ks |  | 0
| jistič B10A/1 PL7 | 3 | ks |  | 0
| jistič B16A/1 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B25A/3 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič B20A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B16A/3 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič C4A/1 PL7 chlazení | 5 | ks |  | 0
| jistič B2A/1 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič B32A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B40A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| proudový chránič 25/4 0,3 | 2 | ks |  | 0
| proudový chránič 32/4 0,03 | 1 | ks |  | 0
| proudový chránič 40/4 0,03 | 1 | ks |  | 0
| stykač 3x25A chlazení | 1 | ks |  | 0
| krabice HOP | 4 | ks |  | 0
| svorka HOP | 4 | ks |  | 0
| mont.materiál | 1 | ks |  | 0
| vývodky | 14 | ks |  | 0
| řadový svorky | 14 | ks |  | 0
| zemnící lišta | 1 | ks |  | 0
| cy25 | 1 | m |  | 0
| jističochránič 10B/1+N/0,03A | 1 | ks |  | 0
| spínací hodiny | 3 | ks |  | 0
| spínač osvětlení | 3 | ks |  | 0
| revize a kusová zkouška | 1 | ks |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 250 | m |  | 0
| cyKy 3x2,5 | 28 | m |  | 0
| cyky 5x1,5 | 95 | m |  | 0
| jyty 7x1 | 55 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 110 | m |  | 0
| cyky 5x4 | 70 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 130 | m |  | 0
| krabice acidur | 9 | ks |  | 0
| Trubka 25 | 42 | ks |  | 0
| příchytkaTrubka 25 | 55 | ks |  | 0
| jistič 2A/1 PL7 | 3 | ks |  | 0
| jistič 6A/1 PL7 | 5 | ks |  | 0
| jistič 10A/1 PL7 | 2 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 550 | ks |  | 0
| chránič25/0,03A | 2 | ks |  | 0
| hlavní vyp. | 2 | ks |  | 0
| rozvaděč 48 m IP65 | 2 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 8 | ks |  | 0
| žlab kabelový 100x50 žz | 5 | ks |  | 0
| ip65 | 4 | ks |  | 0
| Svodič přepětí 275 | 2 | ks |  | 0
| ost. vybavení roz. | 2 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 75 | ks |  | 0
| cy zž4 | 3 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Chlazení |  |  |  |  | 0
| cyky 5x1,5 | 25 | m |  | 0
| cyky 3x2,5 | 170 | m |  | 0
| cysy3x1,5 | 20 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 12 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 32 | m |  | 0
| motorová ochrana | 2 | ks |  | 0
| termostat chlazení modulový | 1 | ks |  | 0
| CYA 4 | 10 | ks |  | 0
| trubka prum.20 | 18 | ks |  | 0
| příchytka na trubku | 25 | ks |  | 0
| krabice acidur | 4 | ks |  | 0
| svorka kabelová | 33 | ks |  | 0
| krabice obo | 9 | ks |  | 0
| podkladova deska | 9 | ks |  | 0
| spojovací materiál | 1 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 190 | ks |  | 0
| zásuvka IP54 | 5 | ks |  | 0
| vidlice guma | 5 | ks |  | 0
| kabel CGSG 3x1,5 | 13 | m |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
| fezn prum.10 | 12 | m |  | 0
| fezn prum.8 | 12 | m |  | 0
| bernard svor. + ner. Pásek | 28 | ks |  | 0
| svorka ss | 23 | ks |  | 0
| příchytkopáska | 70 | ks |  | 0
| měřící svorka | 10 | ks |  | 0
| svorka křížová | 25 | ks |  | 0
| eqipotencialni sv. | 7 | ks |  | 0
| svorka st3 | 30 | ks |  | 0
| svorka SUB | 75 | ks |  | 0
| svorka PV32 | 70 | ks |  | 0
| svorka st2 | 18 | ks |  | 0
| pospojovací mat. | 45 | ks |  | 0
| drá zž 6 | 20 | kg |  | 0
| koncovky 6 | 45 | ks |  | 0
| asfaltovací sada | 1 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Montáž a ostatní |  |  |  |  | 0
| Montáž | 343 | hod |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0