5

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název zakázky:  

Dodávka technologie voliérového odchovu kuřic Mlékosrby
Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

A) Voliérová technologie

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky pro technologii v jedné stáji:

	Díl 1: Technická specifikace voliérové technologie splňující min. parametry platné legislativy pro ochranu zvířat
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Kompletní technologický celek pro voliérový odchov kuřic s napájecími linkami včetně podšálků, řetězovým krmným systémem, hřady, pohony krmných okruhů, podélný odkliz trusu z každé etáže včetně pohonné jednotky a s kapacitou počtu kuřic:
	min. 56.394 ks


	ANO/NE

	Počet požadovaných úrovní s pásem odklizu trusu.
	3 ks


	ANO/NE

	Umístění technologie ve stáji: ponechán prostor v přední části stáje 
	min. 300 cm


	ANO/NE

	                                                 ponechán prostor v zadní části stáje
	min. 220 cm


	ANO/NE

	                                                 uličky mezi řadami technologie
	min. 180 cm
	ANO/NE

	Kuřice nesmí mít přístup pod technologii
	-
	ANO/NE

	Prostor pod technologií musí být uzavřen nerezovými plechy s možností jejich vytažení, nebo vyklopení při čištění stáje. 
	-
	ANO/NE

	Kovové části technologie z nerezu, pozinkované, nebo povrchově upraveny zinko-hliníkovou vrstvou Galfan
	-
	ANO/NE

	Max. výška technologie do 3 m. 
	-
	ANO/NE

	Prostřední a spodní etáž technologie vybavena pro naskladnění jednodenních kuřat.
	-
	ANO/NE

	 Minimální délka krmné hrany je 6 cm/kuřice
	-
	ANO/NE

	Doprava krmiva po technologii krmným řetězem o rychlosti min. 18 m/min a plynulým rozběhem pomocí frekvenčního měniče.
	-
	ANO/NE

	Minimální délka hřadu je 12 cm/kuřice
	-
	ANO/NE

	Max. 8 kuřic na jednu kapátkovou napáječku
	-
	ANO/NE

	Napájecí systém požadujeme v každém z pater technologie s možností centrální regulace výšky.
	-
	ANO/NE

	Regulace tlaku u jednotlivých napájecích řad vybavena systémem umožňující jejich automatický proplach.
	-
	ANO/NE

	Podélné rozdělení každé řady technologie tak, aby kuřice nemohli toto rozdělení překonat.
	-
	ANO/NE

	Přední dvířka technologie v 1. a 2. etáži horizontálně dělené s centrálním ovládáním.
	-
	ANO/NE

	Přední dvířka technologie ve 3. etáži jednotlivě otevíratelná.
	-
	ANO/NE

	Dělící příčky sekcí pro jednodenní kuřice požadujeme výklopné, umožňující propojení několika sekcí mezi sebou.
	-
	ANO/NE

	Sada 3 ks příčných dělících stěn přes celou šířku haly rozdělující stáj na 2 části. Dělící příčky musí mít integrované dveře, příčky zamezí pohybu slepic mezi jednotlivými oddělením. 
	1 KPL


	ANO/NE

	Požadujeme dodat pomocné rampy pro usnadnění přístupu kuřic do první etáže z podlahy stáje.
	Min. 136 ks


	ANO/NE

	Požadujeme dodat pomocné žebříčky pro usnadnění přístupu kuřic do druhé etáže z podlahy stáje.
	Min. 136 ks


	ANO/NE

	Pomocné náletové hřady umožňující kuřicím pohyb mezi etážemi musí být sklopné s možností nastavení výšky. Ovládání požadujeme elektrické, servomotory. 
	-
	ANO/NE

	Vnitřní technologické osvětlení voliérového systému a pod ním s provozním napětím 48 V, IP 69K, délka dle technologie, včetně regulace intenzity osvětlení v rozsahu 0-100%. 
	-
	ANO/NE

	Odkliz trusu v technologii bude zajištěn polypropylenovým pasem. Požadujeme rovněž zajištění automatického čištění vnitřní strany pásů šnekovým systémem tak, aby se minimalizovalo usazování nečistot na válcích pohonu a obrátky.  
	-
	ANO/NE

	Do prostoru voliéry požadujeme instalovat min. 2 nášlapná zařízení pro registrování hmotnosti zvířat. Tato nášlapná zařízení nesmí být instalována nad podestýlkou.
	2 ks


	ANO/NE


B) Doplňky napájení

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 2: Doplňky napájení
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Připojovací souprava napájení s filtrací, hlavním regulátorem tlaku, elektronickým vodoměrem připojeným do řídící jednotky stáje a dávkovačem léků 0,2 – 2 %.
	1 ks


	ANO/NE

	Soustava odpadních trubek pro proplach odvádějící vodu z napájení ze stáje.
	1 KPL


	ANO/NE


C) doplňky odklizu trusu

Výrobce: 

Typ: 
Závazné požadavky:

	Díl 4: Doplňky odklizu trusu
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Příčný odkliz trusu – systém 2 dopravníků s gumovým pasem o šířce 500 mm a přepravní rychlostí min. 60 t/hod. Konstrukce dopravníku musí být vyrobena z žárově zinkovaných profilů a součástí venkovního dopravníku musí být zakrytování z pozinkovaného, nebo nerezového plechu. Dopravník uložený v kanále napříč halou musí být vybaven pojezdovými koly umožňující jeho zasouvání za stěnu stáje. Výška přesypové hrany šikmého vynašeče min. 3,3 m nad zemí.
	1 KPL


	ANO/NE

	Elektrický pohon pro posuv dopravníku pro odkliz trusu v kanále. 
	1 ks
	ANO/NE


D) Osvětlení haly

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 5: Osvětlení haly
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Osvětlovací těleso LED pro osvětlení technologických uliček v počtu min. 170 ks. Provozní napětí nesmí překročit 50 V DC. Vodotěsné IP 69K.  Barva teplá bílá. Regulace intenzity osvětlení v rozsahu 0-100%. Plně automatický režim.
	1 KPL


	ANO/NE

	Osvětlení zadního technologického prostoru, dvou trubicové těleso LED 2 x 120 a silovými rozvody. Prachotěsné, IP 65.
	4 ks


	ANO/NE

	Osvětlení předního technologického prostoru, dvou trubicové těleso LED 2 x120 a silovými rozvody s vypínači u všech dveří. Prachotěsné, IP 65.
	4 ks


	ANO/NE

	Osvětlení prostoru u sil, předávací jímky dopravníků trusu, předního a zadního venkovního prostoru pomocí LED světel.
	4 ks


	ANO/NE

	Osvětlení rozvodny dvou trubicové těleso LED 2x 120. Prachotěsné, IP 65.
	2 ks


	ANO/NE

	Zásuvkový okruh 230V/16A do rozvodny se 2 zásuvkami. 
	1 KPL


	ANO/NE

	Soubor kombi zásuvek 400 V/ 5x 32 A + 1x 230V: 2 ks na přední štítové stěně, 2 ks na zadní štítové stěně, 1x venkovní prostor (na zadní štítové stěně).
	1 KPL


	ANO/NE


E) Skladování a doprava krmiva

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 6: Skladování a doprava krmiva
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Sklolaminátové zásobníky krmiva na 25 m3 se servisními dvířky.
	2 ks

	ANO/NE

	Zásobníky krmiva na tenzometrech a s ukazatelem váhy krmiva.
	ANO/NE

	ANO/NE

	Spirálový dopravník(y) krmiva potřebné délky o výkonu min.
	9000 kg/hod


	ANO/NE

	Nerezové oblouky spirálového dopravníku.
	1 KPL


	ANO/NE

	Zaznamenávání spotřeby krmiva.
	ANO/NE
	ANO/NE


F) Ventilace

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 7: Ventilace – kombinace komínové a štítové
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Soubor klapek zajišťující dostatečný přívod vzduchu pro potřebnou výměnu min. 6,7 m3/hod na jednu kuřici, včetně stínění lamelovými clonami.
	1 KPL


	ANO/NE

	Ochranné prvky proti hřadování slepic a vstupu do ventilačních otvorů.
	1 KPL
	ANO/NE

	Sada táhel, provázků, kladek a lanových svorek pro ovládání navržených klapek, servopohony pro automatické ovládání klapek.
	1KPL


	ANO/NE

	Soubor nasávacích otvorů pro tunelovou ventilaci včetně stínění a automatického ovládání.
	1 KPL


	ANO/NE

	Ventilační komíny instalované v hřebenu stáje, každý o min. výkonu 10.000m3/hod s motorově ovládanou uzavírací klapkou a světelnou clonou. 
	10 ks


	ANO/NE

	Ventilátory tunelové ventilace 3x400V 50Hz ø vrtule 130 cm, umístěné v zadním štítu.
	10 ks


	ANO/NE

	Lamelová světelná past pro ventilátory v zadním štítu 
	10 ks

	ANO/NE

	Ventilace bude napojena na nouzový otevírací systém, který v případě přerušení dodávky el. energie otevře nasávání a odsávací komíny. 
	ANO/NE

	ANO/NE


G) Vytápění
Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 8: Ovládací prvky
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Topidla s odvodem spalin mimo stájový prostor instalovaná na konzolích připevněných k boční stěně stáje. Min. výkon topidel 44 kW. Součástí topidel je i připojovací hadice s příslušenstvím.
	6 ks

	ANO/NE

	Nerezové třívrstvé spalinové cesty k topidlům schválené pro provoz v ČR.
	6 ks
	ANO/NE

	Podávací ventilátory pro zlepšení dosahu teplého vzduchu a tím rovnoměrnější teploty o ø vrtule 50 cm na 230V
	4 ks
	ANO/NE


H) Ovládání
Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 9: Ovládací prvky
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Řídící jednotka s dotykovým panelem a softwarem pro řízení klima a managementu stáje (krmení, ventilace, osvětlení) včetně 6 teplotních a 1 vlhkostních čidel.
	1 KPL


	ANO/NE

	Alarm s GSM modemem a voláním včetně zasílání SMS na min. 4 telefonní čísla.
	1 ks


	ANO/NE


I) Montáž a elektroinstalace

Výrobce: 

Typ: 

Závazné požadavky:

	Díl 10: Montáž a elektroinstalace
	Požadovaná úroveň parametru
	Vyplní uchazeč

	Kompletní montáž technologie včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Montáž zahrnuje i pronájem potřebné manipulační techniky, dopravu a případné ubytování. Součástí montáže bude rovněž revizní zpráva spalinových cest a topidel.
	1 KPL


	ANO/NE

	Kompletní rozvody NN včetně hlavního technologického rozvaděče v přípravně, zadního rozvaděče pro ovládání vyhrnování trusu, uvedení do provozu a výchozí revize technologické elektroinstalace. Hlavní kabelové trasy požadujeme vést v drátěných žlabech. Elektroinstalace zahrnuje i pronájem potřebné techniky, dopravu, veškeré práce a případné ubytování.
	1 KPL


	ANO/NE


Ceny všech uvedených celků musí zahrnovat rovněž náklady na dopravu
