## Kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Modernizace porodny | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | AGP Beroun-Agropodnik, a.s. | [7 empty] | 46351094 |  | CZ46351094
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 9 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Modernizace stavby - výkrm prasat |  | Datum:
Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s. |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS | HZS | Kompletační činnost | Jiné náklady
| Celkem bez montáží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie hala 5
| Podlahový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hrazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opláštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová dělící stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Difúzní strop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stropní klapky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odtahový komín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie hala 8
| Podlahový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hrazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opláštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová dělící stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Difúzní strop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stropní klapky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odtahový komín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro hala 5
| Krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící soustava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Silnoproud a osvětlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infralampy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Topení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro hala 8
| Krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící soustava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Silnoproud a osvětlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infralampy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Topení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voda hala 5
| Vodoinstalace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Voda hala 8
| Vodoinstalace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Technologie hala 5
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny - hala 5
Objekt: | Hala 5 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Podlahový systém |  |  |  |  | 0
Rošty |  |  |  |  | 0
| Výhřevná deska 1600x500x55 teplovodní polymerbet.240W | 100 | ks |  | 0
| Propojovací sada pro vodní výhřevné desky do porodních kotců | 100 | ks |  | 0
| Litinový rošt 600x600-zapuštěný - uzavřený - perforace 10% | 200 | ks |  | 0
| Litinový rošt 600x600 | 100 | ks |  | 0
| Plastový rošt 800x500 Otevřený | 204 | ks |  | 0
| Plastový rošt 500/300 otevřený pro prasnice | 606 | ks |  | 0
| Plastový rošt 500x200 otevřený/prasnice | 728 | ks |  | 0
| Plastový rošt 300x600Otevřený | 284 | ks |  | 0
| Plastový rošt 200x600 otevřený pro prasnice | 84 | ks |  | 0
| Plastový rošt 800x400otevřený pro prasnice | 872 | ks |  | 0
| Pásnice 120x5 galv runn. mtr. | 1906 | m |  | 0
| Podložka pásnice | 1380 | ks |  | 0
| Vyplňovací díl pro PVC rošt | 1150 | ks |  | 0
| Klapka nerez 365x160 k odklizu kejdy pro rošt | 100 | ks |  | 0
| Kabelový pásek 360 mm x 4,5 mm (odolný vůči UV) | 3000 | ks |  | 0
| 3-cestná směšovací jednotka / 4 okruhy - á max 1350W | 4 | ks |  | 0
| ventil s ukazatelem teploty a "T"kus 1/2" | 4 | ks |  | 0
| Pipe 15x2.5 PE-RT white PN-6 rm oxygen proof | 800 | m |  | 0
| Spojka 15mm x 1/2" mosaz | 4 | ks |  | 0
| Termoelektrický pohon 3cestné regulační jednotky | 4 | ks |  | 0
| Teplotní senzor pro vodní výhřevné desky | 2 | ks |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
| Porodní stání Levé otv.nerez koryto-výklopné | 50 | ks |  | 0
| Porodní stání Pr. otv.nerez koryto-výklopné | 50 | ks |  | 0
| Montážní set pro porodní kotec | 100 | ks |  | 0
| Počáteční sada 500/35 nerez na zeď | 20 | ks |  | 0
| Dělící sada 500/35 mm nerez | 80 | ks |  | 0
| Dveřní sada 500/35 nerez pto porodní kotec | 100 | ks |  | 0
| Počáteční sada-střední dělící stěna 500/35 nerez | 8 | ks |  | 0
| Plastový panel 51x1000 bm | 68 | m |  | 0
| Plastový profil 35x500 bm uzavřený | 520 | m |  | 0
| Upevnění 1" potrubí na stěnu | 40 | ks |  | 0
| Trubka 1"x 6000 pozink. | 48 | ks |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 100 | ks |  | 0
| Dělící mříž por stání | 40 | ks |  | 0
| U-profil dvojitý 500/35-51 nerez kplt | 40 | ks |  | 0
| Spojka pro trubku 1" | 60 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy kplt (35) plastový rošt/M8 | 80 | ks |  | 0
| Ukotvení do plast. roštu M8 nerez | 160 | ks |  | 0
| Montážní destička nerezová pro kotvení porod kotce 4-post | 100 | ks |  | 0
| Matka M 10 nerez | 100 | ks |  | 0
| Šroub M 10x150 | 100 | ks |  | 0
| Hranatá podložka 11x50x50-3 | 100 | ks |  | 0
| Podložka A 10,5x30x2,5 -nerez | 100 | ks |  | 0
| Podložka A 8,4x25x2,0 nerez | 100 | ks |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
| Profil 35x500 bm | 178 | M |  | 0
| U profil PVC 35mm , 6000mm | 15 | ks |  | 0
| Vrut 10x120 nerez | 500 | ks |  | 0
| Hmoždinka dia.12x60 | 500 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 nerez | 250 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5 nerez | 250 | ks |  | 0
Plastová dělící stěna |  |  |  |  | 0
| Dělící stěna 54mm/12,8kg/1m2, panel š 1200 mm | 303 | ks |  | 0
| Počáteční/koncová sada 3000 pro dělící stěnu 50mm | 8 | ks |  | 0
| L profil 3m | 39 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 nerez | 300 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5 nerez | 300 | ks |  | 0
| Zárubeň dveří nerez + plast dveře + okénko | 12 | ks |  | 0
Suché krmení |  |  |  |  | 0
Doprava krmení |  |  |  |  | 0
| Pohonná jednotka 1,7kW nerez 230/400V 50/60Hz 3PH | 2 | ks |  | 0
| Zakrytí GFK pro pohonnou jednotku | 2 | ks |  | 0
| Držák na stěnu pro pohon | 2 | ks |  | 0
| Napínání kplt pro poh. Jednotku | 2 | ks |  | 0
| Propojovací kus se šoupětem kplt. SILO | 2 | ks |  | 0
| Mezizásobník 1 dráha pod silo | 2 | ks |  | 0
| Ovládání 2okruhy 1,1-1,7kW 2,5-4A 400V 3pH 50/60Hz | 1 | ks |  | 0
| Krmné potrubí pozink 60x5000 | 106 | ks |  | 0
| Výpadová trubka kplt k ind. kotci/na stěnu s plast - pozink | 100 | ks |  | 0
| Kontrolní trubka | 4 | ks |  | 0
| Zesílení kplt pro kontrolní | 4 | ks |  | 0
| Sensor 10-30V AC/DC | 4 | ks |  | 0
| T-kus pro senzor | 4 | ks |  | 0
| Roh 90°nerez + kolo | 38 | ks |  | 0
| Lanko 6mm PP-potažené PVC | 360 | m |  | 0
| Vedení vypouštěcího lanka obj. dávkovačů | 100 | ks |  | 0
| Vypouštěcí zařízení-naviják | 4 | ks |  | 0
| Napínací pružina 2,5x25x280xB | 4 | ks |  | 0
| Kladka 107mm 45° s konzolí kplt | 22 | ks |  | 0
| Kladka rohová pro výpustní lanko nastavitelná kplt | 38 | ks |  | 0
| Závěsný řetěz nerez 28x8,5x1,8 | 20 | m |  | 0
| S-hák nerez 3,8 x 35 mm | 20 | ks |  | 0
| Hmoždinka Universal UX 10x60 bez lemu | 20 | ks |  | 0
| Vrut s okem 140x22x7,8 | 20 | ks |  | 0
| Stojna 1"x1750 kplt pro 1 rouru 60 (1"/35mm profil) | 100 | ks |  | 0
| Upevnění do stěny 400mm 2 roury 60mm V19 | 32 | ks |  | 0
| Spojka na krmný řetěz | 18 | ks |  | 0
| Spojka poz kplt dopravního potrubí | 24 | ks |  | 0
| Krmný řetěz 49mm, 71.5mm | 60 | m |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 100 | ks |  | 0
| Objemový dávkovač 8 l | 100 | ks |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
| Napájecí sada 1/2" nerez levá, přímá | 50 | ks |  | 0
| Napájecí sada nerez 1/2", pravá přímá | 50 | ks |  | 0
| Misková nap. sada dvojitá/selata, nerez, nap.1/2"v. PVC 500mm | 40 | ks |  | 0
| Misková nap. sada levá/selata, nerez, nap.1/2"v. PVC 500mm | 20 | ks |  | 0
Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Difúzní strop |  |  |  |  | 0
| Trapézová hliníková deska 0,35x1050x5100mm | 162 | ks |  | 0
| Skelná vata 2x4cm s izolační tkaninou - 1,2m x 11,5m | 64 | RO |  | 0
| Hliníková izolační folie oboustranná 1250mm x 30m | 10 | RO |  | 0
| Vrut 4,5x35 TORX SST | 3200 | ks |  | 0
Stropní klapky |  |  |  |  | 0
| Stropní nasávací klapka | 32 | ks |  | 0
| Vstupní trychtýř krátký 1500/1540/1800 (pro 250mm výšku) | 32 | ks |  | 0
| Šroub 5,0x60 TORX nerez | 450 | ks |  | 0
| Podložka A 5,3 nerez | 450 | ks |  | 0
| Spojka oko M8 nerez | 4 | ks |  | 0
| Napínací tyč M8x5000 pozink. kplt včetně spojky M8x25 nerez | 28 | ks |  | 0
| Montážní sada | 2 | ks |  | 0
| Montážní deska | 2 | ks |  | 0
| Ocelové lanko 4mm nerez | 60 | m |  | 0
| Lanová svorka zesílená 5mm 3/16" nerez | 32 | ks |  | 0
| Měřič podtlaku 10-600 Pa | 2 | ks |  | 0
| Servomotor 24V | 2 | ks |  | 0
Odtahový komín |  |  |  |  | 0
| Odsávací komín bez ventilátoru | 4 | ks |  | 0
| Ventilator 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A potrubní | 4 | ks |  | 0
| Servomotor 24V ovládání 0-10V | 4 | ks |  | 0
| Prodloužení-3 komínu | 8 | ks |  | 0
| Izolace 1000mm s lepící páskou | 4 | ks |  | 0
| Příruba/lem sklolaminát | 4 | ks |  | 0
| Ochranný spínač 2,5-4,0A kplt s krytem | 4 | ks |  | 0
Řízení |  |  |  |  | 0
| Klimapočítač | 1 | ks |  | 0
| Modem GSM 4G | 1 | ks |  | 0
| Siréna se světelnou výstrahou | 1 | ks |  | 0
| Alarm system | 1 | ks |  | 0
| Nouzové otevírání 24V 8,0A | 1 | ks |  | 0
| Regulátor otáček 6,8A | 2 | ks |  | 0
Montáž | Montáž | 1 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Technologie hala 8
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny - hala 8
Objekt: | Hala 8 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Podlahový systém |  |  |  |  | 0
Betonové rošty |  |  |  |  | 0
| Výhřevná deska 1600x500x55 teplovodní polymerbet.240W | 100 | ks |  | 0
| Propojovací sada pro vodní výhřevné desky do porodních kotců | 100 | ks |  | 0
| Litinový rošt 600x600-zapuštěný - uzavřený - perforace 10% | 200 | ks |  | 0
| Litinový rošt 600x600 | 100 | ks |  | 0
| Plastový rošt 800x500 Otevřený | 204 | ks |  | 0
| Plastový rošt 500/300 otevřený pro prasnice | 606 | ks |  | 0
| Plastový rošt 500x200 otevřený/prasnice | 728 | ks |  | 0
| Plastový rošt 300x600Otevřený | 284 | ks |  | 0
| Plastový rošt 200x600 otevřený pro prasnice | 84 | ks |  | 0
| Plastový rošt 800x400otevřený pro prasnice | 872 | ks |  | 0
| Pásnice 120x5 galv runn. mtr. | 1906 | m |  | 0
| Podložka pásnice | 1380 | ks |  | 0
| Vyplňovací díl pro PVC rošt | 1150 | ks |  | 0
| Klapka nerez 365x160 k odklizu kejdy pro rošt | 100 | ks |  | 0
| Kabelový pásek 360 mm x 4,5 mm (odolný vůči UV) | 3000 | ks |  | 0
| 3-cestná směšovací jednotka / 4 okruhy - á max 1350W | 4 | ks |  | 0
| ventil s ukazatelem teploty a "T"kus 1/2" | 4 | ks |  | 0
| Pipe 15x2.5 PE-RT white PN-6 rm oxygen proof | 800 | m |  | 0
| Spojka 15mm x 1/2" mosaz | 4 | ks |  | 0
| Termoelektrický pohon 3cestné regulační jednotky | 4 | ks |  | 0
| Teplotní senzor pro vodní výhřevné desky | 2 | ks |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
| Porodní stání Levé otv.nerez koryto-výklopné | 50 | ks |  | 0
| Porodní stání Pr. otv.nerez koryto-výklopné | 50 | ks |  | 0
| Montážní set pro porodní kotec | 100 | ks |  | 0
| Počáteční sada 500/35 nerez na zeď | 20 | ks |  | 0
| Dělící sada 500/35 mm nerez | 80 | ks |  | 0
| Dveřní sada 500/35 nerez pto porodní kotec | 100 | ks |  | 0
| Počáteční sada-střední dělící stěna 500/35 nerez | 8 | ks |  | 0
| Plastový panel 51x1000 bm | 68 | m |  | 0
| Plastový profil 35x500 bm uzavřený | 520 | m |  | 0
| Upevnění 1" potrubí na stěnu | 40 | ks |  | 0
| Trubka 1"x 6000 pozink. | 48 | ks |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 100 | ks |  | 0
| Dělící mříž por stání | 40 | ks |  | 0
| U-profil dvojitý 500/35-51 nerez kplt | 40 | ks |  | 0
| Spojka pro trubku 1" | 60 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy kplt (35) plastový rošt/M8 | 80 | ks |  | 0
| Ukotvení do plast. roštu M8 nerez | 160 | ks |  | 0
| Montážní destička nerezová pro kotvení porod kotce 4-post | 100 | ks |  | 0
| Matka M 10 nerez | 100 | ks |  | 0
| Šroub M 10x150 | 100 | ks |  | 0
| Hranatá podložka 11x50x50-3 | 100 | ks |  | 0
| Podložka A 10,5x30x2,5 -nerez | 100 | ks |  | 0
| Podložka A 8,4x25x2,0 nerez | 100 | ks |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
| Profil 35x500 bm | 178 | M |  | 0
| U profil PVC 35mm , 6000mm | 15 | ks |  | 0
| Vrut 10x120 nerez | 500 | ks |  | 0
| Hmoždinka dia.12x60 | 500 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 nerez | 250 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5 nerez | 250 | ks |  | 0
Plastová dělící stěna |  |  |  |  | 0
| Dělící stěna 54mm/12,8kg/1m2, panel š 1200 mm | 303 | ks |  | 0
| Počáteční/koncová sada 3000 pro dělící stěnu 50mm | 8 | ks |  | 0
| L profil 3m | 39 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 nerez | 300 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5 nerez | 300 | ks |  | 0
| Zárubeň dveří nerez + plast dveře + okénko | 12 | ks |  | 0
Suché krmení |  |  |  |  | 0
Doprava krmení |  |  |  |  | 0
| Pohonná jednotka 1,7kW nerez 230/400V 50/60Hz 3PH | 2 | ks |  | 0
| Zakrytí GFK pro pohonnou jednotku | 2 | ks |  | 0
| Držák na stěnu pro pohon | 2 | ks |  | 0
| Napínání kplt pro poh. Jednotku | 2 | ks |  | 0
| Propojovací kus se šoupětem kplt. SILO | 2 | ks |  | 0
| Mezizásobník 1 dráha pod silo | 2 | ks |  | 0
| Ovládání 2okruhy 1,1-1,7kW 2,5-4A 400V 3pH 50/60Hz | 1 | ks |  | 0
| Krmné potrubí pozink 60x5000 | 106 | ks |  | 0
| Výpadová trubka kplt k ind. kotci/na stěnu s plast - pozink | 100 | ks |  | 0
| Kontrolní trubka | 4 | ks |  | 0
| Zesílení kplt pro kontrolní | 4 | ks |  | 0
| Sensor 10-30V AC/DC | 4 | ks |  | 0
| T-kus pro senzor | 4 | ks |  | 0
| Roh 90°nerez + kolo | 38 | ks |  | 0
| Lanko 6mm PP-potažené PVC | 360 | m |  | 0
| Vedení vypouštěcího lanka obj. dávkovačů | 100 | ks |  | 0
| Vypouštěcí zařízení-naviják | 4 | ks |  | 0
| Napínací pružina 2,5x25x280xB | 4 | ks |  | 0
| Kladka 107mm 45° s konzolí kplt | 22 | ks |  | 0
| Kladka rohová pro výpustní lanko nastavitelná kplt | 38 | ks |  | 0
| Závěsný řetěz nerez 28x8,5x1,8 | 20 | m |  | 0
| S-hák nerez 3,8 x 35 mm | 20 | ks |  | 0
| Hmoždinka Universal UX 10x60 bez lemu | 20 | ks |  | 0
| Vrut s okem 140x22x7,8 | 20 | ks |  | 0
| Stojna 1"x1750 kplt pro 1 rouru 60 (1"/35mm profil) | 100 | ks |  | 0
| Upevnění do stěny 400mm 2 roury 60mm V19 | 32 | ks |  | 0
| Spojka na krmný řetěz | 18 | ks |  | 0
| Spojka poz kplt dopravního potrubí | 24 | ks |  | 0
| Krmný řetěz 49mm, 71.5mm | 60 | m |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 100 | ks |  | 0
| Objemový dávkovač 8 l | 100 | ks |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
| Napájecí sada 1/2" nerez levá, přímá | 50 | ks |  | 0
| Napájecí sada nerez 1/2", pravá přímá | 50 | ks |  | 0
| Misková nap. sada dvojitá/selata, nerez, nap.1/2"v. PVC 500mm | 40 | ks |  | 0
| Misková nap. sada levá/selata, nerez, nap.1/2"v. PVC 500mm | 20 | ks |  | 0
Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Difúzní strop |  |  |  |  | 0
| Trapézová hliníková deska 0,35x1050x5100mm | 162 | ks |  | 0
| Skelná vata 2x4cm s izolační tkaninou - 1,2m x 11,5m | 64 | RO |  | 0
| Hliníková izolační folie oboustranná 1250mm x 30m | 10 | RO |  | 0
| Vrut 4,5x35 TORX SST | 3200 | ks |  | 0
Stropní klapky |  |  |  |  | 0
| Stropní nasávací klapka | 32 | ks |  | 0
| Vstupní trychtýř krátký 1500/1540/1800 (pro 250mm výšku) | 32 | ks |  | 0
| Šroub 5,0x60 TORX nerez | 450 | ks |  | 0
| Podložka A 5,3 nerez | 450 | ks |  | 0
| Spojka oko M8 nerez | 4 | ks |  | 0
| Napínací tyč M8x5000 pozink. kplt včetně spojky M8x25 nerez | 28 | ks |  | 0
| Montážní sada | 2 | ks |  | 0
| Montážní deska | 2 | ks |  | 0
| Ocelové lanko 4mm nerez | 60 | m |  | 0
| Lanová svorka zesílená 5mm 3/16" nerez | 32 | ks |  | 0
| Měřič podtlaku 10-600 Pa | 2 | ks |  | 0
| Servomotor 24V | 2 | ks |  | 0
Odtahový komín |  |  |  |  | 0
| Odsávací komín bez ventilátoru | 4 | ks |  | 0
| Ventilator 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A potrubní | 4 | ks |  | 0
| Servomotor 24V ovládání 0-10V | 4 | ks |  | 0
| Prodloužení-3 komínu | 8 | ks |  | 0
| Izolace 1000mm s lepící páskou | 4 | ks |  | 0
| Příruba/lem sklolaminát | 4 | ks |  | 0
| Ochranný spínač 2,5-4,0A kplt s krytem | 4 | ks |  | 0
Řízení |  |  |  |  | 0
| Klimapočítač | 1 | ks |  | 0
| Modem GSM 4G | 1 | ks |  | 0
| Siréna se světelnou výstrahou | 1 | ks |  | 0
| Alarm systém | 1 | ks |  | 0
| Nouzové otevírání 24V 8,0A | 1 | ks |  | 0
| Regulátor otáček 6,8A | 2 | ks |  | 0
Montáž | Montáž | 1 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Elektro hala 5
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny Hala 5
Objekt: | Hala 5 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Krmení |  |  |  |  | 0
Krmení |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 100 | m |  | 0
| příchytka | 200 | ks |  | 0
| cyky 5x1,5 | 350 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 80 | m |  | 0
| jistič 6A/3f C | 4 | ks |  | 0
| rozvodnice 16m IP65 | 1 | ks |  | 0
| jyty 2x1 | 140 | m |  | 0
| krabice acidur | 12 | ks |  | 0
| zásuvka 400V krmení | 12 | ks |  | 0
| vidlice 400V | 4 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 1500 | ks |  | 0
| acidur | 50 | kg |  | 0
| drát pospojení 6 | 20 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 1 | ks |  | 0
| cyky 3x2,5 | 200 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 70 | hod |  | 0
Hlavní rozvaděč |  |  |  |  | 0
Hlavní rozvaděč |  | 1 | ks |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 220 | m |  | 0
| cysy 3x1,5 | 16 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 220 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 50 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 90 | m |  | 0
| krabice acidur | 2 | ks |  | 0
| Trubka 25 | 60 | m |  | 0
| příchytkaTrubka 25 | 1 | ks |  | 0
| jistič 10A/1f | 1 | ks |  | 0
| jistič 16A/1f C | 1 | ks |  | 0
| jistič 13A/3f C | 1 | ks |  | 0
| hl. vyp 25A | 1 | ks |  | 0
| svodič b+c | 1 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 2 | ks |  | 0
| žlab merkur 50x50 žz | 12 | ks |  | 0
| nehořlavá podložka | 1 | ks |  | 0
| ost. vybavení roz. | 1 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 35 | ks |  | 0
| cy zž4 | 60 | ks |  | 0
| jyty 7x1 | 210 | m |  | 0
| rozvodnice 36m IP65 | 1 | m |  | 0
| revize | 2 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| doprava | 280 | km |  | 0
| montaz | 160 | hod |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
| fezn prum.10 | 120 | ks |  | 0
| fezn prum.8 | 20 | ks |  | 0
| svorka ss | 50 | ks |  | 0
| příchytkopáska | 80 | ks |  | 0
| svorka křížová | 33 | ks |  | 0
| svorka SUB | 30 | ks |  | 0
| bernard svorka+pásek ner. | 40 | ks |  | 0
| svorka PV32 | 730 | ks |  | 0
| svorka st3 | 28 | ks |  | 0
| pospojovací mat. | 20 | ks |  | 0
| cy zž6 | 70 | m |  | 0
| cya 10 | 150 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| doprava | 280 | km |  | 0
| montaz | 110 | hod |  | 0
Silnoproud a osvětlení |  |  |  |  | 0
Silnoproud a osvětlení |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 500 | m |  | 0
| cysy 5x2,5 | 6 | m |  | 0
| cyky 5x1,5 | 170 | m |  | 0
| cyky 3x2,5 | 300 | m |  | 0
| cyky 5x6 | 115 | m |  | 0
| světlo 2x LED tr. 18W 120 | 42 | ks |  | 0
| trubice LED24W | 84 | ks |  | 0
| spínač osvětlení IP55 | 15 | ks |  | 0
| vypínač č.6 | 2 | ks |  | 0
| žlab 100x 50 žz | 85 | ks |  | 0
| podpěra žlabu žz | 50 | ks |  | 0
| bernardsvorky+ pásek | 40 | ks |  | 0
| trubka 16 | 50 | m |  | 0
| příchytka na tr.16 | 50 | ks |  | 0
| trubka pvc 25 | 30 | m |  | 0
| příchytka na tr.25 | 35 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 3 | ks |  | 0
| zásuvka kombi 400/230V 32A | 2 | ks |  | 0
| závěs lana | 28 | ks |  | 0
| lano nerez 8mm | 200 | m |  | 0
| propojovací mat. | 33 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 70 | ks |  | 0
| cy zž6 | 70 | m |  | 0
| acidur velka | 3 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| cyky 4x16 | 25 | m |  | 0
| pásky stahovací | 1500 | ks |  | 0
| nožové pojistky 63A | 3 | ks |  | 0
| zásuvka kombi 400/230V 32A | 2 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| doprava | 560 | km |  | 0
| montaz | 235 | hod |  | 0
| Hromosvod | 1 | ks |  | 0
Infralampy |  |  |  |  | 0
Infralampy |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 140 | m |  | 0
| příchytka | 150 | ks |  | 0
| cyky 3x2,5 | 340 | m |  | 0
| hlavní vyp. 25A/3f | 2 | ks |  | 0
| rozvodnice 36m IP65 | 2 | ks |  | 0
| jističochráníč PF7 16A | 15 | ks |  | 0
| krabice acidur | 8 | ks |  | 0
| zásuvka 230V/16A IP 55 | 100 | ks |  | 0
| mondážní deska | 100 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 900 | ks |  | 0
| Ttřmen na trubku | 200 | ks |  | 0
| drát pospojení 6 | 22 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 4 | ks |  | 0
| cyky 5 x 6 | 255 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 140 | hod |  | 0
Topení |  |  |  |  | 0
Topení |  |  |  |  | 0
| trubka 20 | 30 | m |  | 0
| příchytka | 30 | ks |  | 0
| cyky 3x1,5 | 240 | m |  | 0
| jyty 4x0,8 | 60 | m |  | 0
| jistič 4A/1 | 4 | ks |  | 0
| jističéchráníč PF7 16A | 4 | ks |  | 0
| zásuvka 230V/16A IP 55 | 4 | ks |  | 0
| drát pospojení 6 | 8 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 8 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 12 | hod |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Elektro hala 8
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny Hala 8
Objekt: | Hala 8 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Krmení |  |  |  |  | 0
Krmení |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 100 | m |  | 0
| příchytka | 200 | ks |  | 0
| cyky 5x1,5 | 350 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 80 | m |  | 0
| jistič 6A/3f C | 4 | ks |  | 0
| rozvodnice 16m IP65 | 1 | ks |  | 0
| jyty 2x1 | 140 | m |  | 0
| krabice acidur | 12 | ks |  | 0
| zásuvka 400V krmení | 12 | ks |  | 0
| vidlice 400V | 4 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 1500 | ks |  | 0
| acidur | 50 | kg |  | 0
| drát pospojení 6 | 20 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 1 | ks |  | 0
| cyky 3x2,5 | 200 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 70 | hod |  | 0
Hlavní rozvaděč |  |  |  |  | 0
Hlavní rozvaděč |  | 1 | ks |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 220 | m |  | 0
| cysy 3x1,5 | 16 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 220 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 50 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 90 | m |  | 0
| krabice acidur | 2 | ks |  | 0
| Trubka 25 | 60 | m |  | 0
| příchytkaTrubka 25 | 1 | ks |  | 0
| jistič 10A/1f | 1 | ks |  | 0
| jistič 16A/1f C | 1 | ks |  | 0
| jistič 13A/3f C | 1 | ks |  | 0
| hl. vyp 25A | 1 | ks |  | 0
| svodič b+c | 1 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 2 | ks |  | 0
| žlab merkur 50x50 žz | 12 | ks |  | 0
| nehořlavá podložka | 1 | ks |  | 0
| ost. vybavení roz. | 1 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 35 | ks |  | 0
| cy zž4 | 60 | ks |  | 0
| jyty 7x1 | 210 | m |  | 0
| rozvodnice 36m IP65 | 1 | m |  | 0
| revize | 2 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| doprava | 280 | km |  | 0
| montaz | 160 | hod |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
| fezn prum.10 | 120 | ks |  | 0
| fezn prum.8 | 20 | ks |  | 0
| svorka ss | 50 | ks |  | 0
| příchytkopáska | 80 | ks |  | 0
| svorka křížová | 33 | ks |  | 0
| svorka SUB | 30 | ks |  | 0
| bernard svorka+pásek ner. | 40 | ks |  | 0
| svorka PV32 | 730 | ks |  | 0
| svorka st3 | 28 | ks |  | 0
| pospojovací mat. | 20 | ks |  | 0
| cy zž6 | 70 | m |  | 0
| cya 10 | 150 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| doprava | 280 | km |  | 0
| montaz | 110 | hod |  | 0
Silnoproud a osvětlení |  |  |  |  | 0
Silnoproud a osvětlení |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 500 | m |  | 0
| cysy 5x2,5 | 6 | m |  | 0
| cyky 5x1,5 | 170 | m |  | 0
| cyky 3x2,5 | 300 | m |  | 0
| cyky 5x6 | 115 | m |  | 0
| světlo 2x LED tr. 18W 120 | 42 | ks |  | 0
| trubice LED24W | 84 | ks |  | 0
| spínač osvětlení IP55 | 15 | ks |  | 0
| vypínač č.6 | 2 | ks |  | 0
| žlab 100x 50 žz | 85 | ks |  | 0
| podpěra žlabu žz | 50 | ks |  | 0
| bernardsvorky+ pásek | 40 | ks |  | 0
| trubka 16 | 50 | m |  | 0
| příchytka na tr.16 | 50 | ks |  | 0
| trubka pvc 25 | 30 | m |  | 0
| příchytka na tr.25 | 35 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 3 | ks |  | 0
| zásuvka kombi 400/230V 32A | 2 | ks |  | 0
| závěs lana | 28 | ks |  | 0
| lano nerez 8mm | 200 | m |  | 0
| propojovací mat. | 33 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 70 | ks |  | 0
| cy zž6 | 70 | m |  | 0
| acidur velka | 3 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
| cyky 4x16 | 25 | m |  | 0
| pásky stahovací | 1500 | ks |  | 0
| nožové pojistky 63A | 3 | ks |  | 0
| zásuvka kombi 400/230V 32A | 2 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| doprava | 560 | km |  | 0
| montaz | 235 | hod |  | 0
| Hromosvod | 1 | ks |  | 0
Infralampy |  |  |  |  | 0
Infralampy |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 140 | m |  | 0
| příchytka | 150 | ks |  | 0
| cyky 3x2,5 | 340 | m |  | 0
| hlavní vyp. 25A/3f | 2 | ks |  | 0
| rozvodnice 36m IP65 | 2 | ks |  | 0
| jističochráníč PF7 16A | 15 | ks |  | 0
| krabice acidur | 8 | ks |  | 0
| zásuvka 230V/16A IP 55 | 100 | ks |  | 0
| mondážní deska | 100 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 900 | ks |  | 0
| Ttřmen na trubku | 200 | ks |  | 0
| drát pospojení 6 | 22 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 4 | ks |  | 0
| cyky 5 x 6 | 255 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 140 | hod |  | 0
Topení |  |  |  |  | 0
Topení |  |  |  |  | 0
| trubka 20 | 30 | m |  | 0
| příchytka | 30 | ks |  | 0
| cyky 3x1,5 | 240 | m |  | 0
| jyty 4x0,8 | 60 | m |  | 0
| jistič 4A/1 | 4 | ks |  | 0
| jističéchráníč PF7 16A | 4 | ks |  | 0
| zásuvka 230V/16A IP 55 | 4 | ks |  | 0
| drát pospojení 6 | 8 | m |  | 0
| bernardsvorka+pásek nerez | 8 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| montáž | 12 | hod |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Voda hala 5
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny Hala 5
Objekt: | Hala 5 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Vodoinstalace |  |  |  |  | 0
Vodoinstalace |  |  |  |  | 0
| Arkys spojka SZM | 120 | ks |  | 0
| Arkys žlab Merkur Žár. Zinkovaný 200/50 | 80 | ks |  | 0
| šroub s čoč. Hlavou | 100 | ks |  | 0
| závitová tyč M8 | 60 | ks |  | 0
| Podložka plochá, velkoplošná M10 | 40 | ks |  | 0
| Podložka plochá M8 pozink | 120 | ks |  | 0
| Hmoždinka 12 | 100 | ks |  | 0
| PPR kohout kul 25 | 22 | ks |  | 0
| PPR kříž 32 | 40 | ks |  | 0
| PPR redukce 32-20 vs | 80 | ks |  | 0
| PPR nástěnka 25-3/4 | 12 | ks |  | 0
| PPR redukce 25x20 | 20 | ks |  | 0
| PPR Redukce 32x25 ai | 64 | ks |  | 0
| PPR koleno 25 | 40 | ks |  | 0
| PPR Koleno 40 | 30 | ks |  | 0
| PPR koleno 32 | 48 | ks |  | 0
| PPR koleno 20 | 200 | ks |  | 0
| PPR koleno 32 45st | 40 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 32 | 80 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 40 | 50 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 25 | 60 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 20 | 80 | ks |  | 0
| PPR Přechod 40-5/4 vni | 8 | ks |  | 0
| ventil zahradní 3/4 | 12 | ks |  | 0
| objímka 32 | 440 | ks |  | 0
| objímka 25 | 200 |  |  | 0
| Objímka 40 | 24 | ks |  | 0
| PPR kohout 32 | 12 | ks |  | 0
| PPR kohout 25 | 20 | ks |  | 0
| PPR kohout 40 | 6 | ks |  | 0
| PPR Trubka 40 | 164 | m |  | 0
| PPR trubka 32 | 260 | m |  | 0
| PPR Trubka 25 | 180 | m |  | 0
| PPR trubka 20 | 300 | m |  | 0
| PPR T-kus 25 | 120 | ks |  | 0
| PPR objímka s třmenem 20 | 120 | ks |  | 0
| PPR přechod 20x1/2" vně | 170 | ks |  | 0
| PPR přechod 20x1/2" vni | 190 | ks |  | 0
| PPR t-kus 25-20-25 | 40 | ks |  | 0
| PPR t-kus 32-20-32 | 20 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40-32-40 | 20 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40 | 8 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40-25-40 | 24 | ks |  | 0
| PPR t-kus 32-25-32 | 12 | ks |  | 0
| konopí tekuté siseal | 2 | ks |  | 0
| Loclite těsnící vlákno | 4 | ks |  | 0
| Manometr 10 bar | 4 | ks |  | 0
| Ventil redukční 5/4 | 4 | ks |  | 0
| Montáž | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## Voda hala 8
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace porodny Hala 8
Objekt: | Hala 8 |  |  | Objednatel: | AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Vodoinstalace |  |  |  |  | 0
Vodoinstalace |  |  |  |  | 0
| Arkys spojka SZM | 120 | ks |  | 0
| Arkys žlab Merkur Žár. Zinkovaný 200/50 | 80 | ks |  | 0
| šroub s čoč. Hlavou | 100 | ks |  | 0
| závitová tyč M8 | 60 | ks |  | 0
| Podložka plochá, velkoplošná M10 | 40 | ks |  | 0
| Podložka plochá M8 pozink | 120 | ks |  | 0
| Hmoždinka 12 | 100 | ks |  | 0
| PPR kohout kul 25 | 22 | ks |  | 0
| PPR kříž 32 | 40 | ks |  | 0
| PPR redukce 32-20 vs | 80 | ks |  | 0
| PPR nástěnka 25-3/4 | 12 | ks |  | 0
| PPR redukce 25x20 | 20 | ks |  | 0
| PPR Redukce 32x25 ai | 64 | ks |  | 0
| PPR koleno 25 | 40 | ks |  | 0
| PPR Koleno 40 | 30 | ks |  | 0
| PPR koleno 32 | 48 | ks |  | 0
| PPR koleno 20 | 200 | ks |  | 0
| PPR koleno 32 45st | 40 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 32 | 80 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 40 | 50 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 25 | 60 | ks |  | 0
| PPR nátrubek 20 | 80 | ks |  | 0
| PPR Přechod 40-5/4 vni | 8 | ks |  | 0
| ventil zahradní 3/4 | 12 | ks |  | 0
| objímka 32 | 440 | ks |  | 0
| objímka 25 | 200 |  |  | 0
| Objímka 40 | 24 | ks |  | 0
| PPR kohout 32 | 12 | ks |  | 0
| PPR kohout 25 | 20 | ks |  | 0
| PPR kohout 40 | 6 | ks |  | 0
| PPR Trubka 40 | 164 | m |  | 0
| PPR trubka 32 | 260 | m |  | 0
| PPR Trubka 25 | 180 | m |  | 0
| PPR trubka 20 | 300 | m |  | 0
| PPR T-kus 25 | 120 | ks |  | 0
| PPR objímka s třmenem 20 | 120 | ks |  | 0
| PPR přechod 20x1/2" vně | 170 | ks |  | 0
| PPR přechod 20x1/2" vni | 190 | ks |  | 0
| PPR t-kus 25-20-25 | 40 | ks |  | 0
| PPR t-kus 32-20-32 | 20 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40-32-40 | 20 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40 | 8 | ks |  | 0
| PPR T-kus 40-25-40 | 24 | ks |  | 0
| PPR t-kus 32-25-32 | 12 | ks |  | 0
| konopí tekuté siseal | 2 | ks |  | 0
| Loclite těsnící vlákno | 4 | ks |  | 0
| Manometr 10 bar | 4 | ks |  | 0
| Ventil redukční 5/4 | 4 | ks |  | 0
| Montáž | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0