# TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE/ TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Název zakázky: Modernizace farmy II.

Zadavatel: Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov

- Technologie větrání

# POZOR: Pokud uchazeč nesplní jeden z níže uvedených parametrů, bude z výběrového řízení vyloučen!

| Název |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje (pokud jsou vyžadovány) a zda je požadavek splněn |
| Technologie větrání |  |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Ventilátory 15 ks o vnějším rozměru 1380 x 1380mm, hlučnosti max 64 dBA a výkonu min. 37 000m3/h při 0 Pa | ANO/NE* |
| Ventilátory budou mírně nakloněny na 20° | ANO/NE* |
| Ventilátory budou umístěny na pozinkované konstrukci nad lehacími boxy ve dvou řadách | ANO/NE* |
| Součástí bude 2x mechanický termostat s jedním přepínacím kontaktem | ANO/NE* |
| Dodávka bude obsahovat elektrorozvaděč pro ovládání ventilátorů včetně motorových spouštěčů | ANO/NE* |
| Dodání včetně spojovacího a izolačního materiálu, elektromateriálu, montáže a dopravy | ANO/NE* |

- Systém pro Identifikaci a přenos pohybové aktivity skotu

# POZOR: Pokud uchazeč nesplní jeden z níže uvedených parametrů, bude z výběrového řízení vyloučen!

| Název |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízeného stroje (pokud jsou vyžadovány) a zda je požadavek splněn |
| Systém pro Identifikaci a přenos pohybové aktivity skotu |  |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Systém musí umět detekovat aktivitu zvířat, slabé projevy říje nebo ‚tiché‘ říje 24/7 | ANO/NE* |
| Systém bude umět detekovat říji s vysokou přesností, a to 24 hodin a 7 dní v týdnu | ANO/NE* |
| Systém bude dříve odhalovat přebíhání a tím zvýší efektivitu reprodukce | ANO/NE* |
| Systém bude umět sledovat chování zvířat v průběhu týdne a odhalí tak zdravotní problémy jak u konkrétního zvířete, tak i na úrovni skupin zvířat | ANO/NE* |
| Systém bude sledovat dobu příjmu potravy, přežvykování a inaktivity | ANO/NE* |
| Automatické zasílání upozornění formou SMS nebo emailu. Včetně mobilní aplikace pro práci ve stáji | ANO/NE* |
| Systém bude propojen na datové zdroje | ANO/NE* |
| Na systém se bude moct připojit z jakéhokoliv místa s připojením k internetu | ANO/NE* |
| Součástí bude dodávka, včetně instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a dopravy. | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V …………………………………. dne ………………………………..

razítko a podpis

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

osoby oprávněné jednat či zastupovat