## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [19 empty] | False | False | {9955be79-a79f-4355-9809-32fb03600319}
[19 empty] | 0,01 | 21
[19 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | IMPORT | [12 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Modernizace farmy Tuněchody | [12 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: |  |  |  | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2026-01-14 |  | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: |  |  |  | 0,01
[15 empty] | DIČ: |  |  |  | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: |  |  |  | 0,01
[15 empty] | DIČ: |  |  |  | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: |  |  |  | False
[15 empty] | DIČ: |  |  |  | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: |  |  |  | 0,01
[15 empty] | DIČ: |  |  |  | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | IMPORT
| Stavba: | [5 empty] | Modernizace farmy Tuněchody
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2026-01-14
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant:
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9955be79-a79f-4355-9809-32fb03600319} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  | SO 01 Přístřešek pro mléčný skot | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 1 |  | IMPORT | {351d906f-2d74-46b0-aa4b-47df0e78338d} | {9955be79-a79f-4355-9809-32fb03600319} | 2
/ |  | 229 |  |  | SO 229 Oprava hnojiště a jímky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 1 |  | IMPORT | {468c9729-e9cf-4636-b2d3-6c18aef58c56} | {9955be79-a79f-4355-9809-32fb03600319} | 2

## 1 - SO 01 Přístřešek pro skot
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
1 - SO 01 Přístřešek pro mléčný skot
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2026-01-14
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 12% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
1 - SO 01 Přístřešek pro mléčný skot
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 992 - Technologie | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
1 - SO 01 Přístřešek pro mléčný skot
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 113107037 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech ručně | m2 | 21.6 | 0 | 0
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 20 | 0 | 0
3 | K | 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm | m | 10 | 0 | 0
4 | K | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 20 | 0 | 0
5 | K | 119004111 | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení | m | 3 | 0 | 0
6 | K | 119004112 | Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění | m | 3 | 0 | 0
7 | K | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 11.25 | 0 | 0
8 | K | 131251105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | m3 | 2865.9 | 0 | 0
9 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 2.592 | 0 | 0
10 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 326.216 | 0 | 0
11 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2.592 | 0 | 0
12 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 2.592 | 0 | 0
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3552.3 | 0 | 0
14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 213 | 0 | 0
15 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 686.4 | 0 | 0
16 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2865.9 | 0 | 0
17 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 213 | 0 | 0
18 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 686.4 | 0 | 0
18 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 686.4 | 0 | 0
19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 594.33 | 0 | 0
20 | K | 174151101.1 | Demolice objektu | 1 | 1 | 0 | 0
21 | K | 174211101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně | m3 | 3 | 0 | 0
22 | K | 174251109R00 | Příplatek k ceně za naložení sypaniny na skládce, převoz a složení | m3 | 225 | 0 | 0
23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 113.296 | 0 | 0
24 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 226.592 | 0 | 0
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.2 | 0 | 0
26 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 2.16 | 0 | 0
27 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 288.75 | 0 | 0
28 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 941.78 | 0 | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
29 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 180.526 | 0 | 0
30 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 112.829 | 0 | 0
31 | K | 275313611AR | Základové patky z betonu tř. C 16/20 patky pro sloupky technologie 500/500/500mm včetně zemních prací | kus | 216 | 0 | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
32 | K | 00 | Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly bez jeřábové dráhy v přes 12 do 24 m rozpětí vazníků přes 24 do 36 m včetně dodávky | kpl | 1 | 0 | 0
33 | K | 310001121 | Vytvoření prostupů průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění | kus | 1 | 0 | 0
34 | M | OSM.225010 | KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2 | kus | 1 | 0 | 0
35 | K | 311322511 | Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 38.963 | 0 | 0
36 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 375.351 | 0 | 0
37 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 375.361 | 0 | 0
38 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 179.135 | 0 | 0
39 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 3.507 | 0 | 0
40 | K | 312322511 | Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 9.561 | 0 | 0
41 | K | 312351121 | Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí | m2 | 112.617 | 0 | 0
42 | K | 312351122 | Odstranění oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí | m2 | 112.617 | 0 | 0
43 | K | 312362021 | Výztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 2.755 | 0 | 0
44 | K | 342201291R | Dodávka a motáž opláštení štítů, případně demorovatelné stěny u robota | kpl | 1 | 0 | 0
45 | K | 380311865 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 159.214 | 0 | 0
46 | K | 380311866 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl přes 300 mm | m3 | 310 | 0 | 0
47 | K | 380326133R01 | Doplněná stěná příčky nádrže ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm | m3 | 6.84 | 0 | 0
48 | K | 380326133R02 | Doplněné dno nádrže u příčky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm | m3 | 1.26 | 0 | 0
49 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 2653 | 0 | 0
50 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 30.1 | 0 | 0
51 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 2653 | 0 | 0
52 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 30.1 | 0 | 0
53 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 41.485 | 0 | 0
54 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.537 | 0 | 0
55 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 0.197 | 0 | 0
56 | K | 44415191R | Dodávka a montáž zastřešení | kpl | 1 | 0 | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
57 | K | 411121121AR | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | m2 | 566 | 0 | 0
58 | M | RMAT0001 | prefabrikát rošt pro skot | m2 | 566 | 0 | 0
59 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 0.6 | 0 | 0
60 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 25.412 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
61 | K | 566901133 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm | m2 | 21.6 | 0 | 0
62 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm | m2 | 4.32 | 0 | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
63 | K | 631311234 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 55.164 | 0 | 0
64 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.6 | 0 | 0
65 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 55.164 | 0 | 0
66 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 501 | 0 | 0
67 | K | 6313291R | Provedení kanálků včetně šachtičky a roštu nad ní | kus | 10 | 0 | 0
68 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 127.5 | 0 | 0
69 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 127.5 | 0 | 0
70 | K | 631351111 | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 6.5 | 0 | 0
71 | K | 631351112 | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách | m2 | 6.5 | 0 | 0
72 | K | 63135981R | Příplatek za vyspádování v robotech a koupališti | soubor | 1 | 0 | 0
73 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 3.878 | 0 | 0
74 | K | 632451457 | Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný | m2 | 52.8 | 0 | 0
75 | K | 632451491 | Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu | m2 | 52.8 | 0 | 0
76 | K | 634112117 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm | m | 120 | 0 | 0
77 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 | 0 | 0
78 | M | 55331497 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
79 | K | 857212122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50 | kus | 2 | 0 | 0
80 | M | 55253502 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50 | kus | 2 | 0 | 0
81 | K | 871171211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm | m | 7.4 | 0 | 0
82 | M | 28613501 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 7.511 | 0 | 0
83 | K | 871181211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm | m | 68 | 0 | 0
84 | M | 28613502 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm | m | 69.02 | 0 | 0
85 | K | 87126191R | Přípojky kanalizace od vpustí do podroštového prostoru včetně zemních prací a montář a dodávku potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
86 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110 | m | 10 | 0 | 0
87 | M | 28611118 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8 | m | 10.3 | 0 | 0
88 | K | 871313122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160 | m | 12 | 0 | 0
89 | M | 28611173 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10 | m | 12.36 | 0 | 0
90 | K | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 20 | 0 | 0
91 | M | 28614329 | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x5000mm SN10 | m | 20.3 | 0 | 0
92 | M | 28614228 | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN12 | m | 10.15 | 0 | 0
93 | K | 871353122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200 | m | 141 | 0 | 0
94 | M | 28611176 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10 | m | 6.18 | 0 | 0
95 | M | 28611177 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN10 | m | 21.63 | 0 | 0
96 | M | 28611178 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN10 | m | 119.48 | 0 | 0
97 | K | 871360320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 10 | 0 | 0
98 | K | 871373122 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 315 | m | 76 | 0 | 0
99 | M | 28611181 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10 | m | 12.36 | 0 | 0
100 | M | 28611182 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN10 | m | 65.92 | 0 | 0
101 | K | 877171101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 6 | 0 | 0
102 | M | 28615970 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm | kus | 6 | 0 | 0
103 | K | 877171112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 4 | 0 | 0
104 | M | 28653053 | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | kus | 4 | 0 | 0
105 | K | 877181101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 | kus | 12 | 0 | 0
106 | M | 28615971 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm | kus | 12 | 0 | 0
107 | M | 28614973 | elektroredukce PE 100 PN16 D 50-40mm | kus | 1 | 0 | 0
108 | K | 877181112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 50 | kus | 8 | 0 | 0
109 | M | 28653054 | elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm | kus | 8 | 0 | 0
110 | K | 877181113 | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 | kus | 2 | 0 | 0
111 | M | 28614957 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 50mm | kus | 2 | 0 | 0
112 | K | 877260310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 10 | 0 | 0
113 | M | OSM.220240 | KGB koleno DN 110/87st SN8 | kus | 10 | 0 | 0
114 | K | 877260341 | Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 6 | 0 | 0
115 | M | 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | kus | 6 | 0 | 0
116 | K | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 | kus | 10 | 0 | 0
117 | M | 28611368R00 | kolena kanalizační PVC KG | kplt | 8 | 0 | 0
118 | M | 28611914R00 | odbočky kanalizační plastové s hrdlem KG | kus | 2 | 0 | 0
119 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 12 | 0 | 0
120 | M | 28651012 | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45° | kus | 12 | 0 | 0
121 | K | 877310330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 10 | 0 | 0
122 | M | RMAT0001.1 | redukce 160/110 | kus | 10 | 0 | 0
123 | K | 877350320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | 12 | 0 | 0
124 | M | OSM.223310 | KGEA 45st odbočka DN 200/160 SN8 | kus | 12 | 0 | 0
125 | K | 879211111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
126 | K | 891182122R00 | Úprava a dopojení výstupního stávajícího kanálu vč prodloužení | kplt | 1 | 0 | 0
127 | K | 891211222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | kus | 4 | 0 | 0
128 | M | 42221301 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm | kus | 4 | 0 | 0
129 | M | 42210100 | kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm | kus | 4 | 0 | 0
130 | K | 891211324 | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
131 | M | 42223012 | šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 50x50 | kus | 1 | 0 | 0
132 | K | 891212312 | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | kus | 1 | 0 | 0
133 | M | 38821715 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
134 | K | 891214121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
135 | M | 42273004 | montážní vložka přírubová litinová DN 50 PN 16 | kus | 1 | 0 | 0
136 | K | 891215321 | Montáž zpětných klapek DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
137 | M | 42283041 | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 50 | kus | 1 | 0 | 0
138 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 75.4 | 0 | 0
139 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 75.4 | 0 | 0
140 | K | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 6 | 0 | 0
141 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 2 | 0 | 0
142 | K | 893420101 | Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2 šachtové dno | kus | 1 | 0 | 0
143 | M | 59224454 | dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojížděné D400 | kus | 1 | 0 | 0
144 | K | 893420103 | Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska | kus | 1 | 0 | 0
145 | M | 59224457 | deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojížděné D400 | kus | 1 | 0 | 0
146 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4 | 0 | 0
147 | M | 59224014 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm | kus | 4 | 0 | 0
148 | K | 894811123 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm | kus | 1 | 0 | 0
149 | K | 894811131 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm | kus | 2 | 0 | 0
150 | K | 894812163 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 1 | 0 | 0
151 | K | 894812267 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 | kus | 2 | 0 | 0
152 | K | 894812315 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné | kus | 1 | 0 | 0
153 | K | 894812318 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X | kus | 5 | 0 | 0
154 | K | 894812322 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 1 | 0 | 0
155 | K | 894812325 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné | kus | 1 | 0 | 0
156 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 5 | 0 | 0
157 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 | 0 | 0
158 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 | 0 | 0
159 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 5 | 0 | 0
160 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 | 0 | 0
161 | K | 894812351 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem | kus | 1 | 0 | 0
162 | K | 894812352R | Výustní objekt do rybníka | kpl | 1 | 0 | 0
163 | K | 894812356 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem | kus | 1 | 0 | 0
164 | K | 89481235R. | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem a teleskopickým adaptérem | kus | 1 | 0 | 0
165 | M | R-871X01 | Napojení nové kanalizace do stávající kanalizaci | ks | 3 | 0 | 0
166 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 5 | 0 | 0
167 | K | 895941341 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem | kus | 2 | 0 | 0
168 | M | 59224476 | vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 2x150mm 500/245x65mm | kus | 2 | 0 | 0
169 | K | 895941351 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | kus | 2 | 0 | 0
170 | M | 59224460 | vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop | kus | 2 | 0 | 0
171 | K | 895941362 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm | kus | 2 | 0 | 0
172 | M | 59224462 | vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm | kus | 2 | 0 | 0
173 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 | 0 | 0
174 | M | 59224661 | poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním | kus | 1 | 0 | 0
175 | K | 899202112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 | kus | 2 | 0 | 0
176 | M | RMAT0002 | mříž litinová |  | 2 | 0 | 0
177 | K | 899203112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 2 | 0 | 0
178 | M | 55241042 | mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení B125 kruhová | kus | 2 | 0 | 0
179 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 75.4 | 0 | 0
180 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 75.4 | 0 | 0
181 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 30 | 0 | 0
182 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm | m | 217 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
183 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 24 | 0 | 0
184 | K | 935112311 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm | m | 24 | 0 | 0
185 | M | 59227036 | žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm | m | 24 | 0 | 0
186 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm | m | 33.4 | 0 | 0
187 | M | 59227010 | žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x175/180mm | m | 33.4 | 0 | 0
188 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 625.35 | 0 | 0
189 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití | m2 | 18760.5 | 0 | 0
190 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 625.35 | 0 | 0
191 | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | den | 30 | 0 | 0
192 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 280 | 0 | 0
193 | K | 952901311 | Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 941.78 | 0 | 0
194 | K | 952901411R01 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 40 | 0 | 0
195 | K | 953112232 | Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná D 12 mm rozteč 150 mm pro stěnu tl přes 220 do 300 mm | m | 326 | 0 | 0
196 | K | 953334115 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 5 mm se samolepící vrstvou | m | 19.8 | 0 | 0
197 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm | m | 446.028 | 0 | 0
198 | K | 953334657 | Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových kcí š přes 350 do 500 mm | m | 142 | 0 | 0
199 | K | 953943124 | Osazení sloupků technolgie | kus | 216 | 0 | 0
200 | K | 953945231 | Kotva mechanická M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 108 | 0 | 0
201 | K | 963191R | Stavební úprava včetně mycího roštu v chodbě | kpl | 1 | 0 | 0
202 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.6 | 0 | 0
203 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 6.82 | 0 | 0
204 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 0.6 | 0 | 0
205 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 5.4 | 0 | 0
206 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 18.4 | 0 | 0
207 | K | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) | m2 | 2682.44 | 0 | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
208 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 15.102 | 0 | 0
209 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 2.6 | 0 | 0
210 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 15.102 | 0 | 0
211 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 15.102 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
212 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | t | 5500 | 0 | 0
213 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | t | 248.766 | 0 | 0
214 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 21.666 | 0 | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0
215 | K | 711461201 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem | m2 | 1805.26 | 0 | 0
216 | M | 2635101010 | Fólie polyethylenová tl. 0,2 mm (100 m2/role) | m2 | 2076.049 | 0 | 0
217 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 902.63 | 0 | 0
218 | M | 69311035 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m | m2 | 947.762 | 0 | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
219 | K | 721219128 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm | kus | 1 | 0 | 0
220 | M | 56241202 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světlá š 150mm | m | 33.4 | 0 | 0
221 | M | 56241455 | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 150 mm | kus | 18 | 0 | 0
222 | M | 55241025 | tvarovka odvodňovači délka 1m F DN100 | kus | 9 | 0 | 0
223 | M | 56241024 | rošt můstkový C250 litina pro žlab š 150mm | m | 33.4 | 0 | 0
224 | K | 72122191R | Vpusť u robotu včetně mříží | kus | 9 | 0 | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
225 | K | 741119R | Elektroinstalace komplet dle samostatného rozpočtu v SO 01 | soubor | 1 | 0 | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
226 | K | 762112110 | Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 368 | 0 | 0
227 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 4.71 | 0 | 0
228 | K | 762331821 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2 | m | 48 | 0 | 0
229 | K | 762332120 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl do 50 cm2 | m | 48 | 0 | 0
230 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 60 | 0 | 0
231 | M | 60514101 | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | m3 | 0.5 | 0 | 0
232 | K | 762346812 | Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m | m2 | 60 | 0 | 0
233 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | kplt | 1 | 0 | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
234 | K | 764001833 | Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití | m2 | 60 | 0 | 0
235 | K | 764001911 | Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m | m | 12 | 0 | 0
236 | K | 764011614 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm | m | 86 | 0 | 0
237 | K | 764101131 | Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30° | m2 | 60 | 0 | 0
238 | K | 764212635 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 74.2 | 0 | 0
239 | K | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 86 | 0 | 0
240 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 87 | 0 | 0
241 | K | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 6 | 0 | 0
242 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 27 | 0 | 0
243 | K | 76452191R | Ukončení PIR panelů lištou | kpl | 1 | 0 | 0
244 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 | 0 | 0
245 | K | 998764311 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
246 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 | 0 | 0
247 | M | RMAT0009 | dveře plastové stájové 900x1970 mm | kus | 2 | 0 | 0
248 | M | RMAT0010 | dveře plastové venkovní 900x2000 mm, vč zárubně D+M | kus | 3 | 0 | 0
249 | M | RMAT0011 | dveře plastové venkovní 1800x2000 DVOJKŘÍDLÉ, vč zárubně D+M | kus | 1 | 0 | 0
250 | M | RMAT0012 | dveře plastové venkovní 1600x2000 DVOJKŘÍDLÉ, vč zárubně D+M | kus | 1 | 0 | 0
251 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
252 | K | 767651220 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 | 0 | 0
253 | M | RMAT0001 | vrata stájová otevíravá dvoukřídlá 3000x2500mm | kus | 1 | 0 | 0
254 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
255 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 121.3 | 0 | 0
256 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 210 | 0 | 0
257 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 189.317 | 0 | 0
258 | K | 777511107 | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem | m2 | 121.3 | 0 | 0
259 | K | 777521105AR | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy- specielní | m2 | 189.317 | 0 | 0
260 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
261 | K | 783827 pre | Nátěr hladkých betonových povrchů vč. penetrace na bázi vody a modifik. pryskyřice | m2 | 28 | 0 | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0
| D | 992 | Technologie |  |  |  | 0
262 | K | 9923 | Dodávka a montáž technologie v SO 01- dle samostatného rozpočtu | soubor | 1 | 0 | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
263 | K | 012344000 | Vytyčovací práce | soubor | 1 | 0 | 0
264 | K | 012414000 | Geometrický plán | soubor | 1 | 0 | 0
265 | K | 013002000 | Projektové práce- prováděcí dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
266 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
267 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | soubor | 1 | 0 | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
268 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou-nejasné práce - zmenšení jímky, základ pod sila ap. | soubor | 1 | 0 | 0

## 229 - SO 229 Oprava hnoji...
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
229 - SO 229 Oprava hnojiště a jímky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2026-01-14
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 12% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
229 - SO 229 Oprava hnojiště a jímky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
229 - SO 229 Oprava hnojiště a jímky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 6.598 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
2 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 3.94 | 0 | 0
3 | K | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | m3 | 2.658 | 0 | 0
4 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 6.598 | 0 | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 14.707 | 0 | 0
6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 14.707 | 0 | 0

## SO 01 Elektroinstalace
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
SO 01 Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2026-01-14
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 12% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
SO 01 Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
|  |  | Silnoproudé elektro |  |  |  | 0
1 |  |  | Kabel CYKY 5C*16 | m | 80 | 0 | 0
2 |  |  | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 120 | 0 | 0
3 |  |  | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 35 | 0 | 0
3 |  |  | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 230 | 0 | 0
4 |  |  | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 890 | 0 | 0
5 |  |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 95 | 0 | 0
6 |  |  | Kabel CYKY 3C*1,5 | m | 1210 | 0 | 0
7 |  |  | Kabel CYKY 3A*1,5 | m | 150 | 0 | 0
8 |  |  | Kabel CYKY 2A*1,5 | m | 25 | 0 | 0
9 |  |  | Kabel JISTY 5*0,75 | m | 12 | 0 | 0
10 |  |  | Kabel 1-CXKE-V 2*1,5 | m | 90 | 0 | 0
11 |  |  | vodič CY 16 z/ž | m | 180 | 0 | 0
12 |  |  | Kabelový žlab pozinkovaný 100X250X0.80 včetně víka, nosných, spojovacích prvků | m | 70 | 0 | 0
13 |  |  | Kabelový žlab pozinkovaný 50X62X0.70 včetně víka, nosných, spojovacích prvků | m | 70 | 0 | 0
14 |  |  | Elektroinstalační trubka ocelová | m | 200 | 0 | 0
15 |  |  | Elektroinstalační chránička 40 | m | 15 | 0 | 0
16 |  |  | Zásuvka nástěnná 3F 400V,16A,50Hz, IP44 | ks | 13 | 0 | 0
17 |  |  | Kabelový vývod 2m | ks | 21 | 0 | 0
18 |  |  | Vývod doplňujícího ochranného pospojení 2m | ks | 13 | 0 | 0
19 |  |  | Zásuvka nástěnná 230V,16A,50Hz, IP55 | ks | 9 | 0 | 0
20 |  |  | Vypínač nástěnný v krabici 230V,10A,50Hz, IP55 | ks | 5 | 0 | 0
21 |  |  | Vypínač sériový vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | ks | 2 | 0 | 0
22 |  |  | Vypínač střídavý vestavný 230V,10A,50Hz včetně instalační krabice | ks | 2 | 0 | 0
23 |  |  | Zásuvková skříň, IP44 32A/3f,400V + 16A/3f,400V + 3* 16A/1f, 230, 50Hz | ks | 4 | 0 | 0
24 |  |  | Elektroinstalační krabice nástěnná 400V, 16A, 50hz, IP65 | ks | 28 | 0 | 0
25 |  |  | Elektrický boiler 400V, 10kW, 50Hz | ks | 2 | 0 | 0
26 |  |  | Ovládací tlačítko v krabici pro nouzového vypnutí spínací kontakt, 230V,10A,50Hz,IP55 | ks | 2 | 0 | 0
27 |  |  | Revize vnitřní elektroinstalace | ks | 1 | 0 | 0
28 |  |  | Montáž vč dopravy | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | ROZVADĚČ RP - doplnění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 0
29 |  |  | napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=25A | ks | 7
|  |  | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6
|  |  | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2
|  |  | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 2
|  |  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1
|  |  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=40A | ks | 1
|  |  | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 2
|  |  | Jistič PL7, char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 9
|  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1
|  |  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1
|  |  | Jistič AZ, char C, 3+N-pólový, In=80A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) | ks | 1
|  |  | Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=80A | ks | 1
|  |  | ROZVADĚČ RJ jímka |  |  |  | 0
30 |  |  | napěť. soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S, plastová nástěnná rozvodnice, včetně přístrojového vybavení a vnitřního propojení | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Skříň s dveřmi, zámek (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=400x460x270 | ks | 1
|  |  | Držák krycích desek, výška 350, sada 1 pár | ks | 1
|  |  | Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20 | ks | 1
|  |  | Sada pro montáž rozváděče na stěnu | ks | 1
|  |  | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) | ks | 2
|  |  | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár) | ks | 2
|  |  | Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=400 | ks | 2
|  |  | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, V=50, skříň Š=400 | ks | 1
|  |  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1
|  |  | Vypínač, 3+N pól, In=80A | ks | 1
|  |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól+N/PE, TN-S, TT | ks | 1
|  |  | Jistič PL7, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 1
|  |  | Jistič PL7, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 2
|  |  | Bleskosvod a ochranné pospojování |  |  |  | 0
31 |  |  | Zkušební svorka | ks | 10 | 0 | 0
32 |  |  | Ochranný úhelník | ks | 10 | 0 | 0
33 |  |  | Držák ochranného úhelníku | m | 20 | 0 | 0
34 |  |  | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 10 | 0 | 0
35 |  |  | Vodič AlMgSi 50 | m | 330 | 0 | 0
36 |  |  | Zemnící pásek FeZn 30*4 | m | 180 | 0 | 0
37 |  |  | Zemnící vodič FeZn 10 | m | 35 | 0 | 0
38 |  |  | Svorka pro zemnící pásku a drát | ks | 20 | 0 | 0
39 |  |  | Svorka okapová | ks | 8 | 0 | 0
40 |  |  | Svorka spojovací | ks | 90 | 0 | 0
41 |  |  | Podpěra na střechu | ks | 226 | 0 | 0
42 |  |  | Podpěra na stěnu | ks | 30 | 0 | 0
43 |  |  | Pomocný jímač 0,5m | ks | 7 | 0 | 0
44 |  |  | Jímací tyč - 2 m včetně upevnění | ks | 6 | 0 | 0
45 |  |  | Svorka k jímací tyči | ks | 12 | 0 | 0
46 |  |  | Vodič FeZn 8 pro dodatečné pospojení | m | 130 | 0 | 0
47 |  |  | Ochrana proti korozi | ks | 1 | 0 | 0
48 |  |  | Montáž | ks | 1 | 0 | 0
49 |  |  | Revize hromosvodové soustavy | ks | 1 | 0 | 0

## SO 01 Technologie
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
SO 01 Technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2026-01-14
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 12% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace farmy Tuněchody
Objekt:
SO 01 Technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2026-01-14
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
|  |  | Napájecí žlaby |  |  |  | 0
|  |  | Napájeci žlab miskový + noha | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Hrazení |  |  |  | 0
|  |  | trubka ocelová svař.pozinkovaná 60 (2") x 3,65 | ks | 80 | 0 | 0
|  |  | T spojka 76/60 | ks | 468 | 0 | 0
|  |  | X spojka 76/60 | ks | 228 | 0 | 0
|  |  | Šroub M12x85 | ks | 522 | 0 | 0
|  |  | Matice M12 | ks | 522 | 0 | 0
|  |  | plastové víčko - 76mm,černé | ks | 116 | 0 | 0
|  |  | Sloupek 76x4x2000 + PLO | ks | 116 | 0 | 0
|  |  | Brány |  |  |  | 0
|  |  | brána 1,2m - 2m | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | brána 2m - 3m | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | brána 3m - 4m | ks | 6 | 0 | 0
|  |  | brána 4m - 5m | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | brána pevná do 1,2m | ks | 26 | 0 | 0
|  |  | pant | ks | 90 | 0 | 0
|  |  | kroužek + nos | ks | 45 | 0 | 0
|  |  | tyč zajišťovací | ks | 45 | 0 | 0
|  |  | kroužek s matici M12 | ks | 180 | 0 | 0
|  |  | Sloupek 102x6x3000 + PLO | ks | 45 | 0 | 0
|  |  | Sloupek 76x5x2000 + PLO | ks | 15 | 0 | 0
|  |  | Plastové stěny |  |  |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 16 | -1736936671
|  |  | Plastová stěna MODRÁ 50mm vč sloupků, průchozích branek | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | PP | 3
|  |  | Řetězový dopravník + silo |  |  |  | 0
|  |  | Pohonná jednotka 1,5kW | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | příjmová násypka s motor vyběračem | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | kryt násypky | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Dopravníková trubka vč. Řetězu | m | 120 | 0 | 0
|  |  | Průzor dopravníku | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | Rohová kladka | ks | 12 | 0 | 0
|  |  | spoj trubek | ks | 20 | 0 | 0
|  |  | spoj řetězu | ks | 20 | 0 | 0
|  |  | spínací hodiny | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | časové relé | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | senzor čidlo | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | objimka pro senzor | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | T-výpad | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | trubka spádová T výpadu | ks | 9 | 0 | 0
|  |  | spojovací mat. | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | konzole dopravníku | ks | 60 | 0 | 0
|  |  | konzole pohonu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | nerez přechod pod silo | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | montáž | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | elektro rozvadeč + montáž | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Silo 15t | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | doprava | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Míchání |  |  |  | 0
|  |  | Míchadlo 11kW | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Elektrorozvaděč se sondou | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | nerezový tunel pro slalom systém | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | naviják | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Čerpání |  |  |  | 0
|  |  | čerpadlo magnum 18 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | elektromotor 18kW | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Elektrorozvadeč + ovládání | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | konzole + montážní materiál + vedení | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Slalom systém příslušenství + montáž |  |  |  | 0
|  |  | doprava | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | montáž | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | ultrazvuk | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | elektro instalace | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | podhladinový výtlak - nerez | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | kroužek s matici M12 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Gumové rohože |  |  |  | 0
|  |  | Gumové rohože | m2 | 566 | 0 | 0
|  |  | Potrubí mezi slalomem a jímkou |  |  |  | 0
|  |  | Potrubní trasa | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Osvětlení |  |  |  | 0
|  |  | hlavní lano 8mm D+M | m | 110 | 0 | 0
|  |  | kotevní lano 8mm D+M | m | 50 | 0 | 0
|  |  | závěsné lano 3mm D+M | ks | 24 | 0 | 0
|  |  | svorka závěsná 8mm | ks | 24 | 0 | 0
|  |  | lanové příslušenstvní (svorky, očnice, napínáky) | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Žlab 50/50 ZZ | ks | 25 | 0 | 0
|  |  | Příslušenství na 1,5 m žlabu | ks | 18 | 0 | 0
|  |  | CYKY-J 5x1.5 | m | 210 | 0 | 0
|  |  | Skříň rozvaděče včetně výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Řídící jednotka | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Svítidlo LED 38W, 5740lm, 230V,50Hz, IP69K, PP+nerez | ks | 7 | 0 | 0
|  |  | Svítidlo LED 35W, 4760lm, 230V,50Hz, IP69K, PP+nerez | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | Svítidlo LED 10W, 1430lm, 230V,50Hz, IP69K, PP+nerez | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Svítidlo stáje IP69K, 60W,9825lm,230V,50Hz | ks | 24 | 0 | 0
|  |  | Svítidlo přeháněcí koridor 40W, 6631lm,230V,50Hz | ks | 13 | 0 | 0
|  |  | Ovládací tlačítkový panel | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Coupler | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Světelný senzor | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | Programování jednotky - tvorba světelné scény | ks | 24 | 0 | 0
|  |  | Plošina teleskopická/nůžková | h | 70 | 0 | 0
|  |  | Dílčí revize | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Doprava, ubytování | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Sekční vrata |  |  |  | 0
|  |  | Sekční vrata 2,32 x 2,8 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Sekční vrata3,32 x 2,8 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Sekční vrata 4,32 x 2,8 | ks | 8 | 0 | 0
|  |  | Plachtová vrata |  |  |  | 0
|  |  | Plachtová vrata elektrická 2,72x4 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Plachtová vrata elektrická 4,2x4 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Plachtová vrata elektrická 4,02x4,5 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Plachtová vrata elektrická 5x4 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Plachtová vrata elektrická 4,72x4 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Hřebenová štěrbina |  |  |  | 0
|  |  | ovládaná šterbina | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | vytěsnění horní vlny + oplechování | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | příplatek polykarbonát šterbina | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | doprava + manipulační technika | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
|  |  | Montáž | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0