PŘÍLOHA Č. 9

Přehled nabízených výrobků a materiálů

Zadavatel: Biofarma Pod Hájkem s.r.o.
IČO: 24736261
Označení dokumentu: P09
Verze: V06
Datum zpracování: 17. 7. 2026

Technické údaje v této příloze nejsou bodovaným kritériem. Účastník je uvede a doloží proto, aby komise mohla jednoduše ověřit splnění povinného technického minima P06 a P08. Nabízené výrobky, systémy a uvedené parametry se stanou závaznou součástí smlouvy.

# A. Kontrolní parametry technického minima

| Výrobek / parametr | Povinné minimum | Nabízená hodnota | Výrobce / typ | Doklad / strana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenční okno 1150 × 1440 mm s trojsklem – Uw | ≤ 0,90 W/m²K |  |  |  |
| Jednokřídlé vstupní dveře 870 × 1975 mm – Ud | ≤ 1,20 W/m²K |  |  |  |
| Izolační trojsklo – Ug | ≤ 0,60 W/m²K |  |  |  |
| Izolační dvojsklo – Ug | ≤ 1,10 W/m²K |  |  |  |
| Modřínový fasádní obklad – tloušťka po opracování | ≥ 19 mm |  |  |  |
| Modřínový fasádní obklad – vlhkost při dodání a montáži | ≤ 20 % |  |  |  |
| Zátěžový koberec – třída zátěže EN 1307 | ≥ 32 |  |  |  |
| Zátěžový koberec – reakce na oheň EN 13501-1 | ≥ Cfl-s1 |  |  |  |
| Minerální vata lodžie | tloušťka 150 mm |  |  |  |

# B. Ostatní významné výrobky, materiály a systémy

| Část | Výrobce / typ / systém | Hlavní parametry | Doklad / strana | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okna – profilový systém a kování |  |  |  |  |
| Okna – zasklení a distanční rámeček |  |  |  |  |
| Vstupní dveře – výplně, zámek, práh a kování |  |  |  |  |
| Tepelná izolace fasády |  |  |  |  |
| Fasádní fólie, pásky a větrací mřížky |  |  |  |  |
| Olejová impregnace fasádního obkladu |  |  |  |  |
| Ocelový rošt balkonu a zábradlí |  |  |  |  |
| Venkovní točité schodiště |  |  |  |  |
| Závěsné WC, modul a ovládací tlačítko |  |  |  |  |
| Sprchová vanička, zástěna a baterie |  |  |  |  |
| Otopná tělesa |  |  |  |  |
| Sádrokartonový systém lodžie |  |  |  |  |
| Plynový kondenzační kotel a regulace |  |  |  |  |
| Stropní a nástěnná LED svítidla |  |  |  |  |
| Ventilátory WC a koupelny |  |  |  |  |
| Malířské hmoty a penetrace |  |  |  |  |

Účastník prohlašuje, že všechny uvedené výrobky a materiály splňují P06, P07 a P08 a že případnou rovnocennost vůči uvedenému kvalitativnímu standardu doložil.

V ................................ dne ........................

| Účastník | Jméno, funkce a podpis |
| --- | --- |
| ........................................................ | ........................................................ |