# TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE II

Název zakázky: Novostavba haly pro chov slepic, včetně inženýrských sítí a zpevněných ploch v Kostelci u Jihlavy

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

| Technologie UVC (ultrafialové záření typu C) |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typové označení: |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| 58 klapek pro vstupní vzduch – podtlaková |  |
| Ke každé klapce se bude instalovat: |  |
| Venkovní potrubí pro UVC lampy 3ks a kazetový filtr (min. stupeň filrace F7) + světlolam | ANO/NE* |
| U každé klapky rozvaděč pro řízení a regulaci UVC lamp + alarm systém (hlavní jistič, 3x electronic Ballast (zátěžový předřadník) for 3 UVC lamps, relé atd...) | ANO/NE* |
| Čidlo pro signalizaci ucpaných filtrů (signál do PLC + dioda na rozvaděči) | ANO/NE* |
| 8x čidlo rychlost průchozího vzduchu | ANO/NE* |
| Kabeláž z hlavní rozvodny do rozvaděče UVC (silový + signalizační) | ANO/NE* |
| Signál poruchy + naměřené hodnoty se budou odesílat do řídícího systému na hale | ANO/NE* |
| 8 klapek pro vstupní vzduch – čelní |  |
| Ke každé klapce se bude instalovat: |  |
| Venkovní potrubí pro UVC lampy 11ks a kazetový filtr (min. stupeň filrace F7) + světlolam | ANO/NE* |
| U každé klapky rozvaděč pro řízení a regulaci UVC lamp + alarm systém (hlavní jistič, 11x electronic Ballast (zátěžový předřadník) for 11 UVC lamps, relé atd...) | ANO/NE* |
| Čidlo pro signalizaci ucpaných filtrů (signál do PLC + dioda na rozvaděči) | ANO/NE* |
| 2x čidlo rychlost průchozího vzduchu | ANO/NE* |
| Kabeláž z hlavní rozvodny do rozvaděče UVC (silový + signalizační) | ANO/NE* |
| Signál poruchy + naměřené hodnoty se budou odesílat do řídícího systému na hale | ANO/NE* |

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

V …………………………………. dne ……………………………….

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat