## Souhrn
Vypracoval:
Kontroloval:
Technologická elektroinstalace
Celkový přehled
Celkový přehled | Cena
Elektroinstalace | 0
Celkem dodatky : | 0

## Rozvody foliovnik
Vypracoval:
Kontroloval:
Datum vydání:
Technologická elektroinstalace
Ovládání fóliovníku
Elektroinstalace | xy
Popis položky |  | Počet | MJ | Materiál | Práce | CELKEM
Rozvaděč R-ovládací - osazení a zapojení |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0
Rozvaděč rozpojovací RiS - osazení a zapojení |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0
Zapojení motoru |  | 152 | ks | 0 | 0 | 0
Energetický řetěz |  | 120 | m | 0 | 0 | 0
Koncový díl energetického řetězu |  | 40 | ks | 0 | 0 | 0
Nosný díl energiteckého řetězu |  | 40 | ks | 0 | 0 | 0
Kabel pro energetický řetěz 4x1,5 |  | 180 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový do 1-AYKY-J 4x150 |  | 450 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový do 1-CYKY-J 4x50 |  | 580 | m | 0 | 0 | 0
Kabel silový do 1-CYKY-J 4x25 |  | 550 | m | 0 | 0 | 0
Kabel instalační CYKY-J 4x2,5 RE |  | 22800 | m | 0 | 0 | 0
Kabel instalační CYKY-O 4x1,5 RE |  | 22800 | m | 0 | 0 | 0
Kabel instalační CYKY-J 4x1,5 RE |  | 22800 | m | 0 | 0 | 0
Vodič jednožilový ^^ (H07V-K) CYA 25 |  | 750 | m | 0 | 0 | 0
Vodič jednožilový ^^ (H07V-K) CYA 16 |  | 750 | m | 0 | 0 | 0
Dvoustěnná ohebná ochranná trubka 110/50m červená |  | 400 | m | 0 | 0 | 0
Dvoustěnná ohebná ochranná trubka 75/50m červená |  | 600 | m | 0 | 0 | 0
Dvoustěnná ohebná ochranná trubka 50/50m červená |  | 600 | m | 0 | 0 | 0
Dvoustěnná ohebná ochranná trubka 40/50m červená |  | 800 | m | 0 | 0 | 0
Trubka tuhá s hrdlem, pro vysoké mechanické zatížení 32 černá, UV, 3m/90, 12 |  | 500 | m | 0 | 0 | 0
DN 110 ohebná chránička ( husí krk ), černá, UV, 3m/90, 12 |  | 400 | m | 0 | 0 | 0
Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65 |  | 150 | ks | 0 | 0 | 0
Spojovací krabice s plným šroub.víkem - IP56 300x220x120 |  | 150 | ks | 0 | 0 | 0
FeZn pás 30x4 v.bal. 25kg, Zn, |  | 200 | kg | 0 | 0 | 0
Kulatina d10 FeZn |  | 200 | m | 0 | 0 | 0
Svorka připojovací 4xM8 |  | 90 | ks | 0 | 0 | 0
Tubka ocel/pozink se závitem |  | 500 | m | 0 | 0 | 0
Výstražná fólie červená 330x250 s bleskem |  | 800 | m | 0 | 0 | 0
Vyhledání a monitorování stávajících obvodů |  | 30 | hod | 0 | 0 | 0
Skladovací kontejner |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Stavební a výkopové práce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Práce technika a koordinace postupu prací |  | 200 | hod | 0 | 0 | 0
Revize |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Doprava |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Podružný materiál (Šroubky, zásuvky, vidlice, pásky, vývodky …..) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Podružný stavební materiál (betonová směs) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0
Celkem | xy |  |  |  |  | 0
cena celkem bez DPH | x | [5 empty] | 0