## V.Ř BOBROVÁ ZTI V.V.
Stavební úpravy stáje skladu Bobrová
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: | Bobrová a.s., 59255 Bobrová 308
Generální projektant: | AGP nova spol. s.r.o., Tř. 28 října 17
Architekt: |  | VÝKAZ VÝMĚR
Projektant části: | Ing. Jiří Kostohryz |  |  | Cena celkem: | 0
Název části: | ZTI - 2024_12_22
| Kanalizace dešťová |  |  | Celkem část: | 0
Položka | Název |  | Množství | Cena/MJ | Cena
KD_01 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 | bm | 73 |  | 0
KD_02 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 | bm | 66 |  | 0
KD_03 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 | bm | 113 |  | 0
KD_04 | Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | ks | 14 |  | 0
KD_05 | Připojení na stávající jímky postubím KG200 | kpl | 2 |  | 0
KD_06 | Zemní práce | m3 | 220 |  | 0
KD_07 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
KD_08 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| Kanalizace splašková |  |  | Celkem část: | 0
Položka | Název |  | Množství | Cena/ks | Cena
KA_01 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 250 | bm | 60 |  | 0
KA_02 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 | bm | 48 |  | 0
KA_03 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 | bm | 70 |  | 0
KA_04 | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 | bm | 10 |  | 0
KA_05 | Potrubí kanalizační plastové PE svar polyfúze PN 16 d40x3,7 mm | bm | 106 |  | 0
KA_06 | Venkovní kanálová vpust, 500x500, litinová mříž | kpl | 6 |  | 0
KA_07 | Vnitřní průmyslová vpust, 150x150, vertikální, odtok 110 | kpl | 14 |  | 0
KA_08 | čerpací jímka, plastová prefabrikovaná, DN1000, vstumní krček DN600, pochozí poklop, objem cirka 1000 l | ks | 2 |  | 0
KA_09 | čerpací sestava s kalovým čerpadlem s řezacím ústrojím, připojení na 400/3/50, plovákový spínač, výkon 1,5kW, bez zpětné klapky, vyčerpané vody budou gravitačně vraceny do jímky - ochrana proti zamrznutí | ks | 2 |  | 0
KA_10 | tlakové zkoušky | m | 106 |  | 0
KA_11 | Zemní práce | m3 | 30 |  | 0
KA_12 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
KA_13 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| Vnitřní vodovod |  |  | Celkem část: | 0
Položka | Název |  | Množství | Cena/ks | Cena
VO_01 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 50x4,6 mm, vč. Montáže | bm | 52 |  | 0
VO_02 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 40x3,7 mm, vč. Montáže | bm | 38 |  | 0
VO_03 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32x3,0 mm, vč. Montáže | bm | 233 |  | 0
VO_04 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm | bm | 4 |  | 0
VO_05 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | bm | 10 |  | 0
VO_06 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | bm | 64 |  | 0
VO_07 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | bm | 12 |  | 0
VO_08 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | bm | 4 |  | 0
VO_09 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | bm | 74 |  | 0
VO_10 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | bm | 12 |  | 0
VO_11 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | bm | 638 |  | 0
VO_12 | tlakové zkoušky | bm | 638 |  | 0
VO_13 | kulový kohout 2" | ks | 1 |  | 0
VO_14 | kulový kohout 6/4" | ks | 1 |  | 0
VO_15 | kulový kohout 5/4" | ks | 4 |  | 0
VO_16 | kulový kohout 1" | ks | 22 |  | 0
VO_17 | kulový kohout 3/4" | ks | 2 |  | 0
VO_18 | Umyvadlo diturvitové š.600, montáž na stěnu, sifon DN40, 2x RV 1/2x3/8", baterie stojánková páková směšovací, zásobník na mýdlo, držák ručníků | kpl | 2 |  | 0
VO_19 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" | ks | 3 |  | 0
VO_20 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení do 10bar o objemu 8 l | ks | 3 |  | 0
VO_21 | Zemní práce | m3 | 20 |  | 0
VO_22 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
VO_23 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Poznámky:
cena neobsahuje zednické výpomoce, zhotovení prostupů, požární ucpávky, ochranu přípojky napaječek proti zamrznnutí

## V.Ř. BOBROVÁ TOP V.V.
Stavební úpravy stáje skladu Bobrová
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: | Bobrová a.s., 59255 Bobrová 308
Generální projektant: | AGP nova spol. s.r.o., Tř. 28 října 17
Architekt: |  | VÝKAZ VÝMĚR
Projektant části: | Ing. Jiří Kostohryz |  |  | Cena celkem: | 0
Název části: | TOP - 2024_12_22
TEPLOVOD A VYTÁPĚNÍ
Položka | Název | MJ | Množství | Cena/ks | Cena
TOP_01 | předizolované potrubí, dvoutrubka, vnější plášť pr. 182mm, PE-Xa - 63/51,4/5,8 | bm | 71 |  | 0
TOP_02 | předizolované potrubí, dvoutrubka, vnější plášť pr. 126mm, PE-Xa - 40/32,6/3,7 | bm | 53 |  | 0
TOP_03 | ocelové potrubí 5/4", izolace 40mm MW + Al polep, vč. Izolace tvarovek, zavěšení na objímky | bm | 64 |  | 0
TOP_04 | rozdělovač/sběrač, potrubí 3",1x6/4"vstup, 5x vývod 5/4"(1x rezerva), závitové spoje, izolováno izolací z MW 40mm s Al polepem, montážní konzole na stěnu, přepouštěcí ventil | kpl | 1 |  | 0
TOP_05 | Elektronické oběhové čerpadlo 32/80, 97924256, (5710626493319) | ks | 1 |  | 0
TOP_06 | oběhové čerpadlo 25-40 180 mm 1x230V(99411165) | ks | 2 |  | 0
TOP_07 | oběhové čerpadlo 25-60 180 mm 1x230V,(99411175) | ks | 1 |  | 0
TOP_08 | kalorimetr, 3,5m3h, m-bus, připojení 5/4" | ks | 1 |  | 0
TOP_09 | kulový ventil uzavírací 6/4" | ks | 4 |  | 0
TOP_10 | kulový ventil uzavírací 5/4" | ks | 10 |  | 0
TOP_11 | kulový ventil uzavírací 1" | ks | 6 |  | 0
TOP_12 | filter 6/4" | ks | 1 |  | 0
TOP_13 | filter 5/4" | ks | 5 |  | 0
TOP_14 | automatický odvzdušňovací ventil | ks | 10 |  | 0
TOP_15 | pohledový teploměr, příložný, rozsah 0-120°C | ks | 5 |  | 0
TOP_16 | kombinovaný boiler 200L s topnou vodní spirálou a přímotopnou patronou, vč. Izolace, stacionární, topná patrona 4kW | ks | 1 |  | 0
TOP_16 | kombinovaný boiler 750L s topnou vodní spirálou a přímotopnou patronou, vč. Izolace, stacionární, topná patrona 6kW | ks | 2 |  | 0
VP_05 | Zemní práce | m3 | 85 |  | 0
VP_06 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
VP_07 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Poznámky:
cena neobsahuje zednické výpomoce, zhotovení prostupů, požární ucpávky a zemní práce

## V.Ř. BOBROVÁ VODOVOD IO 01 V.V
Stavební úpravy stáje skladu Bobrová
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Investor: | Bobrová a.s., 59255 Bobrová 308
Generální projektant: | AGP nova spol. s.r.o., Tř. 28 října 17
Architekt: |  | VÝKAZ VÝMĚR
Projektant části: | Ing. Jiří Kostohryz |  |  | Cena celkem: | 0
Název části: | IO 01 - 2024_12_22
| IO 01 - Areálový vodovod |  |  | Celkem část: | 0
Položka | Název |  | Množství | Cena/ks | Cena
AR_01 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 63x5,8 mm, vč.montáže | bm | 218 |  | 0
VO_04 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32x3,0 mm, vč. Montáže | bm | 7 |  | 0
VO_22 | Zemní práce | m3 | 420 |  | 0
VO_23 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
VO_24 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| IO 01 - Vodovodní přípojka |  |  | Celkem část: | 0
Položka | Název |  | Množství | Cena/ks | Cena
VP_01 | Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 63x5,8 mm, vč.montáže | bm | 30 |  | 0
VP_02 | vodoměrná šachta 1,8x1x2 (Š/H/V), betonová prefabrikovaná, vstuní krček DN1000, litinový samonivelační poklop DN600 | kpl | 1 |  | 0
VP_03 | Sestava vodoměrová závitová G 2" | kpl | 1 |  | 0
VP_04 | připojení na vodovodní řad | kpl | 1 |  | 0
VP_05 | Zemní práce | m3 | 54 |  | 0
VP_06 | Mechanismy | kpl | 1 |  | 0
VP_07 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Poznámky:
cena neobsahuje zednické výpomoce, zhotovení prostupů, požární ucpávky, ochranu přípojky napaječek proti zamrznnutí