## Rekapitulace EI
Seznam prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
c.ú. 2024
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ
Číslo objektu | SO 01
Profese | ELEKTROINSTALACE
Objednatel | BOBROVSKÁ a.s.
Zpracoval | AGP nova spol.s r.o.
Datum | 2026-07-30
| Základní náklady - dodávka |  | Dodávka | Montáž | CELKEM
| Dodávka hlavní rozvaděč R 01 |  |  |  | 0
| součet |  | 0 |  | 0
| Doprava | 3.6% | 0 |  | 0
| Přesun | 1% |  | 0 | 0
| DODÁVKA CELKEM |  | 0 | 0 | 0
| Základní náklady materiál a montáž |  | Materiál | Montáž | CELKEM
| STÁJ E.I. osvětlení |  | 0 | 0 | 0
| STÁJ E.I. zásuvky |  | 0 | 0 | 0
| STÁJ E.I. pohony |  | 0 | 0 | 0
| STÁJ E.I. větrání |  | 0 | 0 | 0
| STÁJ E.I. vytápění a ohřev vody |  | 0 | 0 | 0
| STÁJ hromosvody a O.P. |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 0 | 0 | 0
| PPV | 6% |  | 0 | 0
| Základní náklady materiál a montáž |  | 0 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH
Datum | 2026-07-30
Vypracoval | AGP nova spol.s r.o.

## EI osvětlení
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
STÁJ E.I. osvětlení | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná | [7 empty] | 1
Trubka ohebná 40/32 |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Plastový žlab 120 x 40 |  | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 1
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
HM8 |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
D 6,3mm |  | m | 685 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
1 napínač |  | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 690 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 610 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 4 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m | 0 |  | 0
0
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
0
CY1,5 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 3 x 1,5 | pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 1
CY16 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
4 x 185 |  | ks |  |  | 0
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Vypínač 3558- 01510 |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 1
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 1
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 1
Křížový přepínač 3558- 07510 |  | ks |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  | ks |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  |  |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  |  |  |  | 0
5517 - 2389 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
5518 - 02510 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
400V, 16A 416RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,32A 432RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,63A 463RS6 |  | ks |  |  | 0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
463BS6 |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  |  |  |  | 0
PN 02/125A |  | ks |  |  | 0
0
Přípojková skříň |  |  |  |  | 0
SP5 |  | ks |  |  | 0
0
Ovladač v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6S2B30 |  | ks |  |  | 0
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6SETR30 |  | ks |  |  | 0
0
Prostorový termostat |  |  |  |  | 0
950 02 |  | ks |  |  | 0
951 01 |  | ks |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  | ks |  |  | 0
UPS záložní zdroj |  | ks |  |  | 0
Svítidlo LED IP 65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Celoplastové, závěsné 71W |  | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 1
Celoplastové, závěsné 53W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  |  |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  |  |  |  | 0
SVÍTIDLO S ČIDLEM LED 30W |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 1
Svítidlo venkovní |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  |  |  |  | 0
TL D 38W/841 |  | ks |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Starter pro zářivku |  |  |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Bios 500W IP 65 |  |  |  |  | 0
Stropní infrapanel 230V |  | ks |  |  | 0
Topný kabel na potrubí |  | ks |  |  | 0
Karbonový infrazářič IQ STAR 230V |  | ks |  |  | 0
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
Elektrické konvektory
EKK 2/1, 1000/500W |  |  |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
0
Elektrické VENTILÁTOR STĚNOVÝ SE ŽALUZIÍ |  | ks |  |  | 0
E309T |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
Vysekání rýh ve zdivu |  |  |  |  | 0
šíře 150mm |  | hod |  |  | 0
0
0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  | ks |  |  | 0
0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Revizní technik |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | ks |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
0
Součet
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## EI zásuvky
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
STÁJ E.I. zásuvky | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná
KOPOFLEX 40/32 |  | m |  |  | 0
0
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Plastový žlab 120 x 40 |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0
HM8 |  | ks |  |  | 0
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0
D 6,3mm |  | m |  |  | 0
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0
1 napínač |  | ks |  |  | 0
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 4 | pevně | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m |  |  | 0
0
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
0
CY2,5 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 3 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
CY16 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 1
4 x 185 |  | ks |  |  | 0
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0
Vypínač 3558- 01510 |  | ks |  |  | 0
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks |  |  | 0
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks |  |  | 0
Křížový přepínač 3558- 07510 |  | ks |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  | ks |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  |  |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  |  |  |  | 0
5517 - 2389 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
5518 - 02510 |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
400V, 16A 416RS6 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1
400V,32A 432RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,63A 463RS6 |  | ks |  |  | 0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
400V, 63A, |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  |  |  |  | 0
PN 02/125A |  | ks |  |  | 0
0
Přípojková skříň |  |  |  |  | 0
SP5 |  | ks |  |  | 0
0
Ovladač v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6S2B30 |  | ks |  |  | 0
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6SETR30 |  | ks |  |  | 0
0
Prostorový termostat |  |  |  |  | 0
950 02 |  | ks |  |  | 0
951 01 |  | ks |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  | ks |  |  | 0
UPS záložní zdroj |  | ks |  |  | 0
Svítidlo LED IP 65 |  |  |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 71W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 53W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  |  |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  |  |  |  | 0
TL D 38W/841 |  | ks |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Starter pro zářivku |  |  |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Bios 500W IP 65 |  |  |  |  | 0
Stropní infrapanel 230V |  | ks |  |  | 0
Topný kabel na potrubí |  | ks |  |  | 0
Karbonový infrazářič IQ STAR 230V |  | ks |  |  | 0
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
Elektrické konvektory
EKK 2/1, 1000/500W |  |  |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
0
Elektrické VENTILÁTOR STĚNOVÝ SE ŽALUZIÍ |  | ks |  |  | 0
E309T |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
Vysekání rýh ve zdivu |  |  |  |  | 0
šíře 150mm |  | hod |  |  | 0
0
0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  | ks |  |  | 0
0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  |  |  |  | 0
Revizní technik |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
0
Součet
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## EI POHONY
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
STÁJ E.I. pohony | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná | [7 empty] | 1
Trubka ohebná 40/32 |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks |  |  | 0
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Plastový žlab 120 x 40 |  | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
HM8 |  | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
D 6,3mm |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
1 napínač |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 415 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 225 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 4 | pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m |  |  | 0
AYKY 3 x 120 + 70 | volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 1
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
0
CY2,5 žlutozelený | pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 1
HSS 3 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
CY16 žlutozelený | pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 1
4 x 185 |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0
Vypínač 3558- 01510 |  | ks |  |  | 0
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks |  |  | 0
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks |  |  | 0
Křížový přepínač 3558- 07510 |  | ks |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  | ks |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  |  |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  |  |  |  | 0
5517 - 2389 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
5518 - 02510 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
400V, 16A 416RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,32A 432RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,63A 463RS6 |  | ks |  |  | 0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
463BS6 |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  |  |  |  | 0
PN 02/125A |  | ks |  |  | 0
0
Přípojková skříň |  |  |  |  | 0
SP5 |  | ks |  |  | 0
0
Ovladač v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6S2B30 |  | ks |  |  | 0
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6SETR30 |  | ks |  |  | 0
0
Prostorový termostat |  |  |  |  | 0
950 02 |  | ks |  |  | 0
951 01 |  | ks |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1
UPS záložní zdroj |  | ks |  |  | 0
Svítidlo LED IP 65 |  |  |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 71W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 53W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  |  |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  |  |  |  | 0
TL D 38W/841 |  | ks |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Starter pro zářivku |  |  |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Bios 500W IP 65 |  |  |  |  | 0
Stropní infrapanel 230V |  | ks |  |  | 0
Topný kabel na potrubí |  | ks |  |  | 0
Karbonový infrazářič IQ STAR 230V |  | ks |  |  | 0
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
Elektrické konvektory
EKK 2/1, 1000/500W |  |  |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
0
Elektrické VENTILÁTOR STĚNOVÝ SE ŽALUZIÍ |  | ks |  |  | 0
E309T |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
Vysekání rýh ve zdivu |  |  |  |  | 0
šíře 150mm |  | hod |  |  | 0
0
0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  | ks |  |  | 0
0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Revizní technik |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | ks |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
0
Součet
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## E.I. VĚTRÁNÍ
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
STÁJ E.I. větrání | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná | [7 empty] | 1
Trubka ohebná 40/32 |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Plastový žlab 120 x 40 |  | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 1
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
HM8 |  | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
D 6,3mm |  | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
1 napínač |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 275 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 4 | pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m |  |  | 0
0
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
LIYCY 5x2x0,25 | pevně | m |  |  | 0
CY2,5 žlutozelený | pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 1
HSS 3 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
CY16 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 |  |  |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
4 x 185 |  | ks |  |  | 0
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Vypínač 3558- 01510 |  | ks |  |  | 0
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks |  |  | 0
Křížový přepínač 3558- 07510 |  |  |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  |  |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  | ks |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  | ks |  |  | 0
5517 - 2389 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  | ks |  |  | 0
5518 - 02510 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  | ks |  |  | 0
400V, 16A 416RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,16A 432RS6 |  |  |  |  | 0
0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
463BS6 |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  | ks |  |  | 0
PN 02/125A |  |  |  |  | 0
0
Přípojková skříň |  | ks |  |  | 0
SP5 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
Ovladač v Al skříni IP 54 |  | ks |  |  | 0
T6S3B30 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  | ks |  |  | 0
T6SETR30 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
Prostorový termostat |  | ks |  |  | 0
950 02 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
951 01 |  |  |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  |  |  |  | 0
0
Svítidlo ZÁŘIVKOVÉ IP 65 |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 2 x 58W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 2 x 36W |  |  |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  | ks |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  |  |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  | ks |  |  | 0
LED 30W |  |  |  |  | 0
0
0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  | ks |  |  | 0
TL D 38W/841 |  |  |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
0
Starter pro zářivku |  | ks |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
0
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Elektrický konvektor - přímotop |  | ks |  |  | 0
Karbonový infrazářič IQ STAR 230V |  | ks |  |  | 0
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Ventilátor stěnový HXBR/2-250 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
0
Vysekání rýh ve zdivu |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  | hod. |  |  | 0
Revizní technik |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 1
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  | hod. |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení
šíře 150mm
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## E.I. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
STÁJ E.I. vytápění a ohřev vody | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná | [7 empty] | 1
Trubka ohebná 40/32 |  | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Plastový žlab 120 x 40 |  | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
HM8 |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0
D 6,3mm |  | m |  |  | 0
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0
1 napínač |  | ks |  |  | 0
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 905 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 4 | pevně | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 1
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m |  |  | 0
0
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
0
CY2,5 žlutozelený | pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
HSS 3 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
CY16 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 |  |  |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
4 x 185 |  | ks |  |  | 0
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0
Vypínač 3558- 01510 |  | ks |  |  | 0
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks |  |  | 0
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks |  |  | 0
Křížový přepínač 3558- 07510 |  |  |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  |  |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  | ks |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  | ks |  |  | 0
5517 - 2389 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  | ks |  |  | 0
5518 - 02510 |  |  |  |  | 0
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  | ks |  |  | 0
400V, 16A 416RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,16A 432RS6 |  |  |  |  | 0
0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
463BS6 |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  | ks |  |  | 0
PN 02/125A |  |  |  |  | 0
0
Přípojková skříň |  | ks |  |  | 0
SP5 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
Ovladač v Al skříni IP 54 |  | ks |  |  | 0
T6S3B30 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  | ks |  |  | 0
T6SETR30 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
Prostorový termostat |  | ks |  |  | 0
950 02 |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 1
951 01 |  |  |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  |  |  |  | 0
0
Svítidlo ZÁŘIVKOVÉ IP 65 |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 2 x 58W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 2 x 36W |  |  |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  | ks |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  |  |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  | ks |  |  | 0
LED 30W |  |  |  |  | 0
0
0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  | ks |  |  | 0
TL D 38W/841 |  |  |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
0
Starter pro zářivku |  | ks |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Elektrický konvektor - přímotop |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
Karbonový infrazářič 2500W, 230V |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 1
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
0
Vysekání rýh ve zdivu |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 1
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  | hod. |  |  | 0
Revizní technik |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 1
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  | hod. |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení
šíře 150mm
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## Hromosvody a O.P. SO 02
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
STÁJ hromosvody a O.P. | [7 empty] | 1
Ochranné pospojování | [7 empty] | 1
1
LANO POZINKOVANÉ
FeZN 50mm2 (0,5kg/m) | volně | m |  |  | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ | [7 empty] | 1
FeZn-D8 (0,55kg/m) | pevně | m | 685 |  | 0 |  | 0 | 1
FeZn-D10 (0,62kg/m) | volně | m | 345 |  | 0 |  | 0 | 1
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ | [7 empty] | 1
FeZn30x4 (1.0kg/m) | pevně | m |  |  | 0
FeZn30x4 (1.0kg/m) | volně | m | 355 |  | 0 |  | 0 | 1
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ | [7 empty] | 1
CY4 žlutozelený | pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 1
CY10 žlutozelený | pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 1
CY16 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
JÍMACÍ TYČ | [7 empty] | 1
JD15 1,5m |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 1
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE | [7 empty] | 1
DJ5H d28mm, na krov1,5m |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 1
OCHRANNÁ STŘÍŠKA | [7 empty] | 1
OS8 D28mm |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 1
PODPĚRA VEDENÍ | [7 empty] | 1
PV01 150mm, |  | ks | 485 |  | 0 |  | 0 | 1
PODPĚRA VEDENÍ | [7 empty] | 1
PV17 220mm |  | ks |  |  | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK | [7 empty] | 1
OU úhelník, l=1700mm |  | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 1
DUZ držák úhel. do zdi |  | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 1
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ | [7 empty] | 1
SK křížová |  | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 1
SS spojovací |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 1
SP1 připojovací |  | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 1
SO okapová |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 1
SZ zkušební |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 1
SR03 pro pásek 30x4mm |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 1
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE | [7 empty] | 1
KO125 |  | ks |  |  | 0
1
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 | [7 empty] | 1
Revizní technik |  | hod. | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
1
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | [7 empty] | 1
Demontáž stávajícího zařízení |  | hod. |  |  | 0
1
Uzemnění, hromosvody celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## Soupis vodičů EI osvětlení
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ |  | STÁJ E.I. osvětlení
Číslo objektu | SO 01
SOUPIS VODIČŮ |  |  | OSVĚTLENÍ | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25
W | 1 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 1 | Svítidla | 10 | 15 |  | 15
W | 2 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 2 | Svítidla | 10 | 70 |  | 35 |  | 35
W | 3 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 3 | Svítidla | 10 | 100 |  | 75 |  | 25
W | 4 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 4 | Svítidla | 10 | 130 |  | 45 |  | 85
W | 5 | CYKY | 5C x 1,5 | R 01 | Sv. 5 | Svítidla | 10 | 160 |  | 55 |  | 105
W | 6 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 6 | Svítidla | 10 | 180 |  | 65 |  | 115
W | 7 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 7 | Svítidla | 10 | 180 |  | 45 |  | 135
W | 8 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 8 | Svítidla | 10 | 100 |  | 55 |  | 45
W | 9 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 9 | Svítidla | 10 | 150 |  | 85 |  | 65
W | 10 | CYKY | 3C x 1,5 | R 01 | Sv. 10 | Svítidla | 10 | 215 |  | 215
[6 empty] | STÁJ E.I. osvětlení | celkem |  | 0 | 690 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 690
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 610
|  | CYKY | 3x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 4 | 0
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 0
|  | CYKY | 5 x 16 | 0
|  | CYKY | 5 x 25 | 0

## Soupis vodičů EI zásuvky
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ
Číslo objektu | SO 01
SOUPIS VODIČŮ |  |  | E.I. ZÁSUVKY | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25
W | 21 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 21 | Zásuvky | 16 | 15 |  |  |  |  | 15
W | 22 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 22 | Zásuvky | 16 | 25 |  |  |  |  | 25
W | 23 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 23 | Zásuvky | 16 | 35 |  |  |  |  | 35
W | 24 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 24 | Zásuvky | 16 | 85 |  |  |  |  | 85
W | 25 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 25 | Zásuvky | 16 | 0
W | 26 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 26 | Zásuvky | 16 | 0
W | 27 | CYKY | 3C x 2,5 | R 01 | zás. 27 | Zásuvky | 16 | 0
W | 31 | CYKY | 5C x 2,5 | R 01 | zás. MZ31 | Zásuvka 3f. - 16A | 16 | 10 | [5 empty] | 10
W | 32 | CYKY | 5C x 2,5 | R 01 | zás. MZ32 | Zásuvka 3f. - 16A | 16 | 15 | [5 empty] | 15
W | 33 | CYKY | 5C x 2,5 | R 01 | zás. MZ33 | Zásuvka 3f. - 16A | 16 | 75 | [5 empty] | 75
W | 34 | CYKY | 5C x 2,5 | R 01 | zás. MZ34 | Zásuvka 3f. - 16A | 16 | 65 | [5 empty] | 65
W | 06 | CYKY | 5C x 4 | R 01 | zás. Skřín ZS | zásuvková skříň 16A,32A 3f. | 32 | 25 | [6 empty] | 25
W | R01.1 | CYKY | 5C x16 | N.Z. | R01 | PŘÍVODKA 400V, 63A . Náhradní zdroj |  | 36 | [6 empty] | 26 |  |  | 10
[6 empty] | E.I. ZÁSUVKY | celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 51 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 2,5 | 160
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 165
|  | CYKY | 5 x 4 | 51
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 0
|  | CYKY | 5 x 16 | 10
|  | CYKY | 5 x 25 | 0

## Soupis vodičů EL. POHONY
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ
Číslo objektu | SO 01
SOUPIS VODIČŮ |  |  | ELEKTRO POHONY | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | AYKY | AYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25 | 3x120+70 | 3x185+95
W | R01 | AYKY | 3x120+70 | SP | R01 | Přívodní kabel | 200 | 10 | [11 empty] | 10
W | 001 | CYKY | 3x1,5 | R01 | CS | Central STOP | 6 | 15 |  | 15
W | 01 | CYKY | 5 x 10 | R01 | RD | Rozvaděč DOJENÍ | 80 | 15 | [8 empty] | 15
W | 011 | CYKY | 5 x 4 | RD | NR1 | NAPÁJENÍ ROBOTŮ NR1 |  | 5 | [6 empty] | 5
W | 012 | CYKY | 5 x 4 | RD | NR2 | NAPÁJENÍ ROBOTŮ NR2 |  | 85 | [6 empty] | 85
W | 02 | CYKY | 5 x16 | R01 | RČ | Čerpadlo a míchadlo kejdy | 63 | 20 | [9 empty] | 20
W | 03 | CYKY | 5 x 2,5 | R01 | RSL1 | Shrnovací lopata | 20 | 35 | [5 empty] | 35
W | 04 | CYKY | 5 x 2,5 | R01 | RSL2 | Shrnovací lopata | 20 | 55 | [5 empty] | 55
W | 05 | CYKY | 5 x 10 | R01 | RCH | Rozvaděč chlazení mléka | 50 | 20 | [8 empty] | 20
W | 44 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M1 | VRATA - KRMNÝ STŮL | 10 | 125 |  |  |  | 125
W | 45 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M2 | VRATA - KRMNÝ STŮL | 10 | 80 |  | 35 |  | 45
W | 46 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M3 | VRATA - KRMNÝ STŮL | 10 | 55 |  |  |  | 55
W | 47 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M4 | VRATA - KRMNÝ STŮL | 10 | 115 |  | 30 |  | 85
W | 48 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M5 | VRATA - CHLAZENÍ, MLÉČNICE | 10 | 25 |  |  |  | 25
W | 83 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M12.1 | Dopravník jádra | 10 | 15 |  |  |  | 15
W | 84 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | SB12.1 | Ovládání | 6 | 20 |  |  |  | 20
W | 85 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M12.2 | Dopravník jádra | 10 | 25 |  |  |  | 25
W | 86 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | SB12.2 | Ovládání | 6 | 20 |  |  |  | 20
W | 42 | CYKY | 5 x 2,5 | R01 | NSR | ROBOT - PŘIHRNOVAČ KRMENÍ | 16 | 16 | [5 empty] | 35
W | 35 | CYKY | 5 x 2,5 | R01 | OČ1 | SOUPRAVA - Kalové čerpadlo | 16 | 15 | [5 empty] | 15
W | 36 | CYKY | 5 x 2,5 | R01 | OČ2 | SOUPRAVA - Kalové čerpadlo | 16 | 85 | [5 empty] | 85
[6 empty] | E.I. pohony | celkem |  | 0 | 80 | 0 | 415 | 0 | 225 | 90 | 0 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 80
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 415
|  | CYKY | 3x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 225
|  | CYKY | 5 x 4 | 90
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 35
|  | CYKY | 5 x 16 | 20
|  | CYKY | 5 x 25 | 0
|  | CYKY | 3x120+70 | 10
|  | CYKY | 3x185+95 | 0

## Soupis vodičů EL.VĚTRÁNÍ
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ
Číslo objektu | SO 01
SOUPIS VODIČŮ |  |  | ELEKTRO VĚTRÁNÍ | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25
W | 79 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | V3 | Ventilátor mléčnice | 10 | 20 |  | 20
W | 80 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | STV3 | Ovládání V3 | 6 | 25 |  |  |  | 25
W | 81 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | V4 | Ventilátor strojovna | 10 | 35 |  | 35
W | 82 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | STV4 | Ovládání V4 | 6 | 40 |  |  |  | 40
W | 49 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | M6 | Stěnová rolovací plachta | 10 | 40 |  | 40
W | 50 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | M7 | Stěnová rolovací plachta | 10 | 35 |  | 35
W | 51 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | M8 | Stěnová rolovací plachta | 10 | 35 |  | 35
W | 52 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | M9 | Stěnová rolovací plachta | 10 | 35 |  |  |  | 35
W | 53 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M10 | Pohon větrací štěrbiny | 10 | 25 |  |  |  | 25
W | 53.1 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | SB10 | Ovládání větrací štěrbiny | 6 | 60 |  | 60
W | 54 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | M11 | Pohon větrací štěrbiny | 10 | 125 |  |  |  | 125
W | 54.1 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | SB11 | Ovládání větrací štěrbiny | 6 | 120 |  | 120
W | 534 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | MS | METEOSTANICE | 6 | 35 |  | 35
W | 57 | CYKY | 5 x 4 | R01 | V1 | Horizontální ventilátory ve stáji | 20 | 95 | [6 empty] | 95
W | 58 | CYKY | 5 x 4 | R01 | V2 | Horizontální ventilátory ve stáji | 20 | 115 | [6 empty] | 115
W | 59 | CYKY | 5 x 1.5 | R01 | ŘJ | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VENTILÁTORŮ | 6 | 25 |  |  |  | 25
W |  | LIYCY | 5x2x0,5 | ŘJ | V1 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ V1 |  | 0
W |  | LIYCY | 5x2x0,5 | ŘJ | V2 | OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ V2 |  | 0
|  |  |  | ELEKTRO VĚTRÁNÍ |  |  |  |  | 0 | 380 | 0 | 275 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 380
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 275
|  | CYKY | 3x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 4 | 210
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 0
|  | CYKY | 5 x 16 | 0
|  | CYKY | 5 x 25 | 0

## Soupis vodičů EL.VYTÁPĚNÍ
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | STÁJ
Číslo objektu | SO 01
SOUPIS VODIČŮ |  |  | ELEKTRO VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25
W | 11 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E1 | Karbonový infrazářič | 16 | 15 |  |  |  |  | 15
W | 12 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E2 | Karbonový infrazářič | 16 | 10 |  |  |  |  | 10
W | 13 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E3 | Karbonový infrazářič | 16 | 25 |  |  |  |  | 25
W | 14 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E4 | Karbonový infrazářič | 16 | 30 |  |  |  |  | 30
W | 15 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E5 | Karbonový infrazářič | 16 | 65 |  |  |  |  | 65
W | 16 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E6 | Karbonový infrazářič | 16 | 60 |  |  |  |  | 60
W | 17 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E7 | Elektrický přímotop | 16 | 10 |  |  |  |  | 10
W | 18 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E8 | Elektrický přímotop | 16 | 65 |  |  |  |  | 65
W | 39 | CYKY | 5 x 4 | R01 | E9 | Elektrická ohřívač vody | 32 | 20 | [6 empty] | 20
W | 39.1 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | ST9 | Ovládání ST9 | 6 | 20 |  |  |  | 20
W | 39.2 | CYKY | 3 x 1,5 | R02 | OČ1 | Oběhové čerpadlo | 6 | 10 |  | 10
W | 40 | CYKY | 5 x 4 | R01 | E10 | Elektrická ohřívač vody | 32 | 10 | [6 empty] | 10
W | 40.1 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | ST10 | Ovládání ST10 | 6 | 10 |  |  |  | 10
W | 40.2 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | OČ2 | Oběhové čerpadlo | 6 | 10 |  | 10
W | 41 | CYKY | 5 x 4 | R01 | E11 | Elektrická ohřívač vody | 32 | 65 | [6 empty] | 65
W | 41.1 | CYKY | 5 x 1,5 | R01 | ST11 | Ovládání ST11 | 6 | 65 |  |  |  | 65
W | 41.2 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | OČ3 | Oběhové čerpadlo | 6 | 10 |  | 10
W | 65 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E12.1 | Napaječka | 10 | 95 |  |  |  |  | 95
W | 66 | CYKY | 3 x 2,5 | R02 | E12.2-3 | Napaječka | 10 | 115 |  | 40 |  |  | 75
W | 68 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E13.1 | Napaječka | 10 | 155 |  | 40 |  |  | 115
W | 69 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E13.2-3 | Napaječka | 10 | 125 |  | 35 |  |  | 90
W | 71 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | ST1 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT | 6 | 70 |  | 35 |  |  | 35
W | 72 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E14.1-3 | Napaječka | 10 | 75 |  |  |  |  | 75
W | 73 | CYKY | 3 x 2,5 | R01 | E15.1-3 | Napaječka | 10 | 95 |  |  |  |  | 95
W | 78 | CYKY | 3 x 1,5 | R01 | ST2 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT | 6 | 45 |  |  |  |  | 45
|  |  |  | ELEKTRO VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0 | 180 | 0 | 95 | 905 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 180
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 95
|  | CYKY | 3x 2,5 | 905
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 4 | 95
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 0
|  | CYKY | 5 x 16 | 0
|  | CYKY | 5 x 25 | 0