## Rekapitulace ELEKTROPŘÍVOD
Seznam prací a dodávek
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
c.ú. 2024
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | ELEKTROPŘÍVOD
Číslo objektu | IO 02
Profese | ELEKTROPŘÍVOD
Objednatel | BOBROVSKÁ a.s.
Zpracoval | AGP nova spol.s r.o.
Datum | 2026-07-30
| Základní náklady - dodávka |  | Dodávka | Montáž | CELKEM
| Dodávka |  |  |  | 0
| součet |  | 0 |  | 0
| Doprava | 3.6% | 0 |  | 0
| Přesun | 1% |  | 0 | 0
| DODÁVKA CELKEM |  | 0 | 0 | 0
| Základní náklady materiál a montáž |  | Materiál | Montáž | CELKEM
| ELEKTROPŘÍVOD |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 0 | 0 | 0
| PPV | 6% |  | 0 | 0
| Základní náklady materiál a montáž |  | 0 | 0 | 0
| ELEKTROPŘÍVOD |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH
Datum | 2026-07-30
Vypracoval | AGP nova spol.s r.o.

## ELEKTROPŘÍVOD
Název skupiny |  | Mj |  | Materiál |  | Montáž |  | 1
|  |  |  | Za kus | Celkem | Za kus | Celkem | 1
Elektromontáže | [7 empty] | 1
ELEKTROPŘÍVOD | [7 empty] | 1
1
Trubka ohebná | [7 empty] | 1
KOPOFLEX 40/32 |  | m |  |  | 0
Trubka ohebná 110/94 |  | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 1
Krabice přístrojová |  |  |  |  | 0
KU68/2-1901/42mm |  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná bez sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1902/42mm |  | ks |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
0
Krabice odbočná se sv. |  |  |  |  | 0
KU68/2-1903/42mm |  | ks |  |  | 0
KR97/5 |  | ks |  |  | 0
6455 - 11 |  | ks |  |  | 0
0
Kabelové žlaby |  |  |  |  | 0
Plastový žlab 120 x 40 |  | m |  |  | 0
Osazení hmoždiny do ci. Zdiva |  |  |  |  | 0
HM8 |  | ks |  |  | 0
0
0
Lano ocel. Pozink |  |  |  |  | 0
D 6,3mm |  | m |  |  | 0
0
Kotevní konzola kompletní |  |  |  |  | 0
1 napínač |  | ks |  |  | 0
0
0
Kabel silový , izolace PVC |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
CYKY 2 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 4 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 1,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 2,5 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 4 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 6 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 10 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 16 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 5 x 25 | pevně | m | 0 |  | 0
CYKY 3 x 50 + 35 | pevně | m |  |  | 0
AYKY 3 x 120 + 70 | volně | m | 0 |  | 0
AYKY 3 x 150 + 70 | volně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 1
AYKY 3 x 185 + 95 | volně | m |  |  | 0
0
CY2,5 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 3 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
CY16 žlutozelený | pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
CY25 žlutozelený | pevně | m |  |  | 0
HSS 5 x 1,5 | pevně | m |  |  | 0
Ukončení smršťovací záklopkou |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
4 x 50 |  | ks |  |  | 0
4 x 185 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
5 x 4 |  | ks |  |  | 0
5 x 25 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač kolébkový |  |  |  |  | 0
3553 - 01289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 05289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 06289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 07289 |  | ks |  |  | 0
3553 - 80289 |  | ks |  |  | 0
0
0
Spínač do vlhka |  |  |  |  | 0
Vypínač 3558- 01510 |  | ks |  |  | 0
Seriový vypínač 3558- 05510 |  | ks |  |  | 0
Střídavý přepínač 3558- 06510 |  | ks |  |  | 0
Křížový přepínač 3558- 07510 |  | ks |  |  | 0
Fotospínač, pohyb čidlo |  | ks |  |  | 0
Spínač ve skříni IP 44 |  |  |  |  | 0
VS 32 1103 - OK6 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka domovní |  |  |  |  | 0
5517 - 2389 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
5518 - 02510 |  | ks |  |  | 0
0
Zásuvka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
400V, 16A 416RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,32A 432RS6 |  | ks |  |  | 0
400V,63A 463RS6 |  | ks |  |  | 0
Přívodka průmyslová nástěná IP44 |  |  |  |  | 0
463BS6 |  |  |  |  | 0
0
Pojistková patrona |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
PN 02/150A |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 1
PN 02/200A |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 1
Přípojková skříň |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
SR3 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 1
0
Ovladač v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6S2B30 |  | ks |  |  | 0
0
Signálka v Al skříni IP 54 |  |  |  |  | 0
T6SETR30 |  | ks |  |  | 0
0
Prostorový termostat |  |  |  |  | 0
950 02 |  | ks |  |  | 0
951 01 |  | ks |  |  | 0
0
Montáž rozvaděče |  | ks |  |  | 0
do 500kg |  | ks |  |  | 0
UPS záložní zdroj |  | ks |  |  | 0
Svítidlo LED IP 65 |  |  |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 71W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové, závěsné 53W |  | ks |  |  | 0
Celoplastové svítidlo |  |  |  |  | 0
2112405 |  | ks |  |  | 0
5112601 |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní s čidlem |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Svítidlo venkovní |  |  |  |  | 0
LED 30W |  | ks |  |  | 0
Zářivka |  | ks |  |  | 0
TL D 58W/840 |  |  |  |  | 0
TL D 38W/841 |  | ks |  |  | 0
Výbojka sodíková |  | ks |  |  | 0
SHC 70, 70W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Starter pro zářivku |  |  |  |  | 0
S10 4 - 65W |  |  |  |  | 0
|  | ks |  |  | 0
Infrazářiče |  | ks |  |  | 0
Bios 500W IP 65 |  |  |  |  | 0
Stropní infrapanel 230V |  | ks |  |  | 0
Topný kabel na potrubí |  | ks |  |  | 0
Karbonový infrazářič IQ STAR 230V |  | ks |  |  | 0
Topný elektro žebřík IP65 |  | ks |  |  | 0
Teplovzdušná souprava DEVITEMP, 15kW, 400V |  | ks |  |  | 0
Elektrické VENTILÁTOR ZÁVĚSNÝ, ŘEMENOVÝ |  | ks |  |  | 0
Ventilátor čekárna EOR 53 3F 6lop. ALU |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  |  |  |  | 0
Elektrické konvektory
EKK 2/1, 1000/500W |  |  |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
0
Elektrické VENTILÁTOR STĚNOVÝ SE ŽALUZIÍ |  | ks |  |  | 0
E309T |  | ks |  |  | 0
EKK 2/1,5, 2000/1500W |  | ks |  |  | 0
Výstražná folie z PVC 330, rudá |  | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 1
Kabelový žlab betonový TK1 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 1
Vysekání rýh ve zdivu |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
šíře 150mm |  | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 1
0
ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Výkop rýhy 0,4x0,9m, tř.z.3 |  | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 1
Výkop rýhy 0,5x1,2m, tř.z.3 |  | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 1
Zához rýhy 0,4x0,9m, tř.z.3 |  | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 1
Zához rýhy 0,5x1,2m, tř.z.3 |  | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 1
Kabelové lože - pískové 200mm |  | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 1
Kabelové lože - betonové 100mm |  | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 1
KRABICE ODBOČNÁ S VÍKEM BEZ SVORKOVNICE |  | ks |  |  | 0
KO125 |  | ks |  |  | 0
0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 332000-6-61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Revizní technik |  | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 1
|  | ks |  |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení |  | m |  |  | 0
šíře 150mm |  | m |  |  | 0
0
0
0
Součet
Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Podružný materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1

## Soupis vodičů ELEKTROPŘÍVOD
Stavba | STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU - BOBROVÁ
Objekt | ELEKTROPŘÍVOD
Číslo objektu | IO 02
SOUPIS VODIČŮ |  |  | ELEKTROPŘÍVOD | [5 empty] | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | AYKY | AYKY | AYKY
Číslo vodiče |  | Druh vodiče |  | Z | DO | Zařízení | Poj. A | m | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 5 x 1,5 | 3x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25 | 3x120+70 | 3x150+70 | 3x185+95
W | R01 | AYKY | 3x150+70 | SP | R01 | Přívodní kabel | 200 | 105 | [12 empty] | 105
[6 empty] | E.I. pohony | celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
|  | CYKY | 2 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 4 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 1,5 | 0
|  | CYKY | 3x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 2,5 | 0
|  | CYKY | 5 x 4 | 0
|  | CYKY | 5 x 6 | 0
|  | CYKY | 5 x 10 | 0
|  | CYKY | 5 x 16 | 0
|  | CYKY | 5 x 25 | 0
|  | CYKY | 3x120+70 | 0
|  | CYKY | 3x150+70 | 105
|  | CYKY | 3x185+95 | 0