## Pokyny
PŘÍSTAVBA STÁJE – KOMPLET FIRMY
České Lhotice · investor Jiří Pecina · změna stavby před dokončením 05/2026 · REV03 · cenová hladina 08/2026
ÚČEL SOUBORU
Slepý výkaz modelového zbývajícího rozsahu dotačního baseline k předané fázi. Nejde automaticky o současný rozsah poptávky; před zadáním realizace musí investor vydat samostatný rozdílový soupis pozdějších prací.
PRAVIDLA ČTENÍ
1 | Rozsah baseline | Oceňuje se množství uvedené ve výkazu jako stav dotačního baseline; později provedené práce nejsou odečteny.
2 | Cena práce | Zahrnout mzdy, režii, nářadí, pomocné práce a běžné přesuny dané profese.
3 | Cena materiálu | Zahrnout materiál, běžný prořez, spojovací prvky, obaly a standardní dodání výrobku. P09 oceňuje jen souhrnnou logistiku a koordinované vykládky v areálu.
4 | Žluté buňky | Vyplnit JC práce a JC materiál bez DPH. Nenechávat skryté paušály mimo výkaz.
5 | Nejasnosti | Odchylky a výluky popsat v posledním listu; nenahrazovat je nulovou cenou bez komentáře.
KLÍČOVÝ ROZSAH A OMEZENÍ
Dotační baseline | Fáze doložená soupisem prací a fotografií označenou v názvu datem 29. 8. 2025. Před objednáním porovnat s aktuálním stavem.
Úpravy 2. NP | Dotčená čistá plocha 86,35 m²; příčky jsou vykázány v deníku, fotografie je však neověřuje. Návaznost na aktuální PD je nutné prověřit na místě.
Technologie | Chladicí tank, záložní generátor a technologický zdroj TV nejsou součástí dodávky. Ocenit jen výslovně uvedené stavební a budovové instalační přípravy; bez technologického propojení, zkoušek a uvedení zařízení do provozu.
Výplně | Chybí výpis otvorů. U oken je bezpečně známá šířka 1 250 mm, nikoli výška.
Cena | Kontrolní rozpočtová cena, nikoli závazná nabídka zhotovitele. Cenový základ významných oblastí byl aktualizován k 08/2026; před objednáním jej nahradit konkrétními nabídkami.
REVIZE A KONTAKT
REV03 | Důvod revize | Uzamčení dotačního baseline, oprava let v evidenci na 2024 a odstranění technologického napojení tanku mimo povolené přípravy.
Zpracoval | DomyGo | domygo@seznam.cz · 604 594 284

## Souhrn_pro_firmy
SOUHRN PRO UCHAZEČE
Přístavba stáje – model dokončení z dotačního baseline · REV03 · částky bez DPH · před objednáním porovnat s aktuálním stavem
VSTUP | HODNOTA
DPH | 21%
Platnost nabídky (dnů)
Nabízená doba realizace (týdnů)
Referenční harmonogram (týdnů) | 42
NABÍDKOVÉ BALÍČKY
Balíček | Počet položek | Cena bez DPH | Stav ocenění
P01 Koordinace a staveniště | 6 | 0 | DOPLNIT
P02 Stavební konstrukce | 5 | 0 | DOPLNIT
P03 Střecha a obálka | 27 | 0 | DOPLNIT
P04 Interiéry a povrchy | 21 | 0 | DOPLNIT
P05 Elektro | 10 | 0 | DOPLNIT
P06 ZTI a sanita | 8 | 0 | DOPLNIT
P07 VZT | 4 | 0 | DOPLNIT
P08 Venkovní práce | 5 | 0 | DOPLNIT
P09 Dokončení a doklady | 7 | 0 | DOPLNIT
CELKEM NABÍDKA |  | 0 | DOPLNIT
REKAPITULACE
Cena bez DPH | 0
DPH | 0
Cena včetně DPH | 0

## Slepy_vykaz_pro_poptani
SLEPÝ VÝKAZ PRO POPTÁNÍ
REV03 · modelově zbývající rozsah dotačního baseline · nejde automaticky o aktuální poptávku · JC bez DPH do žlutých buněk
Pol. | Balíček | Oddíl | Profese | Popis položky | MJ | Množství k ocenění | Poznámka k ocenění | JC práce | JC materiál | Cena celkem
1 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | VRN a příprava | Koordinace provádění, kontrola návazností aktuální PD a skutečného stavu | soubor | 1 | Před zahájením dokončení ověřit stav k datu převzetí. |  |  | 0
2 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | VRN a příprava | Zařízení staveniště, provizorní energie, ochrany a průběžný úklid | soubor | 0.65 | Částečně odpovídá záznamu 22. 2. 2024. |  |  | 0
3 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | Projekt a průzkumy | Geodetické ověření osazení a výšek přístavby | soubor | 1 | V předaných podkladech není zaměření skutečného provedení. |  |  | 0
4 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | Projekt a průzkumy | Doplnění statického posouzení stropu 2. NP a napojení krovu | soubor | 1 | Nutné před těžkou podlahou a uzavřením konstrukcí. |  |  | 0
5 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | Projekt a průzkumy | Doplnění PBŘ a koordinace požárních prostupů | soubor | 1 | PBŘ nebylo mezi předanými podklady. |  |  | 0
6 | P01 Koordinace a staveniště | 01 Příprava a vedlejší náklady | Projekt a průzkumy | Dopracování prováděcích detailů profesí elektro, ZTI a VZT | soubor | 1 | Dokumentace obsahuje pouze koncepční popis profesí. |  |  | 0
7 | P02 Stavební konstrukce | 02 Bourání a přípomoce | Demolice | Demontáž a přeložení elektroměrového pilíře | soubor | 1 | Rozpor zpráv; ověřit, zda již nebylo provedeno. |  |  | 0
8 | P02 Stavební konstrukce | 02 Bourání a přípomoce | Demolice | Demontáž ocelových zárubní a dveřních křídel | ks | 2 | A01 uvádí 2 ks, B tuto demolici neuvádí. |  |  | 0
9 | P02 Stavební konstrukce | 02 Bourání a přípomoce | Demolice | Lokální vybourání, drážky, prostupy a zapravení napojení | soubor | 1 | Rozsah profesních prostupů není vykreslen. |  |  | 0
10 | P02 Stavební konstrukce | 03 Zemní práce | Zemní práce | Kontrolní zkoušky zhutnění a únosnosti podloží | ks | 2 | V podkladech nejsou protokoly. |  |  | 0
11 | P02 Stavební konstrukce | 05 Svislé a nosné konstrukce | Ocelové konstrukce | Lokální ocelové výměny a zesílení dle statického posouzení | t | 0.45 | Rozpočtová položka do doplnění statiky. |  |  | 0
12 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krov | Konstrukční řezivo C24 pro krov přístavby | m3 | 4 | Kontrolní kusový dopočet z A06 dává bezpečné rozpočtové pásmo 3,8–4,1 m³ včetně cca 10 % odpadu; výkres nemá kusovník. |  |  | 0
13 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krov | Tesařské spoje, kotevní prvky a závitové tyče | soubor | 1 | Dle A06 a napojení na stávající objekt. |  |  | 0
14 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krov | Impregnace dřevěných prvků | m3 | 4 | Navázáno na rozpočtový objem krovu 4,0 m³; požadavek technické zprávy. |  |  | 0
15 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krytina | Pojistná hydroizolace Dörken Dragofol včetně pásek | m2 | 72.6 | Plocha střechy 65,96 m² + 10 % přesahy/prořezy. |  |  | 0
16 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krytina | Kontralatě a střešní latě | m2 | 72.6 | Rozměry latí ověřit podle A06 před objednáním. |  |  | 0
17 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Krytina | Trapézová krytina Lindab LTP45, tmavě zelená | m2 | 72.6 | Včetně 10% prořezu a běžných spojovacích prvků; bez antikondenzačního filcu a nadstandardní povrchové úpravy. |  |  | 0
18 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Klempířské práce | Hřeben, okapnice, štítové a ukončovací lemování Lindab PLX | bm | 48 | Rozsah dopočten z geometrie střechy. |  |  | 0
19 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Klempířské práce | Žlaby a svody včetně kotvení | bm | 35 | Okapní délka 18,78 bm; zbytek tvoří svody a napojení. |  |  | 0
20 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Klempířské práce | Napojení nové střechy na stávající konstrukci | bm | 9.39 | Detail není samostatně vykreslen. |  |  | 0
21 | P03 Střecha a obálka | 06 Krov a střecha | Tesařské práce | Dřevěný podhled přesahů a ochranný nátěr | m2 | 15 | Rozsah dopočten z pohledů. |  |  | 0
22 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Tepelné izolace | XPS v podlaze přístavby tl. 40–70 mm | m2 | 43.76 | Čistá plocha místností 1.10–1.14; tloušťku sjednotit dle skladby. |  |  | 0
23 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Tepelné izolace | PIR izolace podhledu 2. NP tl. 160 mm | m2 | 86.35 | Plocha aktuálně měněných místností 2.04–2.13. |  |  | 0
24 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Tepelné izolace | Parotěsná a reflexní vrstva včetně utěsnění | m2 | 95 | Přesahy zahrnuty orientačně. |  |  | 0
25 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Podhledy | PUR sendvičový stropní panel tl. 140 mm, lakovaný plech | m2 | 43.76 | Přesná čistá plocha místností 1.10–1.14. |  |  | 0
26 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Podhledy | SDK podhled EI30 DP3, dvojité protipožární opláštění | m2 | 76.67 | Místnosti 2.07–2.13. |  |  | 0
27 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Fasáda | ETICS EPS 70F tl. 100 mm | m2 | 82 | Geometrie tří exponovaných stěn dává hrubě cca 81,9 m² a po hlavních otvorech cca 74,6 m²; 82,0 m² je konzervativní objednací výměra včetně ostění a prořezu. |  |  | 0
28 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Fasáda | Soklový XPS tl. 100 mm | m2 | 11.87 | Exponovaný obvod 21,59 bm × 0,55 m před lokálními odečty. |  |  | 0
29 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Fasáda | Výztužná vrstva ETICS s armovací tkaninou | m2 | 93.87 | Součet rozpočtové čisté fasády a soklu. |  |  | 0
30 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Fasáda | Silikonová omítka zrno 1,5 mm, šedá | m2 | 82 | Barevný odstín potvrdit vzorkem. |  |  | 0
31 | P03 Střecha a obálka | 07 Tepelné izolace a obálka | Fasáda | Soklová mozaiková omítka | m2 | 11.87 | Výška soklu podle zprávy 0,55 m. |  |  | 0
32 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Okna | PVC okna š. 1 250 mm, tmavě hnědá, izolační trojsklo | ks | 3 | A03 ukazuje tři nové pozice 1250 (1000): šířka 1 250 mm a parapet 1 000 mm. Výšku oken nelze bezpečně určit. |  |  | 0
33 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Vnější dveře | PVC vnější dveře místnosti 1.10, 800/2 150 mm, tmavě hnědé | ks | 1 | Rozměr a pozice podle A03/A07; ověřit směr otevírání a skutečný stavební otvor. |  |  | 0
34 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Vnější dveře | PVC vnější dveře místnosti 1.14, 800/2 150 mm, tmavě hnědé | ks | 1 | Rozměr a pozice podle A03; ověřit směr otevírání a skutečný stavební otvor. |  |  | 0
35 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Vnější dveře | Vnější dveře místnosti 1.13, křídlo cca 900/1 970 mm | ks | 1 | A03 značí křídlo cca 900/1 970 mm a stavební otvor cca 1 000/2 050 mm; materiál a provedení potvrdit výpisem otvorů. |  |  | 0
36 | P04 Interiéry a povrchy | 08 Výplně otvorů | Vnitřní dveře | Vnitřní dřevěné dveře včetně ocelové zárubně | ks | 12 | Ve striktním rozsahu změny 05/2026 vychází z A03/A04 3 ks v přístavbě 1. NP a 9 ks v místnostech 2.04–2.13; 1.12 má otevřený průchod bez křídla. Rozměry ověřit výpisem otvorů. |  |  | 0
37 | P04 Interiéry a povrchy | 08 Výplně otvorů | Požární dveře | Požární dveřní komplet EW30 DP3-C na rozhraní změny 2. NP | ks | 1 | A04 označuje dveře do 2.03 jako EW30 DP3-C. Podmíněná položka do potvrzení rozsahu a klasifikace v PBŘ; při nepotřebnosti odečíst v plné výši. |  |  | 0
38 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Okna | Vnější a vnitřní parapety/okapnice oken | ks | 3 | Tři okenní pozice; délku a provedení potvrdit zaměřením výrobce. |  |  | 0
39 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Montáže | Připojovací spára oken a dveří, parotěsné a difuzní pásky | ks | 6 | Tři okna a troje vnější dveře. |  |  | 0
40 | P03 Střecha a obálka | 08 Výplně otvorů | Technické otvory | Otevíravé větrací mříže technických místností | ks | 4 | Rozměry a požární vlastnosti doplnit. |  |  | 0
41 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Omítky | Vnitřní jádrová vápenocementová omítka | m2 | 295 | Plocha je dopočet z aktuální dispozice. |  |  | 0
42 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Omítky | Štuková vrstva a lokální vyrovnání | m2 | 295 | Před obklady upravit dle systému výrobce. |  |  | 0
43 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Omítky | Armování napojení rozdílných materiálů | bm | 55 | Rozsah podle napojení nových a stávajících konstrukcí. |  |  | 0
44 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Omítky | Omítaný strop místností 2.04–2.06 | m2 | 9.68 | Přesná plocha z legendy A04. |  |  | 0
45 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Malby | Penetrace a dvojnásobná omyvatelná malba | m2 | 330 | Plocha po odečtu obkladů a včetně podhledů. |  |  | 0
46 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Nátěry | Protiprašný nátěr betonových podlah | m2 | 30.04 | 1.11–1.14 a 2.12. |  |  | 0
47 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Nátěry | Nátěry kovových prvků a zárubní | m2 | 30 | Plocha podle předpokládaného počtu zárubní. |  |  | 0
48 | P04 Interiéry a povrchy | 09 Vnitřní povrchy | Tmely a spáry | Pružné a hygienické tmely v provozních místnostech | bm | 85 | Včetně styku podlah a stěn. |  |  | 0
49 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Podlahové vrstvy | Těžká plovoucí podlaha 2. NP včetně C12/15, sítě a obvodového pásku | m2 | 86.35 | Provést až po statickém ověření stropu. |  |  | 0
50 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Podlahové vrstvy | Vyrovnání a spádování podkladů před finálními povrchy | m2 | 130.11 | Aktuální čistá plocha 1. a 2. NP. |  |  | 0
51 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Epoxidové podlahy | Potravinářská epoxidová stěrka v mléčnici | m2 | 22.82 | Místnost 1.10. |  |  | 0
52 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | PVC | Svařované PVC podlahy | m2 | 33.98 | Místnosti 2.05, 2.07, 2.08, 2.09 a 2.13. |  |  | 0
53 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | PVC | Vytažený PVC sokl v. 60 mm | bm | 45 | Obvod dopočten; ověřit ve výkazu místností. |  |  | 0
54 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Obklady a dlažby | Keramická dlažba | m2 | 43.27 | Přesná plocha 2. NP dle legendy A04. |  |  | 0
55 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Obklady a dlažby | Sokl z keramické dlažby | bm | 35 | Obvod dopočten. |  |  | 0
56 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Obklady a dlažby | Keramický obklad stěn mléčnice do v. 2,00 m | m2 | 35.5 | Plocha po orientačním odečtu otvorů. |  |  | 0
57 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Obklady a dlažby | Keramický obklad WC a sprchy | m2 | 23 | Výška podle provozu; přesný kladečský plán chybí. |  |  | 0
58 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Hydroizolace | Stěrková hydroizolace mokrých podlah a stěn | m2 | 66.3 | Schomburg Aquafin 2K / ekvivalent dle PD. |  |  | 0
59 | P04 Interiéry a povrchy | 10 Podlahy a obklady | Obklady a dlažby | Rohové profily, dilatace, spárování a silikonování | m2 | 58.5 | Součet obkladů stěn. |  |  | 0
60 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Úprava hlavního rozvaděče a přeložení měření | soubor | 1 | Bilanci příkonu v PD nutno přepočítat. |  |  | 0
61 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Silnoproudé rozvody včetně kabelových tras | bod | 55 | Počet bodů je rozpočtový předpoklad. |  |  | 0
62 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | LED svítidla s odpovídajícím krytím | ks | 18 | Typy a luxy doplnit výpočtem osvětlení. |  |  | 0
63 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Zásuvky a spínače včetně kompletace | ks | 26 | Krytí podle provozu místností. |  |  | 0
64 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Průmyslové zásuvky a technologické vývody | ks | 8 | Výkony připojovaných zařízení potvrdit investorem. |  |  | 0
65 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Přímotopná elektrická tělesa s individuální regulací | ks | 8 | Počet a výkony potvrdit tepelnou bilancí. |  |  | 0
66 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Úprava hromosvodu a pospojování | soubor | 0.7 | Zemnicí pásek je veden jako provedený; nadzemní část zbývá. |  |  | 0
67 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Stavební a elektroinstalační příprava pro budoucí záložní generátor | soubor | 1 | Pouze budovová kabelová a prostorová příprava; bez agregátu, ATS/přepínače dodávaného s technologií, finálního připojení a zprovoznění. |  |  | 0
68 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Elektro | Budovová elektro příprava napájení a řízení chladicího tanku | soubor | 1 | Pouze budovová kabelová a prostorová příprava; bez tanku, technologického propojení, zkoušek a zprovoznění. |  |  | 0
69 | P05 Elektro | 11 Elektroinstalace | Revize | Výchozí revize elektro a hromosvodu | soubor | 1 | Před předáním provozu. |  |  | 0
70 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Vodovod | Vnitřní rozvody studené a teplé vody | bm | 55 | Trasy nejsou ve výkresech profesí. |  |  | 0
71 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Kanalizace | Vnitřní splašková kanalizace nad deskou | bm | 35 | Napojení pod deskou je oceněno jako provedené. |  |  | 0
72 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Dešťová kanalizace | Podmíněná varianta nové dešťové kanalizace PVC KG DN125 | bm | 24 | C3 kreslí trasu graficky cca 22–25 bm, zatímco B uvádí odvod na terén. Realizovat a vyúčtovat pouze po písemném určení koncového místa. |  |  | 0
73 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Kanalizace | Podlahové vpusti včetně zápachových uzávěrek | ks | 3 | Počet potvrdit podle technologického provozu. |  |  | 0
74 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Teplá voda | Rozdělovač a stavební příprava zdroje teplé vody | soubor | 1 | Technologický zdroj teplé vody není zahrnut. |  |  | 0
75 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Sanita | Zařizovací předměty WC, sprcha, umyvadla a armatury | soubor | 1 | Standard střední; přesný výpis sanity chybí. |  |  | 0
76 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Izolace potrubí | Tepelné a kondenzační izolace potrubí | bm | 55 | Rozsah navázán na předpokládané rozvody. |  |  | 0
77 | P06 ZTI a sanita | 12 ZTI a sanita | Zkoušky | Tlakové, těsnostní a funkční zkoušky ZTI | soubor | 1 | Včetně protokolů. |  |  | 0
78 | P07 VZT | 13 Vzduchotechnika | VZT | Odsávací větev PVC Ø120 s ventilátorem | soubor | 1 | Místnost 2.06 dle A04; jednoduchý podtlakový odtah s nastavitelným doběhem. |  |  | 0
79 | P07 VZT | 13 Vzduchotechnika | VZT | Odsávací větve PVC Ø140 s ventilátory a hlavicemi | soubor | 3 | Místnosti 2.05, 2.07 a 2.08 dle A04; jednoduché podtlakové odtahy s nastavitelným doběhem. |  |  | 0
80 | P07 VZT | 13 Vzduchotechnika | VZT | Střešní prostupy, oplechování a požární utěsnění VZT | ks | 4 | Čtyři výdechy nad střechou. |  |  | 0
81 | P07 VZT | 13 Vzduchotechnika | VZT | Stavební a VZT příprava místností agregátu a technologie | soubor | 1 | Finální parametry podle technologie a PBŘ. |  |  | 0
82 | P08 Venkovní práce | 14 Venkovní úpravy | Venkovní plochy | Okapový chodník š. 500 mm ze šlapáků 500×500×60 mm | m2 | 10.8 | Exponovaný obvod 21,59 bm × 0,50 m. |  |  | 0
83 | P08 Venkovní práce | 14 Venkovní úpravy | Venkovní plochy | Štěrkové lože okapového chodníku tl. 50 mm | m3 | 0.54 | Dopočet ze skladby. |  |  | 0
84 | P08 Venkovní práce | 14 Venkovní úpravy | Venkovní plochy | Přístupové plochy před dveřmi | m2 | 8 | Skladbu a výměru ověřit na místě. |  |  | 0
85 | P08 Venkovní práce | 14 Venkovní úpravy | Terénní úpravy | Doplnění zeminy a finální modelace terénu | m3 | 10 | Rozsah není spolehlivě vykreslen. |  |  | 0
86 | P08 Venkovní práce | 14 Venkovní úpravy | Terénní úpravy | Ohumusování a zatravnění dotčených ploch | m2 | 60 | Rozsah je rozpočtový předpoklad. |  |  | 0
87 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Přesun hmot | Vnitrostaveništní přesun materiálu pro zbývající práce | soubor | 1 | Areálový provoz a omezené skladování. |  |  | 0
88 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Lešení | Lešení pro fasádu a okapní hranu včetně montáže a nájmu | m2 | 95 | Rozsah podle tří exponovaných fasád. |  |  | 0
89 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Doprava | Celostaveništní logistika, koordinované závozy a vykládka | soubor | 1 | Mimopoložková logistika v provozovaném areálu, čekání a koordinované vykládky; běžná dodávka konkrétního výrobku patří do jeho JC. |  |  | 0
90 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Odpady | Kontejnery, třídění a likvidace stavebních odpadů | soubor | 1 | Tabulka odpadů v B není použita pro výměry. |  |  | 0
91 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Doklady | Dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření | soubor | 1 | Pro předání a případné kolaudační řízení. |  |  | 0
92 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Zkoušky | Koordinované funkční zkoušky a uvedení profesí do provozu | soubor | 1 | Včetně soupisu předávaných protokolů. |  |  | 0
93 | P09 Dokončení a doklady | 15 Přesuny, doprava a dokončení | Dokončení | Finální úklid, odstranění vad a předání | soubor | 1 | Předpoklad jednoho kola odstranění vad. |  |  | 0
CELKEM NABÍDKA BEZ DPH | [9 empty] | 0

## Poptavkove_balicky
POPTÁVKOVÉ BALÍČKY
Rozdělení umožňuje samostatně poptat profese a zároveň zachovat jednotný rozsah
Balíček | Hlavní rozsah | Rozhraní / návaznosti | Povinné doklady | Výluky
P01 Koordinace a staveniště | Projektové doplnění, převzetí, geodézie, statika, PBŘ, zařízení staveniště. | Předchází objednání konstrukcí a profesí. | Zápisy, protokoly, schválené detaily. | Správní poplatky.
P02 Stavební konstrukce | Demolice, dokončení nosných konstrukcí a případné zesílení. | Navazuje na statika a zaměření stavu. | Doklady materiálů, fotodokumentace zakrytých částí. | Sanace skrytých vad.
P03 Střecha a obálka | Krov, krytina, klempířina, izolace, ETICS, vnější výplně. | Koordinace prostupů VZT a hromosvodu. | Prohlášení o vlastnostech, montážní protokoly. | Technologické mříže bez specifikace nad rámec výkazu.
P04 Interiéry a povrchy | Podhledy, omítky, podlahy, obklady, malby, dveře. | Až po hrubých profesích a uzavření obálky. | Vzorky, technické listy, protokoly podkladů. | Nábytek a provozní vybavení.
P05 Elektro | Rozvody, rozvaděč, svítidla, topidla, budovové přípravy pro technologie a revize. | Parametry tanku a agregátu slouží jen pro dimenzování příprav. | Výchozí revize, schémata, protokoly. | Tank, generátor, technologické řízení/ATS, finální připojení a zprovoznění.
P06 ZTI a sanita | Vodovod, kanalizace, podmíněná dešťová kanalizace, sanita a ZTI zkoušky. | Koordinace vpustí a podlahových spádů; bez chladivových tras. | Tlakové a těsnostní zkoušky pouze ZTI. | Tank, chladivové/technologické napojení a technologický zdroj teplé vody.
P07 VZT | Čtyři odsávací větve, ventilátory, hlavice a prostupy. | Koordinace střechy, elektro a PBŘ. | Funkční zkouška, návody, požární utěsnění. | Technologické větrání bez předaných výkonů mimo výkaz.
P08 Venkovní práce | Okapový chodník, vstupy, dešťové potrubí v terénu, finální terén. | Po dokončení fasády a svodů. | Zaměření tras, fotodokumentace. | Nové areálové komunikace.
P09 Dokončení a doklady | Přesuny, lešení, celostaveništní logistika, odpady, zkoušky, dokumentace a předání. | Průběžně a v závěru stavby; běžné dodání výrobků zůstává v jejich JC. | Kompletní předávací složka. | Poplatky třetích stran.

## Nejasnosti_a_poznamky
NEJASNOSTI A POZNÁMKY UCHAZEČE
Uchazeč uvede všechny odchylky od výkazu před odevzdáním nabídky
POVINNÉ POTVRZENÍ – DOTAČNÍ BASELINE
1 | Úplnost | Nabídka vychází z modelového zbývajícího rozsahu dotačního baseline. Uchazeč před objednáním obdrží rozdílový soupis později provedených prací; bez něj výkaz nepovažovat za aktuální soupis stavby.
2 | Rozměry | Množství jsou poptávkovým základem. Uchazeč před objednáním zaměří výrobky a oznámí zjištěný rozdíl.
3 | Výluky | Každá výluka musí být konkrétně popsána. Tank, generátor, technologická propojení, zkoušky a uvedení těchto zařízení do provozu jsou mimo rozsah; oceňují se jen výslovné stavební a budovové přípravy.
4 | Termín | Uvést délku realizace, dodací lhůty výrobků a požadované stavební připravenosti.
5 | Záruka | Uvést délku záruky, servisní podmínky a seznam předávaných dokladů.
6 | DPH | Pracovní sazba je 21 %. Uchazeč odpovídá za správné daňové posouzení nabídky a uvede, zda se uplatní režim přenesení daňové povinnosti.
VYPLNÍ UCHAZEČ
Obchodní firma / jméno
IČ / DIČ
Kontaktní osoba
Telefon / e-mail
Platnost nabídky
Termín nástupu
Doba realizace
Záruka
Výluky a odchylky
Poznámky