## List1
Výkaz výměr - TITBIT s.r.o - Vestavba chladírenských technologií
č. pol. | Položka | Množství | Měrná | Cena za M.J. | Cena celkem
|  |  | jednotka | bez DPH | bez DPH
1 | Sdružená kompresorová jednotka č.1 - Chladicí výkon 124kW/0°C/45°C/R513A | 1 | ks | 0 | 0
2 | El. ovladač pro sestavu dvou výparníků boxer - chladičů č.1 | 4 | ks | 0 | 0
3 | Teplotní sonda | 12 | ks | 0 | 0
4 | Chladič - typ 1 : Výparník s dvoustranným výfukem vzduchu | 8 | ks | 0 | 0
5 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 8 | ks | 0 | 0
6 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 8 | ks | 0 | 0
7 | Filtrdehydrátor | 8 | ks | 0 | 0
8 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 8 | ks | 0 | 0
9 | Průhledítko kapaliny | 8 | ks | 0 | 0
10 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 8 | ks | 0 | 0
11 | Těleso rohové TE5 | 8 | ks | 0 | 0
12 | Dýza TE5 | 8 | ks | 0 | 0
13 | Sdružená kompresorová jednotka č.1 - Chladicí výkon 124kW/0°C/45°C/R513A | 1 | ks | 0 | 0
14 | El. ovladač pro sestavu dvou výparníků boxer - chladičů č.1 | 4 | ks | 0 | 0
15 | Teplotní sonda | 12 | ks | 0 | 0
16 | Chladič - typ 1 : Výparník s dvoustranným výfukem vzduchu | 8 | ks | 0 | 0
17 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 8 | ks | 0 | 0
18 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 8 | ks | 0 | 0
19 | Filtrdehydrátor | 8 | ks | 0 | 0
20 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 8 | ks | 0 | 0
21 | Průhledítko kapaliny | 8 | ks | 0 | 0
22 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 8 | ks | 0 | 0
23 | Těleso rohové TE5 | 8 | ks | 0 | 0
24 | Dýza TE5 | 8 | ks | 0 | 0
25 | Sdružená kompresorová jednotka č.1 - Chladicí výkon 124kW/0°C/45°C/R513A | 1 | ks | 0 | 0
26 | El. ovladač pro sestavu dvou výparníků boxer - chladičů č.1 | 4 | ks | 0 | 0
27 | Teplotní sonda | 12 | ks | 0 | 0
28 | Chladič - typ 1 : Výparník s dvoustranným výfukem vzduchu | 8 | ks | 0 | 0
29 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 8 | ks | 0 | 0
30 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 8 | ks | 0 | 0
31 | Filtrdehydrátor | 8 | ks | 0 | 0
32 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 8 | ks | 0 | 0
33 | Průhledítko kapaliny | 8 | ks | 0 | 0
34 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 8 | ks | 0 | 0
35 | Těleso rohové TE5 | 8 | ks | 0 | 0
36 | Dýza TE5 | 8 | ks | 0 | 0
37 | Sdružená kompresorová jednotka č.1 - Chladicí výkon 124kW/0°C/45°C/R513A | 1 | ks | 0 | 0
38 | El. ovladač pro sestavu dvou výparníků - chladičů č.3 | 4 | ks | 0 | 0
39 | Teplotní sonda | 12 | ks | 0 | 0
40 | Chladič - typ 3 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 8 | ks | 0 | 0
41 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 8 | ks | 0 | 0
42 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 8 | ks | 0 | 0
43 | Filtrdehydrátor | 8 | ks | 0 | 0
44 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 8 | ks | 0 | 0
45 | Průhledítko kapaliny | 8 | ks | 0 | 0
46 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 8 | ks | 0 | 0
47 | Těleso rohové TE5 | 8 | ks | 0 | 0
48 | Dýza TE5 č.03 | 8 | ks | 0 | 0
49 | Teplotní sonda | 8 | ks | 0 | 0
50 | Suchý chladič s EC ventilátory 300 kW, 57/43 dB v 10 m | 2 | ks | 0 | 0
51 | Chiller (Chladič nemrznoucí směsi) - 104 kW | 1 | ks | 0 | 0
52 | Kompletní hydraulický modul pro výrobní závod TITBIT | 1 | ks | 0 | 0
53 | Sdružená kompresorová jednotka pro okruh chladíren -chladicí výkon 217,8 kW (2x108,9 kw)/-6°C/45°C/R513A | 1 | ks | 0 | 0
54 | Kondenzátor vzduchový 294,8 kW | 1 | ks | 0 | 0
55 | El. ovladač výparník s el. odtáváním - chladič č.2 | 4 | ks | 0 | 0
56 | Teplotní sonda | 4 | ks | 0 | 0
57 | Chladič - typ 2 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 4 | ks | 0 | 0
58 | Topné tyče výparníku | 4 | ks | 0 | 0
59 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 4 | ks | 0 | 0
60 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 4 | ks | 0 | 0
61 | Filtrdehydrátor | 4 | ks | 0 | 0
62 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 4 | ks | 0 | 0
63 | Průhledítko kapaliny | 4 | ks | 0 | 0
64 | Vstřikovací ventil TE12 R513A | 4 | ks | 0 | 0
65 | Těleso rohové TE12 | 4 | ks | 0 | 0
66 | Dýza TE12 | 4 | ks | 0 | 0
67 | El. ovladač výparník s el. odtáváním - chladičů č.2 | 5 | ks | 0 | 0
68 | Teplotní sonda | 10 | ks | 0 | 0
69 | Chladič - typ 2 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 5 | ks | 0 | 0
70 | Topné tyče výparníku | 5 | ks | 0 | 0
71 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 5 | ks | 0 | 0
72 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 5 | ks | 0 | 0
73 | Filtrdehydrátor | 5 | ks | 0 | 0
74 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 5 | ks | 0 | 0
75 | Průhledítko kapaliny | 5 | ks | 0 | 0
76 | Vstřikovací ventil TE12 R513A | 5 | ks | 0 | 0
77 | Těleso rohové TE12 | 5 | ks | 0 | 0
78 | Dýza TE12 | 5 | ks | 0 | 0
79 | El. ovladač výparník s el. odtáváním - chladič č.2 | 1 | ks | 0 | 0
80 | Teplotní sonda | 2 | ks | 0 | 0
81 | Chladič - typ 2 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
82 | Topné tyče výparníku | 1 | ks | 0 | 0
83 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 1 | ks | 0 | 0
84 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
85 | Filtrdehydrátor | 1 | ks | 0 | 0
86 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 1 | ks | 0 | 0
87 | Průhledítko kapaliny | 1 | ks | 0 | 0
88 | Vstřikovací ventil TE12 R513A | 1 | ks | 0 | 0
89 | Těleso rohové TE12 | 1 | ks | 0 | 0
90 | Dýza TE12 | 1 | ks | 0 | 0
91 | El. ovladač výparník s el. odtáváním - chladič č.2 | 1 | ks | 0 | 0
92 | Teplotní sonda | 2 | ks | 0 | 0
93 | Chladič - typ 2 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
94 | Topné tyče výparníku | 1 | ks | 0 | 0
95 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 1 | ks | 0 | 0
96 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
97 | Filtrdehydrátor | 1 | ks | 0 | 0
98 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 1 | ks | 0 | 0
99 | Průhledítko kapaliny | 1 | ks | 0 | 0
100 | Vstřikovací ventil TE12 R513A | 1 | ks | 0 | 0
101 | Těleso rohové TE12 | 1 | ks | 0 | 0
102 | Dýza TE12 | 1 | ks | 0 | 0
103 | El. ovladač výparník s el. odtáváním - chladičů č.3 | 1 | ks | 0 | 0
104 | Teplotní sonda | 2 | ks | 0 | 0
105 | Chladič - typ 3 : Výparník s jednostranným výfukem vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
106 | Topné tyče výparníku | 1 | ks | 0 | 0
107 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 1 | ks | 0 | 0
108 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 1 | ks | 0 | 0
109 | Filtrdehydrátor | 1 | ks | 0 | 0
110 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 1 | ks | 0 | 0
111 | Průhledítko kapaliny | 1 | ks | 0 | 0
112 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 1 | ks | 0 | 0
113 | Těleso rohové TE5 | 1 | ks | 0 | 0
114 | Dýza TE5 | 1 | ks | 0 | 0
115 | El. ovladač výparník - chladičů 1 | 2 | ks | 0 | 0
116 | Teplotní sonda | 4 | ks | 0 | 0
117 | Chladič - typ 1 : Výparník s dvoustranným výfukem vzduchu | 2 | ks | 0 | 0
118 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 2 | ks | 0 | 0
119 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 2 | ks | 0 | 0
120 | Filtrdehydrátor | 2 | ks | 0 | 0
121 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 2 | ks | 0 | 0
122 | Průhledítko kapaliny | 2 | ks | 0 | 0
123 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 2 | ks | 0 | 0
124 | Těleso rohové TE5 | 2 | ks | 0 | 0
125 | Dýza TE5 | 2 | ks | 0 | 0
126 | El. ovladač výparník - chladičů 1 | 2 | ks | 0 | 0
127 | Teplotní sonda | 2 | ks | 0 | 0
128 | Chladič - typ 1 : Výparník s dvoustranným výfukem vzduchu | 2 | ks | 0 | 0
129 | Kulový ventil - uzavření kap. potrubí | 2 | ks | 0 | 0
130 | Kulový ventil - uzavření sacího potrubí | 2 | ks | 0 | 0
131 | Filtrdehydrátor | 2 | ks | 0 | 0
132 | Elektromagnetický ventil s cívkou | 2 | ks | 0 | 0
133 | Průhledítko kapaliny | 2 | ks | 0 | 0
134 | Vstřikovací ventil TE5 R513A | 2 | ks | 0 | 0
135 | Těleso rohové TE5 | 2 | ks | 0 | 0
136 | Dýza TE5 | 2 | ks | 0 | 0
137 | RKJ-XWEB-GW (Rozvaděč pro monitorovací systém X-WEB) | 1 | ks | 0 | 0
138 | Softwarová příprava monitorovacího systému X-WEB | 1 | ks | 0 | 0
139 | Montážní materiál okruhy č.1 až č.6 | 1 | sada | 0 | 0
140 | Práce - montážn okruhy č.1 až č.6 | 1 | sada | 0 | 0
141 | Montážní materiál - potrubní rozvod nemrznoucí směsi mezi strojovnou a suchými chladiči | 1 | sada | 0 | 0
142 | Montáž - potrubní rozvod nemrznoucí směsi mezi strojovnou a suchými chladiči | 1 | sada | 0 | 0
143 | Montážní materiál - potrubní rozvod nemrznoucí směsi mezi strojovnou a VZT jednotkou | 1 | sada | 0 | 0
144 | Montáž - potrubní rozvod nemrznoucí směsi mezi strojovnou a VZT jednotkou | 1 | sada | 0 | 0
145 | Spuštění a seřízení a zaregulování chladicích zařízení | 1 | sada | 0 | 0
146 | Optimalizace provozu | 1 | sada | 0 | 0
147 | Dopravné montážních techniků a ostatní dopravní výlohy | 1 | sada | 0 | 0
148 | Doprava technologií na stavbu | 1 | sada | 0 | 0
149 | Manipulační technika | 1 | sada | 0 | 0
150 | Jeřábnické práce | 1 | sada | 0 | 0
151 | Elektro revize pro všechny okruhy | 1 | sada | 0 | 0
152 | Chladivo R513A | 895 | kg | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
Note on F160: Pavel Protiva: