## Kryci list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Modernizace farmy - výkrm prasat Petrovice | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | hala A | [7 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Lubská zemědělská a.s.
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 9 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Modernizace farmy - výkrm prasat Petrovice |  | Datum:
Objednatel: | Lubská zemědělská, a.s. |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS | HZS | Kompletační činnost | Jiné náklady
| Celkem technologie bez montáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologie hala A
| Podlahový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hrazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opláštění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suché krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastová samokrmítka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dělící stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kejdové hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro hala A
| Krmení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chlazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnící soustava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM bez montáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montáž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Technologie hala A
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace stavby - výkrm prasat Petrovice
Objekt: | Hala A |  |  | Objednatel: | Lubská zemědělská, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Podlahový systém |  |  |  |  | 0
Betonové rošty |  |  |  |  | 0
| Betonové rošty M2 | 1216 | M2 |  | 0
| Pokládka roštů | 1216 | M2 |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
Hrazení |  |  |  |  | 0
| Dveřní sada 1000/35-750-2R EHV | 96 | ks |  | 0
| Počáteční sada 1000/35 nerez na zeď | 24 | ks |  | 0
| Počáteční sada střední nerez 1000/35N | 6 | ks |  | 0
| Dělící sada 1000/35-750-2R nerez | 96 | ks |  | 0
| Dělící stěna-sada 1000/35 nerez, šípové kotvení | 12 | ks |  | 0
| Dveřní sada 1000/35-750-2R levá pro šípovou uličku | 12 | ks |  | 0
| Dveřní sada 1000/35-750-2R pravá pro šípovou uličku | 12 | ks |  | 0
| Spojka kplt 1000/35 pro dělící stěnu 1000/35 | 18 | ks |  | 0
| Roura pozink 1" EN 10255M | 1488 | M |  | 0
| Plastový profil 35x750 bm uzavřený | 744 | M |  | 0
| Potrubní upevňovací adaptér - sada pro 2 ks 1" roury | 432 | ks |  | 0
Zesílení hrazení |  |  |  |  | 0
| Roura pozink 1" EN 10255M | 510 | ks |  | 0
| Potrubní T spona 1"x1" | 312 | ks |  | 0
| Stojna 1"x1750 kplt f/1 Roura 60 na 1"/plast 35 V19 | 240 | ks |  | 0
| Upevnění 1" potrubí na stěnu | 48 | ks |  | 0
| Spojka poz. pro rouru 1“ | 20 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy kplt (35) do roštů/M10 | 120 | ks |  | 0
| Zesílení kplt 1000/35 - 750-R nerez | 24 | ks |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
Opláštění |  |  |  |  | 0
| profil 35x500 bm | 1154 | M |  | 0
| L profil 60x40x2,8-6000 PVC | 33 | ks |  | 0
| Vrut 10x120 DIN 571 nerez | 1200 | ks |  | 0
| Podložka 12,5x45x4 nerez | 1200 | ks |  | 0
| Hmoždinka dia.12x60 | 1200 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 ABC nerez | 500 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5DIN 9021 nerez | 500 | ks |  | 0
Suché krmení |  |  |  |  | 0
Doprava |  |  |  |  | 0
| Pohonná jednotka 1,70kW nerez 230/400 50/60Hz 3HP | 2 | ks |  | 0
| Zakrytí GFK pro pohonnou jednotku DR850/1500 XXL | 2 | ks |  | 0
| Držák na stěnu pro pohon TF | 2 | ks |  | 0
| Napínání kplt pro poh. jednotku | 2 | ks |  | 0
| Propojovací kus se šoupětem kplt. SILO GFK/AW/R Typ 09 | 3 | ks |  | 0
| Mezizásobník 2 dráhy V09 | 3 | ks |  | 0
| Ovládání 2okruhy 1,1-1,7kW 2,5-4A 400V 3pH 50/60Hz | 1 | ks |  | 0
| Krmné potr. nerez 60x6000 s kaleným řetězem terčík42mm | 116 | ks |  | 0
| Výpusť s lanovým ovl. a výpad. trubka telesk. 60/65x2300 | 60 | ks |  | 0
| Výpusť s lanovým ovládáním a výpad. trubka telesk. 60/65x2300 | 60 | ks |  | 0
| Kontrolní trubka | 4 | ks |  | 0
| Zesílení kplt pro kontrolní potr. | 4 | ks |  | 0
| Senzor 10-30V/AC s upevněním kplt na výpad. trubku 50-60mm | 4 | ks |  | 0
| T-kus pro senzor MS-45R | 4 | ks |  | 0
| Roh 90° nerez + kolo litina kplt | 26 | ks |  | 0
| Závěsný řetěz nerez 28x8,5x1,8 | 10 | M |  | 0
| S-hák nerez 3,8 x 35 mm | 10 | ks |  | 0
| Hmoždinka Universal UX 10x60 bez lemu | 10 | ks |  | 0
| Vrut s okem 140x22x7,8 | 10 | ks |  | 0
| Stojna 1"x1750 kplt f/1 Roura 60 na 1"/plast 35 V19 | 48 | ks |  | 0
| Rozšíření 1"x500 kplt pro druhou rouru 60 V19 | 96 | ks |  | 0
| Upevnění do stěny 400mm 2 roury 60mm V19 | 46 | ks |  | 0
| Spojka krmného řetězu | 22 | ks |  | 0
| Spojka poz kplt dopravního potrubí | 12 | ks |  | 0
| Krmný řetěz D42mm PA, rozteč trčíků 71,5mm | 30 | m |  | 0
Plastová samokrmítka |  |  |  |  | 0
Plastová samokrmítka |  |  |  |  | 0
| Samokrmítko cpl pro výkrm | 60 | ks |  | 0
| Upevnění do podlahy, nerez pro na beton. rošty | 60 | ks |  | 0
| U-profil 1000/35N nerez | 120 | ks |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
Napájení |  |  |  |  | 0
| Napájecí sada výkrm přes hrazení 1000/1100SST 1/2" 4 výstupy | 60 | ks |  | 0
| Nerezová deska napájecí sady | 120 | ks |  | 0
Dělící stěna |  |  |  |  | 0
Dělící stěna |  |  |  |  | 0
| Dělící stěna 50 mm/12,8kg/1m2, panel š 1200 mm | 484 | m2 |  | 0
| Počáteční/koncová sada 3000 pro dělící stěnu 50mm | 14 | ks |  | 0
| L profil 3m | 106 | ks |  | 0
| Vrut 4,5x20 ABC nerez | 2100 | ks |  | 0
| Podložka A 6,4x18x1,5DIN 9021 nerez | 2100 | ks |  | 0
| Zárubeň dveří nerez + plastové dveře + okénko | 12 | ks |  | 0
Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
Difúzní strop |  |  |  |  | 0
| Trapézová hliníková deska 0,35x1050x5100mm | 236 | ks |  | 0
| Skelná vata 2x4cm s izolační tkaninou pro - 1,2m x 11,5m | 92 | RO |  | 0
| Hliníková izolační folie oboustranná 1250mm x 30m | 10 | RO |  | 0
| Vrut 4,5x35 TORX SST | 5100 | ks |  | 0
Stropní klapky |  |  |  |  | 0
| Stropní nasávací klapka | 96 | ks |  | 0
| Vstupní trychtýř krátký (pro 250mm výšku) | 96 | ks |  | 0
| Šroub 5,0x60 TORX nerez | 1200 | ks |  | 0
| Podložka A 5,3 DIN 125 nerez | 1200 | ks |  | 0
| Spojka oko M8 nerez | 12 | ks |  | 0
| Napínací tyč M8x5000 pozink. kplt včetně spojky M8x25 nerez | 36 | ks |  | 0
| Montážní sada HD | 6 | ks |  | 0
| Montážní deska BD kplt | 6 | ks |  | 0
| Ocelové lanko 4mm nerez 1.4301 | 90 | M |  | 0
| Lanová svorka zesílená 5mm 3/16" nerez | 96 | ks |  | 0
| Měřič podtlaku 10-600 Pa | 6 | ks |  | 0
| Servomotor 24V | 6 | ks |  | 0
Odtahový komín |  |  |  |  | 0
| Odsávací komín 3000-750-MZ bez ventilátoru | 18 | ks |  | 0
| Ventilátor 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A potrubní | 18 | ks |  | 0
| Servomotor 24V ovládání 0-10V | 18 | ks |  | 0
| Prodloužení 3 komínu NW650-500 kplt | 36 | ks |  | 0
| Izolace 1000mm s lepící páskou | 18 | ks |  | 0
| Příruba/lem sklolaminát | 18 | ks |  | 0
| Ochranný spínač PKZMO1 2,5-4,0A kplt s krytem | 18 | ks |  | 0
Chlazení |  |  |  |  | 0
| Plastové voštinové chladiče v nerezovém rámu | 45 | m2 |  | 0
Klapky |  |  |  |  | 0
| Nasávací štítové klapky | 5 | ks |  | 0
Řízení |  |  |  |  | 0
| Klima PC | 3 | ks |  | 0
| Posílení regulace otáček 0-10V 230V max 16A | 6 | ks |  | 0
| Nouzové otevírání 378M 24V 4,2A | 3 | ks |  | 0
Sila |  |  |  |  | 0
| Sklolaminátová, horizontálně dělená sila 24 m3 | 3 | ks |  | 0
Kejdové hospodářství |  |  |  |  | 0
Kejdové hospodářství |  |  |  |  | 0
| Prodloužení vstupu DN250 s hrdlem | 60 | ks |  | 0
| Zátka plastová DN250 Typ R pro podtlakový odkliz kejdy | 60 | ks |  | 0
| Montáž | 1 | kpl |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Elektro hala A
ROZPOČET
Stavba: | Modernizace farmy - výkrm prasat Petrovice
Objekt: | Hala A |  |  | Objednatel: | Lubská zemědělská, a.s.
Zhotovitel:
JKSO:
kód/limit | Popis | Množství celkem | MJ | Cena jednotková v Kč | Cena celkem v Kč
Krmení |  |  |  |  | 0
| trubka 25 | 50 | ks |  | 0
| příchytka | 100 | ks |  | 0
| cyky 5x1,5 | 125 | m |  | 0
| cyky 5x2,5 | 40 | m |  | 0
| jistič 6A/3f C | 2 | ks |  | 0
| rozvodnice 16m IP65 | 1 | ks |  | 0
| jyty 2x1 | 70 | m |  | 0
| krabice acidur | 6 | ks |  | 0
| zásuvka 400V | 6 | ks |  | 0
| vidlice 400V | 2 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 750 | ks |  | 0
| drát pospojení | 25 | kg |  | 0
| bokosvorka | 10 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
Hlavní rozvaděč |  |  |  |  | 0
| rozvaděč BPM-O-600/10 | 1 | ks |  | 0
| hlavní vypínač 63A/3 | 1 | ks |  | 0
| hlavní chránič 63A/4 0,3A | 1 | ks |  | 0
| svodič přepětí FLP B+C maxi VS/3 | 1 | ks |  | 0
| jistič B10A/1 PL7 | 3 | ks |  | 0
| jistič B16A/1 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B25A/3 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič B20A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B16A/3 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič C4A/1 PL7 chlazení | 5 | ks |  | 0
| jistič B2A/1 PL7 | 1 | ks |  | 0
| jistič B32A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| jistič B40A/3 PL7 | 2 | ks |  | 0
| proudový chránič 25/4 0,3 | 2 | ks |  | 0
| proudový chránič 32/4 0,03 | 1 | ks |  | 0
| proudový chránič 40/4 0,03 | 1 | ks |  | 0
| stykač 3x25A chlazení | 1 | ks |  | 0
| krabice HOP | 4 | ks |  | 0
| svorka HOP | 4 | ks |  | 0
| mont.materiál | 1 | ks |  | 0
| vývodky | 15 | ks |  | 0
| řadový svorky | 15 | ks |  | 0
| zemnící lišta | 1 | ks |  | 0
| cy25 | 1 | m |  | 0
| jističochránič 10B/1+N/0,03A | 1 | ks |  | 0
| spínací hodiny | 3 | ks |  | 0
| spínač osvětlení | 3 | ks |  | 0
| revize a kusová zkouška | 1 | ks |  | 0
Ventilace |  |  |  |  | 0
| cyky 3x1,5 | 270 | m |  | 0
| cyKy 3x2,5 | 30 | m |  | 0
| cyky 5x1,5 | 100 | m |  | 0
| jyty 7x1 | 60 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 120 | m |  | 0
| cyky 5x4 | 75 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 140 | m |  | 0
| krabice acidur | 10 | ks |  | 0
| Trubka 25 | 45 | ks |  | 0
| příchytkaTrubka 25 | 60 | ks |  | 0
| jistič 2A/1 PL7 | 3 | ks |  | 0
| jistič 6A/1 PL7 | 5 | ks |  | 0
| jistič 10A/1 PL7 | 2 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 600 | ks |  | 0
| chránič25/0,03A | 2 | ks |  | 0
| hlavní vyp. | 2 | ks |  | 0
| rozvaděč 48 m IP65 | 2 | ks |  | 0
| obo velká krabice | 8 | ks |  | 0
| žlab kabelový 100x50 žz | 5 | ks |  | 0
| ip65 | 4 | ks |  | 0
| Svodič přepětí 275 | 2 | ks |  | 0
| ost. vybavení roz. | 2 | ks |  | 0
| vývodky 13,5 | 80 | ks |  | 0
| cy zž4 | 3 | m |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Chlazení |  |  |  |  | 0
| cyky 5x1,5 | 30 | m |  | 0
| cyky 3x2,5 | 175 | m |  | 0
| cysy3x1,5 | 25 | m |  | 0
| jyty 2x1 | 15 | m |  | 0
| jyty 4x1 | 35 | m |  | 0
| motorová ochrana | 2 | ks |  | 0
| termostat chlazení modulový | 1 | ks |  | 0
| CYA 4 | 10 | ks |  | 0
| trubka prum.20 | 18 | ks |  | 0
| příchytka na trubku | 25 | ks |  | 0
| krabice acidur | 4 | ks |  | 0
| svorka kabelová | 33 | ks |  | 0
| krabice obo | 9 | ks |  | 0
| podkladova deska | 9 | ks |  | 0
| spojovací materiál | 1 | ks |  | 0
| pásky stahovací | 200 | ks |  | 0
| zásuvka IP54 | 5 | ks |  | 0
| vidlice guma | 5 | ks |  | 0
| kabel CGSG 3x1,5 | 13 | m |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Zemnící soustava |  |  |  |  | 0
| fezn prum.10 | 15 | m |  | 0
| fezn prum.8 | 15 | m |  | 0
| bernard svor. + ner. Pásek | 30 | ks |  | 0
| svorka ss | 25 | ks |  | 0
| příchytkopáska | 75 | ks |  | 0
| měřící svorka | 10 | ks |  | 0
| svorka křížová | 25 | ks |  | 0
| eqipotencialni sv. | 7 | ks |  | 0
| svorka st3 | 30 | ks |  | 0
| svorka SUB | 80 | ks |  | 0
| svorka PV32 | 72 | ks |  | 0
| svorka st2 | 20 | ks |  | 0
| pospojovací mat. | 50 | ks |  | 0
| drá zž 6 | 25 | kg |  | 0
| koncovky 6 | 50 | ks |  | 0
| asfaltovací sada | 1 | ks |  | 0
| revize | 1 | ks |  | 0
| ostatní a spojovaci mat. | 1 | ks |  | 0
Montáž |  |  |  |  | 0
| Montáž | 343 | hod |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0