## Slide 1
Novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Ing. Věra Bogdanova, odbor vodovodů a kanalizací

## Slide 2: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě
Čl. 8 Posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě
Čl. 9 Posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou
Čl. 17 odst. 2 – Informační povinnost
informace o jakosti vody, informace o ceně za litr nebo m3, informace o objemu vody spotřebované domácností, srovnání roční spotřeby, odkaz na internetové stránky obsahující informace stanovené v příloze IV.
Příloha č. IV – Informace pro veřejnost
identifikace dodavatele vody, počet zásobených obyvatel, způsob výroby vody, poradenství pro spotřebitele, informace o míře úniků, vlastnické vztahy, struktura sazby ceny za m3, statistické údaje o stížnostech

## Slide 3
§ 5a - Omezení přístupu k informacím - údaje o umístění a kapacitě:
staveb pro jímání a odběr povrchové a podzemní vody,
úpraven vod
vodojemů
§ 13 odst. 6 - Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou
Způsob zohlednění výsledků, které vyplývají z posouzení a řízení rizik pro systém zásobování vodou, stanoví prováděcí právní předpis.
vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o VaK
zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
vyhláška č. 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol
vyhláška č. 50/2023 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Novela zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 167/2023 Sb.
účinnost od 30. 5.2023

## Slide 4: Systém sledování kvality vody
surová voda
úpravna vody
distribuční síť
odběratel
(vnitřní vodovod)
.
50/2023
252/2004
dílčí
povodí
428/2001
posouzení rizik
vyhl. č. 50/2023 Sb.
provozní rozbory - vyhl. č. 428/2001 Sb.
posouzení rizik – vyhl. č. 252/2004 Sb.
rozbory surové vody
vyhl. č. 428/2001 Sb

## Slide 5: tel. 221 813 036
§ 36 odst. 9 - Ochrana odběratele
Provozovatel je povinen zajistit, aby byly na jeho internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým zveřejněny údaje podle odstavce 3, poradenství pro odběratele a aktuální informace z vybraných údajů majetkové a provozní evidence vedené podle § 5 odst. 1 a 2 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
§ 36 odst. 10 - Ochrana odběratele
Vlastník, popřípadě provozovatel, je povinen pravidelně, minimálně jednou za rok, informovat odběratele v co nejvhodnější a snadno přístupné formě, například prostřednictvím vyúčtování nebo elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup o vodném a stočném, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
Přestupky
Novela zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 167/2023 Sb.
účinnost od 1.1.2025

## Slide 6: 6
§ 28 působnost krajských úřadů
c) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3, pokud jsou jimi stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky
§ 28a působnost stavebních úřadů
a) rozhodují o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8, postup – viz výklad č. 19 k ZVK
b) rozhodují o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle § 3a odst. 2 a 3,
c) rozhodují o rozsahu oprávnění podle § 7 odst. 3 vstupu na cizí pozemky v souvislosti s provozováním VaK,
d) rozhodují o povolení k činnostem v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky podle 23 odst. 5 a o nařízení obnovy předešlého stavu podle § 23 odst. 6,
e) provádějí kontrolu a projednávají přestupky v případech, kdy jim o věci přísluší rozhodovat
Novela zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích
v souvislosti s přijetím stavebního zákona

## Slide 7: Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Implementace směrnice – příloha č. 9, 13 a 14 – jakost surové vody
Úpravy stávajících ustanovení a stanovení identifikátoru pro zápis do digitální technické mapy kraje 1.9.2023
Doplnění kanalizačního řádu
Změny v Kalkulaci a v Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné – výpočet zisku
Úpravy ve VÚME a VÚPE - bilanční údaje
Úprava databázové struktury 2024
Informování odběratelů § 36a, § 36b
Vyplňování formuláře povolení k provozování
                1.1.2025
Stanovení podmínek pro zpracování a realizaci PFO
Změny mapové části PRVKÚK 1.1.2026

## Slide 8: tel. 221 813 036
§ 1a – definice
– dodavatel služby dodávky pitné vody a dodavatel služby odvádění odpadních vod
§ 6 a § 7 – VÚME, VÚPE
- předávání údajů krajským úřadům a správcům povodí
§ 10 – Výkresová dokumentace
- IČME je systémový identifikátor pro zápis do DTM
§ 15 odst. 14 – Technické požadavky na stavbu vodovodu
Pokud se na stávající vodovod napojuje nová část vodovodu, odborně způsobilá osoba provede posouzení, zda dodávka pitné vody v požadovaném množství negativně neovlivní zásobování pitnou vodou nebo tlakové poměry u stávajících nebo nových odběratelů. Posouzení se provede na základě pověření vlastníka nebo provozovatele stávajícího vodovodu a na náklady investora. Posouzení se provede jen v případě, že vlastník nebo provozovatel stávajícího vodovodu důvodně předpokládá, že v důsledku napojení nové části vodovodu může dojít k negativnímu ovlivnění zásobování pitnou vodou nebo tlakových poměrů u stávajících nebo nových odběratelů.
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.
účinnost od 1.9.2023

## Slide 9: tel. 221 813 036
Příloha č. 3 – VÚME kanalizační stoky
samostatně pro přiváděcí stoku a samostatně pro stokovou síť
doplnění údajů o konkrétní OK
Poměr ředění projektovaný (povolený) – uvede se hodnota uvedená ve stavebním nebo kolaudačním rozhodnutí, případně hodnota vycházející z odpovídající projektové dokumentace. Není-li jiný údaj k dispozici, uvede se hodnota ze schváleného kanalizačního řádu.
Poměr ředění skutečný – uvede se poměr ředění na základě posouzení v souladu s § 19 odst. 8. vyhlášky č. 428/2001 Sb. Nové posouzení se provede v případě změny skutečností, které mají vliv na stávající odlehčovací komory a může dojít ke změně skutečné, respektive garantované hodnoty např. podle Generelu odvodnění.
Vybrané údaje z majetkové evidence - VÚME
účinnost od 1.1.2024

## Slide 10
§ 24 a příloha č. 15 – doplnění producentů jako jsou zdravotnická, veterinární a jim podobná zařízení, kteří mohou do kanalizace vypouštět odpadní vody se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody nebo radioaktivní odpadní vody
Při stanovení vybraných ukazatelů u těchto producentů se postupuje v souladu s postupy uvedenými v ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení.
Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod se zvýšeným obsahem nebezpečných závadných látek nebo rizikových biologických činitelů nebo radionuklidů může vlastník nebo provozovatel kanalizace s ohledem na emisní standardy, které jsou podle charakteristiky výrobní činnosti navrhnout další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.
V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek je nutné tento ukazatel zařadit do kanalizačního řádu.
Kanalizační řád
účinnost od 1.1.2024
Notes: Postupně bez významnosti

## Slide 11: Děkuji za pozornost Věra Bogdanova tel. 221 813 036 vera.bogdanova@mze.cz