Rozsah a popis stav . ní: připravenosti

- odklizení nábytku kolem oken

- zajištění přístupu kolem oken v rozsahu l)lutném k tjměně oken cca 2 m

- zakrytí nábytku, přístupových cest, el. zalřízení

- umožnění odběru vody, el. energie 220 V

- zajištění záboru chodníku

Techn1 olo

# Dřevěná jednoduchá okna:

- materiál smrk napojovaný

I

- povrchová úprava Sokrates RAL dle výběru

- zasklení řezaným  sklem float 4 mm	·

- vnitřní a hlavní těsnění s naléhávkou hnědé barvy

- stávající kování

- dřevěná okapnice

# Dřevěná špaletová okna:

- materiál smrk

- povrchová úprava Sokrates RAL dle výběru

- zasklení řezaným  sklem float 4 mm	i	,

- hlavní těsnění  s naléhávkou  bílé nebo hr ědé barvy ina venkovním křídle

- stávající kování

- dřevěná okapnice

# Montáž   oken:	1	•

- demontáž původních oken rozřezáním a: vylomení ; 1

- přikotvení oken turbošrouby přes rám do zdiva

- zednická oprava špalet po vybouraném , bkně

- osazení int. + ext. parapetů	:

v

v	.	o

PREHLED SUBODA	A1TELU

I

„Výměna stávajíclch oken v l),udově MZe, Velká Krajská 44/;1, Lito : i  ěřice"

I	I

I I I

I

I

I

## Firma Roman Langer na tuto: veřejnot:, zakázku neb,ude ve spolupráci se

ubdoda telem

Roman Langer