SEZNAM DOKUMENTACE

TP	Technický popis

01	Situační širších vztahů

- Situace stavby

- Půdorys 1.PP

- Půdorys 1.NP

05	Půdorys 2.NP

06	Půdorys 3.NP

- Půdorys 4.NP

- Vzorový detail špaletového okna - řez

- Vzorový detail špaletového okna • půdonys

1 O	Severovýchodní   pohled  na fasádu

11	Jihovýchodní pohled na fasádu

- Tabulka oken

- Tabulka typů oken

Výměna stávajících oken za nová v budově MZE Technický popis

Revize 02012013

Soubor:  LTM_MZE_TECHNICKY_POPIS_ 140309.pages

Identifikace stavby

Stavba:	Výměnq1. stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1 , Litoměřice

Stavebník:		Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšňov :65/17, Praha .., , 110 00; IČO: 00020478

Projektant:	Příjemc$ zakázky:

inveko 4U, s.r.o., IČ: 27304159 Anensk$. 114/4, 412 0·1 Litoměřice,

Odpovědný projektant:

Ing. Bc. Aleš Zvěřina, Anenská 114/4, 412 01 l+itoměřice

ČKAIT 0401711 - poze!mní stavby

Vypracoval:

Ing. Bohuslav Friedrich, Vrátenská 375/22, Praha 9 - Miškovice

Základní charakteristika  stavby:

Dokumentace řeší výměnu oken  a reljlovaci klerr)pířských prvk1   na fasádách do ulice Velká Krajská a na Mírové náměstí. T  to dokumentace  slouží jako  podklad pro výběr zhotovitele.

Základní popis objektu a jeho využi\í

Dům čp. 44 má v dnešním stavu romaritické novorenesanční průčelí, které imituje kamenná průčelí renesančních italskýóh staveb. fDůvodní kompozice fasády do náměstí porušily novější změny v přízemí - zříz ní výloh a podchodu na rohu. Dalším zásahem pozdějších let je nástavba, která pozměnila charakter fasády do ulice Velká  Krajská.

V devadesátých letech byla provedena na objektu rekonstrukce fasády. Během této rekonstrukce byli očištěny a znovu natř;eny profily oken a dveří. Dále byla provedena oprava oplechování a jeho nový nátěr. bále bylo provedeno očiltění fasády od posledních nátěrů a nový nátěr silikátovými barvami.

strana 1 z 4

Výměna stávajících oken za nová v budově MZ[f Technický popis

Revize 02012013

Soubor: LTM_MZE   TECHNICKY_POPIS_ 140309.pages :

·········---········-·············-···········-··-··-···-  ........ ···········+ 	i

Objekt v dnešní době slouží jako adrt,inistrativn l budova, která je přístupná z ulice Velká Krajská. V přízemí se vstupem z nártiěstí je restaurační provoz.

Popis stávajícího  stavu objektu a C!t otčených : konstrukcí:

'	'

Konstrukční systém objektu je stěnový z cihelné'.ho zdiva různých tloušek . Objekt má 1. podzemní a 4 nadzemní podlaží.

Výplně otvorů ve fasády do ulice Velá Krajská é!l Mírové náméstí jsou tvořeny dřevěnými špaletovými okny s dřevěnou špaletoµ a jednodi:.ichým  zasklením. Okna jsou členěna na klasická okna a výklopný  nadsvětlík. Vnitřní  i vnější okna se otevírají dovnitř. Nadsvětlík vnitřní je výklopný a vnější je sklopný! bez aretacr Většina oken má dřevěný vnitřní parapet, původní secesní kování a panty. Na vnější straně je zdobená klapac:ka s vyřezávanou  hlavicí a paticí. Dále na vnějším  rá'l11u mezi okny a nadsvětlíku ;je profilovaná ozdobný dřevěný poutec. Tvar oken v 1.NP je z interiéru obdélný a z exteriéru je ukončen půlkruhem. V ostatních patrech je tvar oken jak z interiéru tak z exteriéru obdélníkového tvaru.

Klempířské konstrukce jsou ve dvojím provedením a to v původní provedení a novém z pozinku z devadesátých let. Klempířské prvky jsou v červeno-hnědé barvě barvě.

Zhodnocení stávajícího stavu:

Většina okenních otvorů má poškozené kytování zasklení, oprýskanou barvu rámů a poškozené okrasné klapačky. Některá okna mají poškozená zasklení a nedoléhající rámy. Nadsvětlíky oken z větší části nejdou   tevřít. Popřípadě jejich otevření je nebezpečné.

Podrobné zhodnocení jednotlivých ok$n je v části "Výkaz okenních otvorů" .

Na základě našeho zhodnocení  dopoq.Jčujeme výměnu stávajících oken za nová v identickém provedení a to jak co se tý  e členění tak materiálového a řezbářského provedení.

Dále bylo provedeno zhodnocení  klempířských konstrukcí, týkajících se zakrytí okrasných říms a balkónů apod. Dle vizuální zhodnocení  bylo zjištěno, že i,távající prvky oplechování jsou zvětší  části ve stavu, kdy není potřeba jejich výměna.  Doporučujeme  provést pouze očištění stávajících prvků a nový nátěr.. Prvky oplechování  kolern balkonku doporučujeme vyměnit.  Pokud by během očišťovacích prací bylo zjištěno, že nékteré části oplechování říms jsou zkorodované,  bude nutné je vyměnit.

Obecný popis prací a jejich  dopadů  na své bezprostřední  ol'.colí:

V objektu dojde k výměně stávajících oken dřevěných špaletových oken za okna identická. Výměna se bude týkat oken od 1.PP do 3.NP, dle ''Výkazu okenních otvorů". Nová okna budou mít stejné členění, řezbářské pr',(ky a mater)álové provedEmí. Dále bude provedena renovace oplechování okrasných říms a balkónů. V 1. NP zůstanou zachována dvě

strana 2 z 4

Výměna stávajících oken za nová v budově MZE Technický popis

Revize 02012013

Soubor: LTM_MZE_TECHNICKY_POPIS_ 140309.pages

stávající okna. Dále zůstanou v 1.NP zachovány výkladce s roletami a ve 3.NP balkonové dveře na terasu.

Při těchto pracích nedochází k zásahům do nospých konstrukcí objektu, do  řešení

únikových cest, nemění se počet unik. osob z posuzovaných prostor, ani z CE3lé budovy, stávající únikové cesty celého objektu jsou nedqtčeny, nezasahuje se do velikosti otvorů v obvodových stěnách.

Stavbou budou ovlivněny pozemky č. 46, č. 72, :č. 247. Tyto pozemky jsou vei vlastnictví obce Litoměřice. Na těchto pozemcích bude nut,né provést výstavbu lešení. Bude tedy nutné požádat o dočasný zábor.

Podrobný technický popis: Demontáž stávajících konstrukcí

V rámci demoličních prací bude provedena demontáž všech oken 1.PP až 3.NP ve směru do Krajské ulice a na Mírové náměstí) dle výkazu (jmenovaná okna zůstanou zachována). Okna budou odstraněna včetně rámů:, špalet a vr,itřních parap1:3tů.

Dále se bude demontovat venkovní oplechován í;zábradlí balkónu. Popřípadě musí být demontováno  oplechování,  u kterého ,1 bude zjištěna koroze, či fatální poškození.

Nový stav

Nové řešení oken je odvislé od podmínek vyjádřEpní MÚ Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. ©015111/14ŠKAS/JPo. Z tohoto plyne, že vyměněna budou okna od 1.PP do 3.NP. Dvě okljla a výkladce s roletou v 1.NP a balkonové dveře ve 3.NP budou pouze očištěna od stávaj(cích nátěrů opálení. Poškozené části  budou odborně truhlářsky opraveny nebo narazeny. Případně bude opravou zajištěna jejich plynulá funkčnost a poté na ně bude proveden nátěr jako na okna  nová.

Výměna oken v 1.NP až 3.NP bude probíhat následujícím  způsobem:

Nová okna budou dřevěná, z masivu, budou konstrukční a vzhledovou kopií oken současných (podle jednotlivých typů v místě jejich umístění), tzn. budou špaletová s dřevěnou špaletou, stejného způsobu ptvírání, členění, profilací' a velikostí rámů a rámů okenních křídel, a stejného způsobu o  azení v okenním otvoru.

Okna budou zasklená jednoduchým čirým sklem .

Na nová okna budou ze současných  (l\)ůvodních oken) použity ozdobné řezbářsky zpracované  prvky podle místa, to znamená klapačky v podobě pilastru s  hladkou obdélníkovou  patkou, kamelovaným dňíkem a korintskou  hlavicí, klapačky zpracovány jako stylizovaný pilastr s korintskou hlavicí, ikterý je v d.říku zdobený trojitým diamantováním v podobě dvou krajních delších polí a kré;ltšího pole1 které má výrazně vyšší profil. Dále

budou na nová okna použity stávající profilované poutce. Okna budou osazena v  místě

podle jejich současného  provedení řezpářských prvků. Tam, kde původní prvky budou chybět, tak budou nahrazeny  identicko'u kopií.

Na nová okna bude použito stávající s  cesní kov$ní, které u chybějící částí  bude

strana 3 z 4

Výměna stávajících oken za nová v budově MZF!i Technický popis

Revize 02012013

Soubor: LTM   MZE_TECHNICKY_POPIS_ 140309.pages

doplněno identickými kopiemi. Dále oude kování doplněno o kovová táhla s aretací pro otevírání větraček.

Nová okna budou osazena do špalety zednický\TI způsobem, nebude použito montážní pěny.

Okna budou opatřeny  matným nebo polomatnýnn krycím nátěrem v odstínu lomené bílé (nejlépe na bázi přírodního oleje, který zaručuje 1 vysokou trvanlivost /neodprýskává a neodlupuje se/ při zachování prodyšmosti rnateri,álu a do budoucna odpadá i opětovné opalování  a broušení - např. výrobky : OSMOCOLOR).

Oplechování parapetů bude realizov$no ve stejmém rozsahu jako je stávající a to z pozinkovaného plechu.

Výměna oken v 1.PP bude probíhat následujícírp způsobem:

V otvorech po stávajících oknech či v'.ětracích otvorech bude vyzděn 50 mm parapet. Do nově vzniklých otvorů budou osazeny dle dokumentace nová f:ovová okna do kovových · rámů s drátosklem, sklopná dovnitř bez členění. Otevírat se budou táhlem. V otvoru po větrací lamele bude vložena lamela nová. Na vnější straně budou otvory opatřeny kovovou mříž dle stávajícího řešení se zámkem na dozický klíč. Na vnitřní straně mříží bude  pletivo s otvory max. 1O mm, zabraňující pronikání hlodavců.

Rozměry jednotlivých otvorů uvedené. v dokumentaci jsou pouze orientační, před zadáním oken do výroby je nutné každý otvor přesně zaměřit. Před celkovou výrobou oken bude pověřený správní orgán (MěÚ Litoměfice) přizván k odsouhlasení jednoho výrobku okna a odstínu nátěru.

Dále je navržena renovace oplechování říms, balkonu a parapHtů budovy ( jde o cca 250 bm). Z průzkumu plyne, že z větší části dojde u oplechování pouze k jeho očištění a zbavení se starého oprýskaného nátěru. Kde bude zjištěna dewadace oplechování, je nutné tuto část vyměnit za pozinkovaý plech. Dále bude vyměněno oplechování na balkoně. Na stávajícím i novém oplecrnování bude proveden nátěr ve stávající červeno­ hnědé barvě.

V Litoměřicích 1. 3. 2014

strana 4 z 4

###### ..

50

PŘEDMĚT DOKUMENTACE

VE:tKA-KRAJSKÁ 44/1, LITOMĚŘICE

/

I

/

| inveko 4U, s.r.o,Anenská 114/4, Litoměřice | l3n |
| --- | --- |
| ZODP.PROJEKTANT Ing. Bc. Aleš ZvěR0.e |  |
|  | © A |
| 1 |  |

í

,

,tj

1

| I VYPRACOVAL 1>-.... Ing. Bohuslav Friedrich s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR |  | česká republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, IČO: 00020478 |  |
| IV• vJ m• ě• n1 ::i t::iv::iiírírh nla::.n 7 nf'\\ /á \I h11rl""'' • ·- - - . -J• V• V• I ....,,, ..,. I L.U I IV Y v UUUV V G 1 MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice |  |  |  |
| SITUACE STAVBY |  |  |  |
| FORMÁT | A4 | IDATUM prosinec 2013 | STUPEŇ IČ.ZAKÁZKY DVR 35-2013 |
| MĚŘÍTKO |  | 1:500 | Č.VÝKRESU 02 |

.f

'(1)

I

..	..

78

..:::.

·o

I

I

.,...._

##### -;- I- ..

. v

?Cli<' ·.

.ai.	,. "'-""'

·c

:x?

g

,'1'	:,ts'f!:,"K   r.·y :t-?;J.Y ·:.

'i	...,.

rkiť'::"::n' t.\<: n

..,::;­

"	.'8/,1 ;,

.o"'

,;,.;;.

«:.

a	.:'!'

Jóngriia'1(10i,a        ...,.

'I

ťj,1,

i.i

!>'.)

# ,	: i	7:	:<st _

f,,ť":)

;

'-.:.:::	f;

"·	'

t.l'	l',·. ,ii ..'·

fl

:< ;.,oi; :

.I

.	;&

·;·Zh· .	.

·tf	,,

'!J.

"1".i:o;,:, ,

.;

.... . ,;   v: ..

.      ,,...	..

v-i,, .;,,

!f„<Í!k<

.,g

(í	ff

o-;i

.,::,

-

2

Ú Ji'C\:,<,	.     Iv ·

-

1

:f

't:	'"'C-Véf(1  .	:.2.&'

.,_	-     -;,;

/O	· ,

oo:..'

) \>	'"l'.b

I,

.-,..

i:,

,c.   · . •  ::,

!i

··-;;

:.;;. .         ><..,' t •I  • l  '.i}'  '   "/   1•n6'i.-

ě$tí

j;"i,'óe. :'IX-	i"vtšo· '

1.lt.J	o

o

:{

t$

::.

-   q. ,·.-,,,,,. '

::.';

·:L..

Q.  .

,:o .

..   tr, .

·-;,/ . I '

2:'

;-·

t

9.

2':

·<i>

a,	' ;y, .

í:f;

.ts.

.:)

·l	··-

"U ř"J&'.:I  to,, ,.,,>;·	rr#a.m VO

:·  .	. ·t	'..!;!	-'(,

"• '"c,,

!· ,..

.J,""'"i!!'

ó'	·.#   -

O.

;i.

c!:  \'.'-.

'.	" :	' '. ,	-	Q

>\	,,

<'&

-..;·3	,,

·

"' '

e	1t

41,.   "	.

·· _:"'"'.   --

-  1\13.ríánské

h?i-něsti

• "V,Í..",.·.. 8

...'.?\."'- '

1·','":r.··

·. '	.ii'•	, ..•

- .l

Š	.-J.. >	,

•	' .ť'' ()

o."  ' · 1----

.	.	'	A

o

{.	\_   .:..:

i]

'

..,-nďa"'

,, k""":"'".'., o  "

,	' ::;;f'"'""""'·ť'Jt .	' \

·  '  '. '	(,,

.:7,	·. J-	"''

'

·- __,__

....,•. ('	•D"ó"rns#li;éi	.	'

•	"

.	.	.• . , "'-'	•	••

\	\í•',..,,..,,,

·jwf;· /I

inveko 4U, s.r.o, Anenská 11414, Litoměřice

j

. .	Ing.  Rr-. .6. lo.č  7rn  ;:;,..,

,.

4,w,'

_t	'

' .,.,,,,..c,.,.....	,o._.	' .,

"\ ··

i--	'.	-"" ;

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

·

,.:	.•{	·· .	,,\	""'-

';'",':,      1"!- ;"'   ·-.	\	. /.',,,.č;    ----. -.

| INVESTOR |  | česká republika - Ministerstvo zeědělství Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, ICQ: 00020478 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVvměna stávaiících oken za nová v budově 1 MZE, Veiká K(ajská 44/1, Litoměřice |  |  |  |  |
| SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ |  |  |  |  |
| FORMÁT | 2xA4 | I DATUM prosinec 2013 | STUPEŇ DVR | I Č.ZAKÁZ 35-2013 |
| MĚŘÍTKO |  | 1:5000 | Č.VÝKRESU | 01 |

Ing. Bohuslav Friedrich

šiliíli '

:\	"1J?.1'.iiill"i·-	i<.""",' ,"... '.'.	· 1$>'  .

-\o. . · . •	•..·

••   "''  '"   "·  ----·ó:"-   ·.  · .- . -:, _, . '...   -:,_ ·	.  ...,,.:.{·11/.111:,:-..·-

""

,.,	,,'

;..

' ,,,''

'.Óoó'ir '      ,,... ,,,,. .. ..	.

\::.:

'	;	""  '	"	• ··	' "	"" , j;	\	-

a '	·, i	""""	··	,'	.

I

'.5	LabS!<a u•,	1

---,,.., ·rx-,· u , .

-

i	..,.

-

0I1

I

,,..

"„o"o	,.,   I

LEGENDA

| 1.1 | p7fjem | 11.83 | 1.10 | WC-muži | 4,5 | 1.19 | chodba | 12,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | sklad | 17,84 | 1.11 | ůktklová komora | 1,22 | 120 | sl<lad | 4,53 |
| 1.5 | prodejna | 62,26 | 1.14 | WC- personál | 1,22 | 123 | umyY.':lma | 3,91 |
| 1.6 | restaurace | 91,05 | 1.15 | vstupnl hala | 13,19 | 124 | kance!ár | 14,31 |
| 1.8 | umývárna | 3,74 | 1.17 | kuchyňk.a | 4,66 | 1.26 | kancerar | 15,24 |
| 1.9 | WC-ženy | 3.48 | 1.18 | kancelá7 | 37,66 |  |  |  |

CISLO   MISTNOST   mi	CISLO    MISlNOST	m'	CISlO    MISTNOST     m'

  - i<uchyfl	20,61	1.12         suchYsklad	13,24	1.21      chodba	7,31

  - stud, kud?yfl 20.56	1.13         šatna  persona!    4,87	122 WC	1.65

1.7	ohodba	7.55	1.16         kancetál	26,67	125      kancelář	9.47

·

275

-	r l	t "' I

10150

"	I	""'	'"'	·1

I	§	\	'

IOL_

I

lij	0.·14·

.,Q,.

""        ""'

;,	P1 1 ;

•1	0 0

l--

ittt			f-

'""	I  §I

f-

f-

0 0

'f-'--

t--

0 0	I

l f-

-  1!	HH	i	t

""'

0.13	""	.

!

,.,,,	1· 1 -

""

"''	'"'

!

0.12	p.11	0.8

0.9	1   1

ť<rfÍ     :.

0.7	j

[	i  !!	:      I				:

Ul

l

I	""'

I

1110

I

i,

-

""'	I	X

0.10

!  :i

e

1	:s::     1i1

[

I

""'

'""

h-)

l	i

IQ	h	I

e	e

l- ..

l -l_!!f!2_J	2 ,00	I  ll60        l

(XI	309,GOO

!  -""-  l	l

'

VE KONS!RtXCNIPRV!('I' JENIJTNE DOM€RIT

W.STA lll

### ...

I	1.6

------ ------------------v---- ------

LEGENDA

CISLO    MISTNOST    m2	CISLO      M[STNOST	m'	CISLO   MfSTNOST    m'

1.1	p71jem	11,83	1.10         WC-muŽI	4,5	1.19        Chodba	12,50

  - sklad	17,84	1.11         Ukridová komora   1.22	120        sklad	4,53

  - kuc.hyfi	20,61	1.12        suchý sklad	13.24	121      ChOdba	7,31

,.,s

1.4	stud, kuchyi"i 20.56	1.13	tna per.;onál      4,67	,22         WC	1.65

  - prodejna      62,26	1.14        WC- personá l      1,22	123 umývárna 3,91

  - restaurace  91.05	vstupnl hala	13,19	124        kancelál	14,31

  - Chodba	7,55	1.16        kancelá1	26.67	125      kancelář	9,47

  - umyvárna   3,74	1.17      kuchyfika	4,66	1.26    kance!á7	15,24

1.9       WC-ženy     3,48	1.18      kancetá1	37,66

;

1.26	I

1

1

'   I

I

lSI	1      1	1	,

•I   ·	I	4	""	f""I	""' i	[,,., [, o,,..	,.,l I

1.5

1.24	1.25

:gl

1.2

i

|  | ,,i_ |  |
| --- | --- | --- |

/

e

"" .Jll"'

1.1	1.16

-""-

1.18

' ;,,,,

l

'

VESia:REKClNS1RUKtNIPRV1olYJEN!JrnE

W.STA l!l

| VYměna stávajlclch oken za nova v budově MZE, Velká Krajska 44/1,Utoměrlce |  |
| --- | --- |
| PŮDORYS 1.NP-STÁVAJICI STAV |  |
| ,-, 1 |  |
| 1:SO c.w 04 |  |

""	i:.  --r-

LEGENDA

CISLO  MISTNOST mi	CISLO  MlsTNOST  mZ	CISLO     MISTNOST       mi

....

2.1	Chodba	24,76	2.8	mlstnost VT  14,28	2.16

2.2	WC	2,34	2.9	kancelár       19,93	2.17

2.3	kuchyňka    3.87	2.10      kancetar      17,11	2.18

2.4	kanceláf       25,55	2.'11      kancelář        34 ,81	2.19

2.5	kancelái'       20.83	2.12      kanceláf	32.73	2.20

2.6	kanceia:r     31.24	2.13      kanceláf        35.70	2.21

2.7	kancelM       19,63	2.14       kancelár        29,B	2.22

2.15      sklad	9.66

kancelá7	1s.11

hala	15.4

kuchyňka	S,06

Chodba	3,76

ůklid. komora	2.25

WC	1.69

WC	2,32

2.14

.!!e

íl "" i	""	i "' i   nro    1   '"'  1 "' I    nro      1     "'1  »ro    1	"''   1

2.13

2.4

2.1

'	t=t=i·1	.. .. .. ..	-	'i==T=i    - -    -,

la

2.12	2.11

2.10

2.9

2.8

2.7	2.5

L

## '\\

VfSl<ERtKOr,:STHIJKC'4PRVl(YJENIJMOOt.EM

W.STAVBEIII

| CISLO 3.1 | M!STNOS chodba | T m2 24,89 | CISLO 3.8 | MISTNOST m2 kancelář 16,57 |  | CISLO 3.15 | MISTNOST kancelá | m2 29.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | WC | 1.89 | 3.9 | kancefár | 17,64 | 3.16 | hala | 15,41 |

L	_J	LEGENDA

3.3	umyvárna    4,32	3.10        kancelář       17,11	3.17        kuchyňka	5.34

3.4	kancelář      25,54	3.11        kancelái'      34,81	3.18        chodba	3,97

m

,.,

-

B1

3.14

;;

"""

j[

|  |  | 3.6 | 1tanc:elár | 31,24 | 3.13 | kanceW | 35,47 | 320 | WC | 1,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.7 | kancelář | 19,63 | 3.14 | kancelář | 29.8 | 3.21 | WC | 1,89 |

i,-

!

3.5	kanceláí'    20.82	3.12      kancelář      32,73	3.19        ůlid.komora  2,43

I

I	4E

3-15

rn	I  I

!S§.

'"' l

J,_

"

?

I	I"

-

',

1	1 1	1	1	1  1	1

""  ·1

I   .-----

l

3.13	!!I

-

§1	ffi .

""'	'""	..,

T _,.

3.HIB	3.4	1 I

ttr-

3.1

!

S...l,              wl  Ci wl wl

I

-

-	'

I	""	til til  til  t;i	. ...til-wl         ·lil-Ci -

IZJ	I

l

li	li	li  I

§I	I.  J-1

[

,J.12

I	1	,3,..,10	3.8	3.7	3.6	'""	3.5      !

·

l

"'	ijJ ·11.. -  91

'"	,.,

'"'

'"	""'	""	""

ltJ

""'

I   I"" I

I

i

(	""	I   ""   l ""    I:   ""   I   '""   J

1    1&5ú

{ 	2f,60 	1 	2:J  150l 	J 	23:iO (lŠOJ

' ---·-"-	l

"""

VESKSIEKQt,ISTIM{CN!PfMCY.JENUTNEOOMER!T

,tQ;lf'.PIIOJOO',wJ ....lc.J.WZ--.

"'"'-COVAI. -=---: :... 78

vyměfla srávajlcich oken za nová v budově MZE.Velkiil Krajská: 4411, Utoměik:e

PúOORYS 3.NP_- STÁ!Cl_$TAV

r;J";j=.,, J·

W.STAVB€.IU

r	I

i

LEGENDA

| 4.1 | chodba | 29,43 | 4.8 | kanoelař | 18,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | WC | 2,4 | 4.9 | kancelár | 15,18 |
| 4.3 | kancetar | 18,59 | 4.10 | chodba | 3.33 |
| 4.4 | kancel37 | 19,08 | 4.11 | chodba | 6,83 |
| 4.5 | kancelai' | 21.n | 4.12 | WC | 1.43 |
| 4.6 | kancetar | 15,87 | 4.13 | WC | 1,76 |

č:!SLO   MfSTNOST  m2	č:ISLO  MISTNOST  m2

:1  ...

-

1"'r  '"'  r	""	r

4.7	kancelár	15.18	4.14       sklad	33,59

"m     r""1 "' t""(" 1 --   '""	r  ""'  1 "' 1   ""' -1 "" r  '""  1 "' I  "''  r	""'	t

pz,==

1   1   1   1   1 11

i==:::=:!

i==='.l

4.13	il r:::3YJ

Mi  .30	,.:sr.i	J.10

I  L --.----h

4.3	4.4

00

, )--  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,"	1   1 1	li    w	I	11	I	- w _	-	-· -.,.,

4.9	11	4.	J  4.7	11-	4.6	lf	4.5

i	.

I

,I

t  ,.so	l   ,,sr,        I  1100        l ,250         i   ,200         l ,250	21so	i  ,250         J	1ft00	i , J	1850	!   ,250        I	1650	t

:	"""	l

'

KOHSTRUKCNIPRVKY .11::NU'nE OOMÉfl!T

NASTAV9EUJ

Vyměna slavajlclch oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 4411, Litoměřice

IP"Ů"D"O'RYSi_4"J;,I:P..-.f.il!W\. ld"S"TAV«"".1 1 I.IEllfl"(O 1:50 (,V'l'l(RfSIJ 07

- - ----

1 6

VEŠKERÉ KONSTRUKČNIPRVKY JE NUTNÉ DOMĚŘIT NA STAVBÉ I!!

| Ing. Bc. Aleš Zvěfina, Anenská 11414, Lltoměňce |  | it!J |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Bc.Aleš Zvěfina |  |  |
| VYPRACOVAL: Ing. Bohuslav Friedrich |  |  |
| IINVESTOR: česká republika· Mlnlslerslvo Íemědělstvl l"ěšnov65117, Praha 1, 110 00; IČO: 00020478 |  |  |
| NÁZEV AKCE: VÝMÉNA STAVAJICICH OKEN ZA NOVA V BUDOVÉ MZE, VELKA KRAJSKA 44/1, LITOMĚŘICE |  |  |
| NÁZEV VZOROVÝ DETAIL VÝKRESU: ŠPALETOVÉ HO OKNA - ŘEZ |  |  |
| FORMÁT: IDATUM: 2xA4 pronec 2013 | STUPEŇ: . 1 é. ZAl'.ÁZKY: DVŘ 3512013 |  |
| MrnlrKO: 1:5 | é. VÝKRESU : 08 |  |

I

\JO

110

1210

VEŠKERÉ  KONSTRUKČNI  PRVKY JE NUTNÉ DOMĚŘIT

NA STAVBĚ !!!

| Ing. Bc. Ne! Zvěňna, Anenská 11414, LllomMce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODP. PRO | JEKTANT: Ing. Bc.Ne! Zvěňna |  |  |  |
| VYPRACOV | AL: | Ing.Bohuslav Fnedrlch |  |  |
| IINVESTOR: Ceská republika· Mlnlslerslvo zemědělstvl Těšnov 65117, Praha 1, 110 OO: ICO: 00020478 NÁZEV AKCE: VÝMĚNA STAVAJICICH OKEN ZA NOVA V BUDOVÉ MZE, VELKA KRAJSKA 44/1, LITOMĚŘICE |  |  |  |  |
| NÁZEV VÝKRESU: |  | VZOROVÝ DETAIL STAVAJICIHO OKNA ·PŮDORYS |  |  |
| FORMÁT: | 2xA4 | IDATUM: proslnec,20 13 | STUPEŇ: Ic. Z/>JWJ<:I: OV 3512013 |  |
| MÉŘITKO: |  | 1:5 | C.VÝKRESU: 09 |  |

i

| inveko 4U. s.r.o. Anenská 114/4, Litoměiice ZODP. PROJEKTANT Ing. Bc. Aleš Zvěřina VYPRACOVAL |  |  |  | ť> I c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR |  | česká republika - Ministerotvo ze!11ědělstvi Těšnov 65117, Praha 1, 110 00, ICO:00020478 |  |  |
| Výměna stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice |  |  |  |  |
| POHLED SEVEROVÝCHODNÍ |  |  |  |  |
| FORMÁT | 2x.A.4 | I DATUM prosinec 2013 | STUPEŇ DVR | It.ZAKÁZKY 35-2013 |
| MÉŘITKO |  | 1:100 | t.VÝKRESU | 10 |

li	ing. Bohusiav Friedrich	I	I

n

D

_,

I

| IIB I |  |  |
| --- | --- | --- |
| inveko 4U, s.r.o, Anenská 114/4, Litoměřice i ZODP. PROJEKTANT Ing. Bc. Aleš Zvěřina VYPRACOVAL Ing. Bohuslav Friedrich |  |  |
| L:eská republika - Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, IČO: 00020478 |  |  |
| Výměna stúvajících oken :za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1, Litoměřice |  |  |
| POHLED JIHOVÝCHODNÍ |  |  |
| FORMAT I DATUM A4 prosinec 2013 |  | STUPEŇ IČ. ZAKAzKY DVR : 35-2013 |
| MĚŘITKO | 1:100 | Č. VÝKRESU 11 |

;

| .,,.... I- Cf) ::J z w o ;'2 .....J :::, co | OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY VNITŘNI (mm)/ UMÍSTĚNÍ | ZHODNOCENÍ STAVAJÍCÍHOSTAVU | NAVRH NOVÉHO STAVU | TYP NOVÉHO OKNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | @ | VNĚJšl VNITŘNI | 1 220 / 2 440 1.NP | STÁVAJICí OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘE)/ĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚ'.NOU OKAPNIČKpU; VNĚJŠI I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ DOVNITŘ, IINĚJŠI PŮLKRUHOVÝ NAD$VĚTLÍK SKLOPN DOVNITŘ, VNITŘNÍ OBDl:LNIKOVÝ VÝKLO NÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: PŮV()DNI SECESNI KLl KA NAHRAZENA NOVbDOBĚJŠI (UVOL ĚNÁ), VNITŘNI NADSVĚ.TLIK NEJ E ZAVŘIT, OKAPN:IČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRf\SNA PATICE KLAPAČKY MÁ OPRÝSKANOU BARYU A JEJ! SPODNI pAST JE: POŠKOZENA | OKNO f!UDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STAVAJICIHO ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY POŠKOZENA PATICE KLAPA<;KY BUDE NAHRAZENA RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENÁ BILA ·MATNÁ | A z LU "o' ,:::::, N · t:,j > CoL CL ·>z- C"o"l CL |  |
|  | (§) | VNĚJšl | 1 2201 2 440 1.NP | STÁIYAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPA\.ETOU, PROSTOR M PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAf NIČKOU; VNĚJŠI I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ DOV ITŘ, VNĚJŠI PŮLRUHOVÝ NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOV ITŘ, VNITŘNI OBELNIKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮ?-KUM: VNl ŘNI ČÁST OKNA Si: ŠPATNĚ OTVIRÁ A ZAVIRÁ, VNITŘNI NADSVĚTLIK EJDE ZAVŘIT, OKAPNH: KA MA 1 OPR)'SKANOU BARVU,!OKRASNÁ PATICE KLAl'AČKY MA OPRýSKANOU BARVU A JEJI SPODNI ČÁST JE POŠl OZENA | OKNO ElUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJICIHO ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY POŠKOZENA PATICE KLAPAŮKY BUDE NAHRAZENA RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENA BILA· MATNÁ | A z !;!2 o ,:::::, CL -i t:,j > lf oa: CL ·>- oco o"C"l Cl. |  |
|  | (§) | VNĚJŠÍ | 1 22012 440 1.NP | STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPA .ETOU, PROSTOR M PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKA,\ NIČKOU; VNĚJŠI I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠI PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI OBDELNIKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: PRASKLÉ ZASKLENI VNITŘNIHO NADSVĚTLIKU, KŘIDLO NADSVĚTLIKU NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAl'AČKY MA OPRÝSKANOU BARVU A JEJ! SPODNI ČÁST JE POŠ*OZENA | Z DŮVODU ZACHOVÁNI HODNOTY HISTRORICKÉHO ŘEMESLA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ OKNO ZACHOVÁNO A BUDE OPRAVENO, TAK ABY SE DOCILII.A JEHO MAX. FUNKČNOST RÁM OKNA BUDE OPÁLEN A ZBYVEN PŮVODNICH NÁTĚRŮ A NOVĚ, NATŘEN MATNÝM NÁTĚRl:M NA BÁZI PŘIRODNÍHO OLEJE BARVA: LOMENÁ BÍLÁ | ,:::::, 'i"='! •LU > lf) g> CL s::= : ;;s ,-... § g ;;:;: |  |
|  | @ | VNl'.Jšl VNITŘNI | 1 220 1 2 440 1.NP | STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPAl;ETOU, PROSTOR M PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠI PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI OBQELNIKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮ?;KUM: OKAWNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPAČKY MA OPRÝSKANOU BARVU | Z DŮVODU ZACHOVÁNI HODNOTY HISTRORICKÉHO ŘEMESLA ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ OKNO ZACHOVÁNO A BUDE OPRAV ENO, TAK ABY SE DOCILII.A JEHO MAX. FUNKČNOST RÁM OKNA BUDE OPÁLEN A ZBYVEN PŮVODNICH NÁTĚRŮ A NOVĚ: NATŘEN MATNÝM NÁTĚRl:M NA BÁZI PŘIRODNIHO OLEJE BARVA: LOMENA BILA | ,:::::, 'i"='! •LU o; >g o "C"l. s::= >N ; ;;s ,-... ':;; o lf) ;;:;: |  |
|  | @ | VNÉJŠI VNITŘNÍ | 1 3201 2 350 2.NP | STÁ AJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPAt,ETOU, PROSTOR M PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAirNIČKOU; VNĚJŠI iVNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ DOV ITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ PRŮZKUM: RÁMY,, MAJI OPRÝSKANOU BARVU A POŠKOZENÉ KYTY ZASKLENI, VNĚJŠÍ OKNO DRHNE A VNITŘNI NAD!jVlTLIK NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU BARVU A JE VE ŠPATNÉ STAVU | OKNO EIUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJICIHO ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENÁ BÍLÁ ·MATNÁ | F z !;!2 o .:::::, ·>- > §,! Cf) a: o Cl. ·>- oco C"o"l CL |  |